Rudnik dnia 23.07.2007r

ZP. 341-7/2007

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

w sprawie przetargu nr ZP.341-7/2007

Dotyczy: Modyfikacji nr 1

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modzurów – Gamów , Strzybnik.

W związku z otrzymanym zapytaniem jednego z Wykonawców, działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ.U z 2006r nr. 164 poz.1163 z późń. zm.), przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modzurów – Gamów , Strzybnik.

Pytania skierowane przez Wykonawcę do Zamawiającego.

1.	Przedmiar modernizacji drogi Modzurów – Gamów poz.5

Przedmiar pozycji: 1750*0,3*0,05*2= 52,5 m³ natomiast w pozycji podano wartość 	36,65m³.Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 	Powinno być  52,5 m³

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ.U z 2006r nr. 164 poz.1163 z późń), zamawiający przesuwa termin składania ofert  na 30.07.2007 r w związku z wprowadzoną modyfikacją w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdz. III, X ,XI. i projekcie umowy w § 1 ust 2 lit a.

W rozdz. III pkt 2 lit a w zakresie robót powinno być:

- obsypanie poboczy tłuczniem kamiennym – wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – śr. gr . warstwy po zagęszczeniu 5 cm – 52,5 m³.

W rozdz. X  lit B pkt 4 błąd pisarski powinno być „w zakresie budowli dróg”

W rozdz. XI lit A pkt1 i 5 zmiana terminów

pkt.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik ul. 	Kozielska 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2007r do godz.10.00.

pkt.5 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2007r o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu 	Gminy 	Rudnik, Sala narad I piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

W projekcie umowy w § 1 ust. 2 lit a powinno być

- obsypanie poboczy tłuczniem kamiennym – wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – śr. gr . warstwy po zagęszczeniu 5 cm – 52,5 m³.

Wójt Gminy Rudnik

Alojzy Pieruszka