T A B E L A   OBJĘTOŚCI   ROBÓT   ZIEMNYCH

| lokal. | powierzchnia przekroju |  | śred. pow. przekroju |  | odl. | objętość robót ziemnych |  | zużycie na miejscu | nadmiar objętości |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # W | # N | # W | # N |  | # W | # N |  | # W | N |
| km | m2 | m2 | m2 | m2 | m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| ## Odcinek I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+000 | 0,50 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,48 | 0,13 | 19 | 9,1 | 2,5 | 2,5 | 6,6 | - |
| 0+019 | 0,45 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,45 | 0,13 | 25 | 11,3 | 3,3 | 3,3 | 8,0 | - |
| 0+044 | 0,44 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,39 | 0,70 | 31 | 31 | 12,1 | 21,7 | - | 9,6 |
| 0+075 | 0,33 | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,31 | 1,38 | 25 | 7,8 | 34,5 | 7,8 | - | 26,7 |
| 0+100 | 0,28 | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,29 | 0,95 | 11 | 3,2 | 10,5 | 3,2 | - | 7,3 |
| 0+111 | 0,30 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,43 | 0,25 | 24 | 10,3 | 6,0 | 6,0 | 4,3 | - |
| 0+135 | 0,55 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,60 | 0,08 | 25 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | - |
| 0+160 | 0,64 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,60 | 0,10 | 25 | 15,0 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | - |
| 0+185 | 0,55 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,61 | 0,08 | 25 | 15,3 | 2,0 | 2,0 | 13,3 | - |
| 0+210 | 0,67 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,53 | 0,12 | 25 | 13,3 | 3,0 | 3,0 | 10,3 | - |
| 0+235 | 0,39 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,54 | 0,10 | 25 | 13,5 | 2,5 | 2,5 | 11,0 | - |
| 0+260 | 0,68 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,81 | - | 35 | 28,4 | - | - | 28,4 | - |
| 0+295 | 0,93 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,83 | - | 25 | 20,8 | - | - | 20,8 | - |
| 0+320 | 0,73 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,93 | - | 25 | 23,3 | - | - | 23,3 | - |
| 0+345 | 1,13 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,46 | - | 25 | 36,5 | - | - | 36,5 | - |
| 0+370 | 1,79 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,07 | 0,10 | 25 | 26,8 | 2,5 | 2,5 | 24,3 | - |
| 0+395 | 0,35 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,51 | 0,10 | 25 | 12,8 | 2,5 | 2,5 | 10,3 | - |
| 0+420 | 0,67 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,64 | 0,03 | 25 | 16,0 | 0,8 | 0,8 | 15,2 | - |
| 0+445 | 0,60 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,71 | 0,03 | 25 | 17,8 | 0,8 | 0,8 | 17,0 | - |
| 0+470 | 0,81 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,81 | - | 25 | 20,3 | - | - | 20,3 | - |
| 0+495 | 0,81 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,81 | - | 25 | 20,3 | - | - | 20,3 | - |
| 0+520 | 0,80 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,78 | - | 25 | 19,5 | - | - | 19,5 | - |