załącznik nr  3 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA – CHARAKTERYSTYKA DŹWIGU

| Lp. | Opis techniczny przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne – oczekiwane | Zgodność z przedmiotem zamówienia (zakreślić odpowiadającą opcję) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych | Parametry techniczne - oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Typ dźwigu | osobowy, samoobsługowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |
| 2. | Udźwig | 400 kg / 4 osoby, | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |
| 3. | Prędkość | 0,15 m/s | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |
| 4. | Wysokość podnoszenia | około 4,0 m, | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |
| 5. | Wysokość szybu | 6,2 m | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |
| 6. | Szyb | aluminiowy z płyt anadowych 900 x 2000 mm | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |
| 7. | Ilość przystanków | 3 | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |
| 8 | Ilość dojść przystankowych | 3 | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |
| 9 | Wymiary zewnętrzne szybu | 1400mm x 1600 mm | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |
| 10. | Drzwi szybowe | przeszklone automatycznie otwierane jednoskrzydłowe 3 szt, | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |
| 11. | Wymiary Platformy | 1100 mmx 1500 mm, | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |
| 12. | Platforma | przelotowa 180°, | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |
| 13. 14 | Rodzaj szybu Zjazd | Konstrukcja samonośna obudowana awaryjny - ręczny. | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |
| 15 | Podszybie | głębokości 50 mm | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |
| 16 | zasilanie | 380 V / 230 V, | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |
| 17 | moc silnika | 2,2 kW, | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |
| 18 | napęd | śrubowy | Tak/nie/równoważna lub wyższe parametry |  |

Miejscowość i data: ...........................................

………......................................................................

Podpis osoby - osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy