PROJEKT

REGULAMINU

DOSTARCZANIA    WODY

# I   ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

DLA OBSZARU GMINY RUDNIK

Spis treści:

Rozdział I 			Przepisy  ogólne

Rozdział II 	Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział III	Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów    z odbiorcami usług

Rozdział IV	Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

Rozdział V			Warunki przyłączenia do sieci

Rozdział VI	Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Rozdział VII	Sposób dokonywania odbioru,  przez                        przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza

Rozdział VIII		           Sposób postępowania w przypadku 							niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 					parametrów dostarczanej wody                             					i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej 						ścieków

Rozdział IX                           Standardy obsługi odbiorców usług, a w 						szczególności sposoby załatwiania reklamacji 					oraz wymiany informacji dotyczących w 						szczególności zakłóceń w dostawie wody i 						odprowadzaniu ścieków

Rozdział X                         Warunki dostarczania wody na cele       						przeciwpożarowe

Rozdział  XI                      Przepisy końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Celem niniejszego regulaminu jest:

- określenie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Rudnik, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz  z przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- ustanowienie warunków przyłączania do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy,

- udostępnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom usług informacji o możliwościach dostępu          i warunkach przyłączenia do sieci,

- udostępnienie istniejącym i przyszłym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowiązków przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i odbiorców usług.

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 2

W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić :

- zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej    ilości      i  pod odpowiednim ciśnieniem niemniejszym niż 0,1 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,

- odbiorcy usług wodę przeznaczona do spożycia w ilości niemniejszej  niż  0,5 m³ na dobę,

- ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym  regulaminie,

- należytą jakość dostarczanej wody, oraz prowadzić wewnętrzną kontrolę dostarczanej wody.

§ 3

W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

- przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług,

- zapewnić ciągły odbiór ścieków w stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi       przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków,

- odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków odbywa się w oparciu o  przepisy art. 6 ustawy.

§ 5

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy                  o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

§ 6

Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie    w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 7

- Umowa, o której mowa w § 5 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

- ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz  warunków ich świadczenia,

- sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

- praw i obowiązków stron umowy,

- warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług,

- procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

- dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,

- ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy,

- okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

- Dokumenty, o których mowa w ust 1. pkt "e" stanowią delegacja i upoważnienie podpisane przez kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego określające czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości usług, w szczególności obejmujące:

- dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia pomiarowego                 i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach,

- wykonanie prac konserwacyjno-remontowych,

- kontrolę korzystania z usług zgodnie z umową.

§ 8

Umowa, o której mowa w § 5 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania     z nieruchomości, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 9

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa w § 4, jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

§ 10

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę, o której mowa w § 5,  także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

- instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie          z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych

- jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą,

- właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

- właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w § 5, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych,

- właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,

- został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostawy wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczenie wody do lokalu,

- został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody  z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami , bez zakłócania dostaw do lokali.

§ 11

Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w § 10,  jest zobowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których mowa w § 10 pkt. d i e, oraz o obowiązku regulowaniu dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie.

§ 12

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umów                         z osobą korzystającą  z lokalu, o których mowa w § 9, w przypadku, gdy  są spełnione warunki,            o których mowa w § 10.

§ 13

Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokółów z prób i odbiorów prac budowlano-montażowych wykonanych w związku                   z przyłączeniem do sieci.

§ 14

Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczać praw                    i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz       z niniejszego regulaminu.

§ 15

W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.

§ 16

Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie  warunków korzystania z usług,  określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakość odprowadzanych ścieków.

### Rozdział IV

### Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

### § 17

- Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilości ustalonej w umowie

- Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne      w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

- Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich  i  Gminy, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

### § 18

Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowią, że:

- rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków,

- jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on zobowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

- właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o której mowa w § 10 pkt. c. Należności wynikające z przyjętej metody rozliczeń obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach.

- ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustała się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie rozporządzenia o którym mowa w art. 27 ustawy,

- w przypadku awarii wodomierza do rozliczeń stosuje się średnie zużycie z ostatnich 3-ch miesięcy przed awarią,

- ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

- w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie,

- w rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług,

- jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie między dostawcą a odbiorcą ścieków,          z uwzględnieniem udokumentowanej ilości  bezpowrotnie  zużytej  wody  do  celów  produkcyjnych  i technologicznych.

§ 19

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy:

- odbiorca usług dokonuje zapłaty faktury za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób,

- zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty,

- w przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności,       a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 20

Przy rozliczeniach z odbiorcami usług, przedsiębiorstwo jest zobowiązane stosować taryfę zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

#### Rozdział V

#### Warunki przyłączania do sieci

§ 21

Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie. Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania                   z nieruchomości, lub osoba posiadająca pisemną zgodę właściciela lub zarządcy nieruchomości.

§ 22

1. Wniosek o którym mowa w  § 21 powinien zawierać w szczególności:

- imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy,

- rodzaj i adres obiektu  który ma być przyłączony,

- rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne)

- planowana wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowana ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych - wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania

2. Do wniosku o którym mowa w ust.1, wnioskodawca powinien załączyć aktualna mapę sytuacyjna w skali  1:500, z zaznaczeniem granic nieruchomości  i lokalizacją projektowanego lub istniejącego obiektu budowlanego.

§ 23

1. Jeżeli są warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci.

2. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne , w terminie 14 dni, od dnia otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie wydając informację techniczną.

§ 24

1.Warunki przyłączenia do sieci, powinny w szczególności określać:

- lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,

- miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

- zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

##### Rozdział VI

#### Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 25

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

§ 26

Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:

- w urzędzie gminy, która udostępnia nieodpłatnie wgląd:

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- w regulamin świadczenia usług,

- w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę      i zbiorowego odprowadzania ścieków,

- w przedsiębiorstwach wodociągowo- kanalizacyjnych, udostępniających nieodpłatnie wgląd :

- a)   w plany inwestycyjne,

b)   w regulamin świadczenia usług.

#### Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru, przez przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne

wykonanego przyłącza

§ 27

- W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia, uzgodnioną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Odbiory częściowe, próby techniczne i odbiór końcowy przeprowadzane są przy udziale stron lub ich upoważnionych przedstawicieli.

- Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikowe) należy zgłaszać przed zasypaniem.

- Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny w co najmniej dwóch egzemplarzach, dla Przedsiębiorstwa i dla urzędu właściwego dla spraw związanych z aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 28

- Termin odbioru końcowego osoba ubiegająca się o przyłączenie uzgadnia z Przedsiębiorstwem, zgłaszając gotowość do odbioru z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem.

- Zgłoszenie do odbioru winno zawierać w załączeniu, w szczególności:

a) protokoły: prób szczelności, odbiorów częściowych i dezynfekcji,
	b) zarejestrowany powykonawczy operat geodezyjny,
	c) powykonawczą dokumentację techniczną..

- Odbiór końcowy  dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru.

§ 29

Jeżeli warunki przyłączenia obejmowały również wybudowanie przez osobę ubiegającą się                   o przyłączenie odcinka sieci lub innego urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń, w trybie analogicznym do odbioru przyłącza.

§ 30

Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony, upoważnia Odbiorcę do zawarcia umowy.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 31

- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców                 o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców,     w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nie planowanych przerwach  lub ograniczeniach            w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin

- W razie planowanej lub zaistniałej przerwie w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów , w szczególności, jeżeli jest to uzasadniona potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciw pożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.

Rozdział IX

Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji

oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody

i odprowadzania ścieków

§ 32

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

- prawidłowego sposobu wykonywanie przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

- występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług

- występujących awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

§ 33

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku              z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:

- udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:

- 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i  zakłóceń w świadczeniu usług,

- b)   7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a,

- c) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 34

- Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

- Reklamacje, o których mowa w ust.1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej                       i rozpatrywane są przez kierownika przedsiębiorstwa.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia w inny sposób

§ 35

W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego powinny być udostępnione wszystkim zainteresowanym :

- Aktualnie  obowiązujące taryfy na terenie gminy Rudnik

- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Rudnik

- Wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

###### § 36

- Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na postawie umowy zawartej        z Gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką Straży Pożarnej.

- Pobór wody na cele przeciwpożarowe dokonywany jest w miejscach uzgodnionych                        z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

- Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są jednostki straży pożarnej będące stroną umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 37

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do:

- powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu, czasie poboru oraz ilości pobranej wody niezwłocznie po zakończeniu akcji gaśniczej lub ćwiczeń.

- naprawienia uszkodzonych urządzeń i zabezpieczeń.

###### § 38

###### Przedsiębiorstwo za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe obciąża Gminę, na zasadach określonych w umowie. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są  za okres kwartalny na podstawie deklaracji Straży Pożarnej.

Rozdział XI

Przepisy  końcowe

§ 39

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wraz z przepisami wykonawczymi .