Załącznik do uchwały Rady Gminy Rudnik

Nr XV/…./2020 z dnia 26 lutego 2020r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w regulaminie mowa jest o”

- ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.),

- przedsiębiorstwie lub przedsiębiorstwie wodno- kanalizacyjnym, należy przez to rozumieć Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku,

- gminie- Gminę Rudnik.

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo

wodno-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 2

W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić :

- zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem niemniejszym niż 0,1 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,

- odbiorcy usług wodę przeznaczona do spożycia w ilości niemniejszej  niż  0,5 m³ na dobę,

3) dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających określonych wartości:

a) mangan: 50 μg/l,

b) żelazo: 200 μg/l,

c) Escherichia coli: 0 jtk (NPL),

d) barwa: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,

e) mętność: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU.

§ 3

W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek:

- przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług,

- zapewnić ciągły odbiór ścieków w stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi       przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków,

- odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków odbywa się w oparciu o  przepisy art. 6 ustawy.

§ 5

- Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

- Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zawiera umowę z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

- Zawarcie umowy powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 6

Wniosek, o którym mowa w § 5 powinien zawierać co najmniej imię i nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy oraz adres i miejsce zamontowania wodomierza.

§ 7

Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów prac budowlano-montażowych wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci.

§ 8

W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.

§ 9

Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług,  określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakość odprowadzanych ścieków.

### Rozdział IV

### Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

### § 10

- Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne z odbiorcami usług, na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

- Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilości ustalonej w umowie.

- W przypadku brak wodomierza ilość pobieranej wody ustala si  w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, zaś ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

- Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

§  11

Długość okresu obrachunkowego określa umowa.

§  12

1.  Zmiana taryf, w tym wysokości i rodzajów cen i stawek opłat, jak również zmiana grupy taryfowej, do której zaliczony został odbiorca usług wymaga podania taryf do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami ustawy.

2.  Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

3.  Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne dołącza do umowy w chwili jej zawarcia aktualnie obowiązującą taryfę.

§  13

1.  Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne jest faktura.

2.  W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

#### Rozdział V

#### Warunki przyłączania do sieci

§ 14

Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

§ 15

Wniosek o którym mowa w  § 21 powinien zawierać w szczególności:

- imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy,

- rodzaj i adres obiektu  który ma być przyłączony,

- rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne)

- planowana wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowana ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych - wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania

§ 16

1. Jeżeli są warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci.

2. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne , w terminie 14 dni, od dnia otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie wydając informację techniczną.

§ 17

1.Warunki przyłączenia do sieci, powinny w szczególności określać:

- lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,

- miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

- zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

##### Rozdział VI

#### Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodno-kanalizacyjnych

§ 18

Potencjalni odbiorcy usług wodno-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:

- w urzędzie gminy, która udostępnia nieodpłatnie wgląd:

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- w regulamin świadczenia usług,

- w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę      i zbiorowego odprowadzania ścieków,

- w przedsiębiorstwach wodno- kanalizacyjnych, udostępniających nieodpłatnie wgląd :

a)   w plany inwestycyjne,

b)   w regulamin świadczenia usług.

#### Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru, przez przedsiębiorstwo wodno- kanalizacyjnych

wykonanego przyłącza

§ 19

- W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia, uzgodnioną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Odbiory częściowe, próby techniczne i odbiór końcowy przeprowadzane są przy udziale stron lub ich upoważnionych przedstawicieli.

- Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikowe) należy zgłaszać przed zasypaniem.

- Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny w co najmniej dwóch egzemplarzach, dla Przedsiębiorstwa i dla urzędu właściwego dla spraw związanych z aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 20

- Termin odbioru końcowego osoba ubiegająca się o przyłączenie uzgadnia z przedsiębiorstwem, zgłaszając gotowość do odbioru z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem.

- Zgłoszenie do odbioru winno zawierać w załączeniu, w szczególności:

a) protokoły: prób szczelności, odbiorów częściowych i dezynfekcji,
	b) zarejestrowany powykonawczy operat geodezyjny,
	c) powykonawczą dokumentację techniczną..

- Odbiór końcowy  dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru.

§ 21

Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony, upoważnia Odbiorcę do zawarcia umowy.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 22

- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców                 o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Przedsiębiorstwo wodno- kanalizacyjnych ma również obowiązek poinformować odbiorców,     w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nie planowanych przerwach  lub ograniczeniach  w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin

- W razie planowanej lub zaistniałej przerwie w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodno- kanalizacyjnych ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

Rozdział IX

Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji

oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody

i odprowadzania ścieków

§ 23

Przedsiębiorstwo wodno- kanalizacyjnych jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

- prawidłowego sposobu wykonywanie przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

- występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług

- występujących awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- funkcjonowanie przyrządów pomiarowych niezależnie od ich własności.

§ 24

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku              z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:

- 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i  zakłóceń w świadczeniu usług,

b)   7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a,

c) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 25

- Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

- Reklamacje, o których mowa w ust.1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej                       i rozpatrywane są przez kierownika przedsiębiorstwa.

- Przedsiębiorstwo wodno- kanalizacyjnych zobowiązane jest rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia w inny sposób.

- Zastrzega się prawo do wstrzymania rozpatrzenia reklamacji w przypadku zaniechania udostępnienia nieruchomości przez odbiorcę.

§ 26

W siedzibie przedsiębiorstwa wodno- kanalizacyjnych powinny być udostępnione wszystkim zainteresowanym :

- aktualnie  obowiązujące taryfy na terenie Gminy Rudnik

- regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Rudnik

- wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

###### § 27

- Pobór wody na cele przeciwpożarowe dokonywany jest w miejscach uzgodnionych                        z przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

- Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są jednostki straży pożarnej będące stroną umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 28

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa zobowiązani są do:

- Powiadomienia przedsiębiorstwa o miejscu, czasie poboru oraz ilości pobranej wody niezwłocznie po zakończeniu akcji gaśniczej lub ćwiczeń.

- naprawienia uszkodzonych urządzeń i zabezpieczeń.

###### § 29

###### Przedsiębiorstwo za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe obciąża gminę, na zasadach określonych w umowie.

Rozdział XI

Przepisy  końcowe

§ 30

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wraz z przepisami wykonawczymi .