W związku z pytaniami telefonicznymi dotyczącymi planowanych robót wyjaśniamy:

1. Rury osłonowe ujęte w pozycji nr 10 i 33 przedmiaru robót ułożone w wykopie są rezerwą pod projektowaną sieć oświetlenia ulicznego.

2. Na stronie 1- tytułowej wpisano omyłkowo nazwę inwestycji jako Przebudowa drogi transportu rolnego Brzeźnica - Ligota.

Powinno by, jak opisano w dalszej części przedmiaru robót,  Przebudowa ulicy Wiosennej w Szonowicach.

Opr. A.Hajduk