Załącznik Nr 8.2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH WOLNOSTOJĄCYCH

| Lp. | Lokalizacja budynku | Ilość kondygnacji | Ilość i rozmiar przewodów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dymowe | Rozmiar | Spalinowe | Rozmiar | Wentylacyjne | Rozmiar |
|  | Wyspiańskiego 19 Przychodnia | 3 | - | - | - | - | 30 | wąskie |
|  | Różyckiego 2c Przychodnia | 2 | - | - | - | - | 30 | wąskie |
|  | Długa 85 Przychodnia + lokal | 2 | - | - | 1 | wąskie | 3 | wąskie |
|  | Fików 5b Przychodnia | 1 | - | - | 1 | wąskie | 28 | wąskie |
|  | 11 Listopada 1 Przychodnia | 1 | - | - | - | - | 33 | wąskie |
|  | Towarowa 14 Przychodnia | 2 | - | - | - | - | 14 | wąskie |
|  | Towarowa 16 Przychodnia | 2 | - | - | - | - | 4 | wąskie |
|  | Rynek 21-22 Przychodnia | 3 | - | - | 1 | wąskie | 16 | wąskie |
|  | Świerczyny 1 Przychodnia | 2 | - | - | - | - | 30 | wąskie |
|  | Powstańców 9 Przychodnia | 3 | 2 | szerokie | 1 | Wąskie | 20 | wąskie |
|  | Partyzantów 21 Budynek A | 2 | - | - | - | - | 5 | wąskie |
|  | Partyzantów 21 Budynek B | 1 | - | - | - | - | 7 | wąskie |
|  | Partyzantów 21 Budynek C | 1 | - | - | - | - | 5 | wąskie |
|  | Partyzantów 21 Budynek D | 1 | - | - | - | - | 6 | wąskie |
|  | Partyzantów 21 kotłownia | 1 | 1 | szeroki | - | - | - | - |
|  | Wysockiego 2 Pawilon | 1 | - | - | 2 | wąskie | 5 | wąskie |
|  | Oświęcimska 10 Pawilon | 1 | - | - | 2 | wąskie | 5 | wąskie |
|  | Sosnowiecka 17 Budynki gospodarcze | 1 | 2 | wąskie | - | - | - | - |
|  | Lompy 8 | 1 | 1 | wąskie | - | - | 12 | wąskie |
|  | Bytomska 18a | 1 | - | - | 1 | wąskie | 3 | wąskie |
|  | Bytomska 18b | 1 | - | - | 1 | wąskie | 3 | wąskie |
|  | Powstańców 6a | 3 | - | - | 1 | wąskie | 3 | wąskie |
|  | Miarki 7a | 1 | - | - | - | - | 1 | wąskie |
|  | Gen. Ziętka 120 Pawilon Leśniczanka | 1 | - | - | - | - | 3 | wąskie |
|  | Stadionowa 3a Warsztat samochodowy | 1 | 1 | wąskie | - | - | 1 | wąskie |
|  | Chrzanowska 60 Warsztat wulkanizacyjny | 1 | 1 | wąskie | - | - | 1 | wąskie |
|  | Oświęcimska 8 Biblioteka | 1 | - | - | - | - | 2 | wąskie |
|  | Bytomska 23 | 1 | 1 | wąskie | 1 | wąskie | - | - |
|  | Mikołowska 4a | 4 | - | - | - | - | 20 | wąskie |
|  | Kościelna 7 kotłownia | 1 | 1 | wąskie | 1 | wąskie | - | - |
|  | RAZEM | - | 7 3 | Wąskie Szerokie | 13 | Wąskie | 290 | Wąskie |