Pyt.2

Czy zamawiający dopuści monitor o pionowej częstotliwości odświeżania 56-75 Hz spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Powyższa zmiana jest niezauważalna i nie ma żadnego wpływu na użytkowanie sprzętu.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści monitor o podanych parametrach.