Przychodnia  MILOWICE Sp.z o.o.

HENRYK  ZYGMUNT

Odpowiedzi do „zapytania o cenę w zakresie remontu 6 sanitariatów” ZRB MAL-BUD z dn.25II2015

Ad.1	Nie wymieniać drzwi wejściowych w WC na II piętrze.

Ad.2	Armatura z certyfikatami ;wynika to z tytułu przedmiaru gdzie zapisano ”z przystosowaniem kabin dla niepełnosprawnych”.

Ad.3	Zawory grzejnikowe mosiężne- bez termostatów.

Ad.4.	Montować grzejniki  płytowe w każdym węźle; są pozycjami opisane i określone wymiarami.

Ad.5	Poz.339(nieskorygowany opis katalogowy poz.)inwestor uściśla: zamontować 1 kpl.brodzik z odpływem i kabina narożna.

Ad.6	W poz.345 zamontować baterię natryskową  z podejściami dla poz.339.

Ad.7	Rury c.o. nie przewidziane do zabudowania w ścianach.

Ad.8	Oprócz dostawy poręczy/podpórki –w każdym węźle określono 2 pozycje pomocnicze-ślusarskie dla ich zabudowania i montażu wg wymogów dla osób z dysfunkcją.

Ad.9	Uwzględniać 2 pozycje ślusarskie do poręczy-wg wyceny własnej oferenta