[image: image1.jpg]Lp. J Podstawa

T Opis i wyliczenia

[i.m. [ Poszcz | Razem

Remont dachu i elewacji budynku $wietlicy wiejskiej w Radziechowie nr 52

1/Remont dachu z ociepleniem

1.1/Roboty rozbiérkowe i roboty murowe
1/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie m2
d.11. 0508-02
5,60*8,70/2*2 | m2 48,72
(10,50+8,70)/2*3,40*2 m2 65,28/
1(10,90+4,40)/2*5,60*2 m2 85,68
1(12,60+10,90)/2*3,40*2 m2 79,90
| 0,80/2*5,60*2 | m2 4,48
| (2,65+0,80)/2*3,60*2 | m2 12,42|
1,15%2,70 m2 | 311
A (suma czesciowa) FRE R
minus m2 299,59
‘-(2,25'1.20"8) m2 -21,60!
1-(2,70*2,80) m2 -7,56
|-(4,90*3,40) m2 -16,66
-(3,90"2,80/2) m2 -5,46
B (suma czegsciowa) R —
| m2 | -51,28
ganek (4,10+2,00)/2*1,40 m2 4,27
| 1,40*1,40/2*2 m2 1,961
C (suma czgéciowa) s
m2 6,23
RAZEM 254,54
2|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat po- | m2
d.1./0430-05 nad 24 cm
1
obmiar poz. |254,54-6,23 m2 248,31
1 |
I RAZEM 248,31
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, m2
d.1./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku |
i |
3,10*0,25*2*10 m2 15,50
1,10*0,25*2 m2 0,55
1,60%0,25*2 m2 0,80]
0,400,258 | m2 0,80
10,60*0,25*2*3 m2 0,90
RAZEM 18,55
4/KNR 4-01  [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.11. 0535-04
12,60+10,50+10,50+3,90+3,90+4,10+1,40+1,40 |m 48,30
| I | RAZEM | 48,30
5 KNR 4-01  |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- | m2
d.1./0429-04 nych
1
5,702,14 | m2 12,20
I | RAZEM 12,20
6/KNR-W 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetoéci w jednym miejscu do 0.5 m3- | m3
d.1./0310-01 cegtg klinkierowa licowka
1
0,380,38*1,50*3 m3 0,65
RAZEM 0,65
7|KNR-W 4-01 [Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 | m3
d.1./0310-02 m3 - ceglg klinkierowa licowka
1 |
‘ 0,38%0,38*1,50 ms | 0,22
1,16*0,380,65 m3 0,29
I ] RAZEM | 0,51
8|KNR 2-22 | Trzony kominow prostokatnych murowanych - spoinowanie | 'm2 |
d.11. 10101-09
| (0,38+0,38)*2*1,50*4 m2 9,12
(1,16+0,38)*2*0,65 | m2 2,00
| RAZEM | 11,12

Norma STD Wersja 4.12



[image: image2.jpg]Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz J Razem
40|KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie starych posadzek z deszczutek i parkietéw mozaiko- m2
d.1./0816-01 wych - element6w drewnianych stupy drewniane |
3|analogia |
10,15*4*2,20*3 m2 3,96
1(0,12+0,12+0,12)*2,10*2*8 m2 12,10
| RAZEM 16,06
41] Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - gzyms z desek profilo- m2 |
d.1.\wycena in- |wanych
3|dywidualna |
'obmiar poz. |16,08 m2 16,08
28 { |
T RAZEM 16,08
42/ Lakierowanie elementéw drewnianych m2
d.1.\wycena in-
3|dywidualna
obmiar poz. |16,06+16,08 m2 32,14/
37+ 38
RAZEM 32,14
43|NNRNKB Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o ér. 100 mm m
d.1./202 0550-03
3
| 18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
44/ KNNR 2 Licowanie ptytkami kiinkierowymi 25x12 écian i elementéw zewnetrznych - m2
d.1./1002-02 |parapety zewnetrzne
3
| 1,25*0,25*8 m2 2,50
1,4570,25 m2 0,36/
RAZEM 2,86
45/ KNR 2-02  |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01 {
3 |
11,00*4,84 m2 53,24
11,004,41 m2 48,51
13,00*4,38 m2 56,94
13,00*4,96 m2 64,48
5,00*3,40 m2 17,00
13,00°2,80 m2 8,40!
[ [ RAZEM 248,57
46 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|
3
47/KNR 2-02  |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- | m2
d.1./1613-01 kosci do 10 m
3 |
248,57 m2 248,57,
| RAZEM 248,57
48 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 |
d.1./1505-01 |
3
| 248,57 m2 248,57
RAZEM 248,57
49|KNR 2-02  |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstruk- | m2
d.1./1614-02 cji rurowej
3
1,50*6,00 m2 9,00,
| RAZEM | 9,00

Noma STD Wersja 4.12

-10-



[image: image3.jpg]Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j-m. | Poszcz Razem
9|KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.11. ‘0419-01 |
| 13 szt. 3,00!
| | RAZEM 3,00,
10|KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
ﬂ.11, 0419-02 |
1 | szt. 1,00
RAZEM 1,00,
11/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na m3 |
d.1./0108-11 |odlegtos¢ do 1 km |
1
| 254,54*0,03*1,25 m3 9,55
| 0,65+0,51%1,25 m3 1,29
I RAZEM 10,84
12|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina | m3
d.1./0108-11 odleglos¢ do 1 km {
1 Krotnos¢ = 4 |
10,84 m3 10,84
[ RAZEM 10,84}
1.2/Roboty ociepleniowe i pokrywcze
13]KNR 0-1511 [Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy-| m2
d.1./0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
2 |
obmiar poz. 248,31 m2 245,31\
14
RAZEM 248,31
14/KNR 0-15l1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy-| m2
d.1.|0517-02 kreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrfat i tat |
2| H
lobmiar poz. ‘248,31+5,23 m2 254,54
14
RAZEM 254,54
15 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami z przy-| m2
d.1./wycena in- |kreceniem wkretami
2|dywidualna
obmiar poz. |248,31+6,23 m2 | 254,54
14
RAZEM 254,54
16, Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy-| m
d.1.|wycena in- |kreceniem wkretami - montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do de-
2|dywidualna |ski kalenicowej
(3,70%4)+4,40+(5,90*4)+(3,50*2)+2,60+(1,60*4) m 58,80|
| RAZEM 58,80
17|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.12. 0506-01
|obmiar poz. 18,55 | m2 18,55
3
RAZEM 18,55
18/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciw$niegowy m
dA12A 0104-06 |
10,002 m 20,00
(12,00*2)-(2,20+3,80) m 18,00!
RAZEM 38,00
19|KNR 4-01  |Uzupelnienie poziomych taw kominiarskich | m |
d.1./0416-01
2| |
15,00 m 5,00
|IRAZEM 5,00
20/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o §r. 125 mm | m| |
d.1./0524-01
2| {
148,30 m 48,30
RAZEM 48,30]

Norma STD Wersja 412



[image: image4.jpg]Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. [ Poszcz Razem
21/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt ukla- | m2 |
d.1./0612-04 danych na sucho gr. 15 cm ‘ |
2|analogia | |
5,60*8,70/2*2 m2 48,72
1(10,90+4,40)/2*5,60*2 m2 85,68
15,70*2,14 m2 12,20
| RAZEM 146,60
22 KNR-W 2-02 |1zolacje ciepine i przeciwdZwigkowe z wetny mineralnej pionowe z plyt ukia- m2
d.1.|0612-06 danych na sucho gr. 15 cm |
2 analogia
| (10,50+8,70)/2*3,40*2 m2 | 65,28
| (12,60+10,90)/2*3,40*2 m2 | 79,90/
| 0,80/2*5,60*2 m2 4,48
| 1(2,65+0,80)/2*3,60*2 | m2 12,42
|A (suma cze$ciowa) e
m2 | 162,08
-(2,25%1,20*8) m2 -21,60|
-(2,70*2,80) m2 -7,56
-(3,90*2,80/2) m2 -5,46
-(4,90*3,40) m2 -16,66
RAZEM 110,80
23|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - paroizolacja| m2
d.1./0607-01 - ocieplenie dachu |
2|analogia |
obmiar poz. [146,60+110,80 m2 257,40
20+21
RAZEM 257,40
24| Okladziny z plyt wirowych OSB-3 gr. 12 mm mocowanych do krokwi dacho-| m2
d.1.lwycena in- |wych
2|dywidualna | |
obmiar poz. [146,60 m2 146,60|
20
RAZEM 146,60
25|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. |1l o podiozach z cegly, pus-| m2 |
d.1.|0726-01 takéw, gazo-i pianobeton6éw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
2
‘2.20"0.45"8 m2 7,92
|2,25°0.45"2 m2 2,03
[RAZEM | 9,95
26/KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER- | m2
d.1.10933-01 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykainej gr. 3 mm |
2 wyk. recznie na uprzednio przyg. podfozu - natozenie podktadowej masy tyn-
]karskiej
9,95 m2 9,95
RAZEM | 9,95
27|KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekor. ATLAS CER- | m2
d.1./0933-04 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
2|analogia wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - oécieza o szer. do 30 cm
9,95 m2 | 9,95
[RAZEmM 9,95
1.3|Roboty ociepleniowe
28|/KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na I 'm2
d.1./0430-02 styk - gzyms
3|analogia |
(10,49+12,61)*2*(0,32+0,16)-(2,70+3,40) m2 16,08
[ RAZEM | 16,08
29 KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m |
d.1é 0535-06 |
4,50*4 m_| 18,00
[RAZEM 18,00
30 KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.13.‘0354-11
1(1,20*8)+1,45 m 11,05
L |RAZEM 11,05

Norma STD Wersja 4.12



[image: image5.jpg]Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz Razem
31 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - | m2
d.1./2611-01 ‘uczyszczenie mechaniczne i zmycie
3 |
lobmiar poz. [214,25+9,01 m2 223,26
30+31 |
RAZEM 223,26
32|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno-| m2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT |
3
obmiar poz. 223,26 m2 223,26
146
! [ RAZEM 223,26
33\NNRNKB |(z.V1l) docieplenie $cian zewn. budynkow z przyklejeniem styropianu i jednej | m2
d.1./202 2608-01 |warstwy siatki na $cianach pelnych i z otworami o pow. betonowej, otynko- |
3 wanej, z mozaiki szklanej - styropian gr. 12 cm |
10,49°4,84 | m2 50,77
10,49%4,41 m2 46,26
12,61*4,38 m2 55,23
12,61%4,96 m2 62,55
4,903,40 m2 16,66
| 12,70*2,80 | m2 7,56
Afsumeczesclows) 00 e el Al e i
minus m2 239,03
-(0,90*2,20*2) m2 -3,96
-(1,65*1,12*9) m2 -16,63
-(1,65*1,45) m2 -2,39
-(0,90*2,00) m2 -1,80
RAZEM 214,25
34|NNRNKB  [(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - oscieza - styropian gr. 3 cm z jed-| m2
d.1./202 2608-06 nq warstwa siatki
3
(2,20+0,90+2,20)*0,15*2 m2 | 1,59
(1,65+1,12+1,65)*0,15*9 m2 5,97|
(1,65+1,45+1,65)*0,15 m2 0,71
(2,00+0,90+2,00)*0,15 m2 0,74]
RAZEM 9,01
35|KNR 0-23  |Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw | m |
d.1./12612-08 wypukiych katownikiem metalowym
3|
| (2,20+0,90+2,20)*2 m 10,60
| 4,84+4,41+4,38+4,96 m 18,59
| (1,65+1,12+1,65)*9 m 39,78
| 1,65+1,45+1,65 m 4,75
| 2,00+0,90+2,00 m 4,90
RAZEM 78,62
36(KNR 0-23 | Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy m
d.1./2612-09 |cokolowej
3 |
‘ (10,49+10,49+12,61+12,60)-4,10 “ m 42,09
| RAZEM 42,09
37|KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekor. ATLAS CER- | m2
d.1./0933-01 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykainej gr. 3 mm
3 Iwyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podkiadowej masy tyn-
| karskiej
i (1,40+2,10)*2,50 | m2 8,75
I 2,00%(2,50+1,20)*2 | m2 14,80
[ [ [RAZEM | 23,55
38|KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER- | m2
d.1./0933-04 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
3|analogia 'wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - o$cieza o szer. do 30 cm
| 123,55 m? 23,55
[ [RAZEM 23,55
39|KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie | m2 |
"'13; 1204-03 |
23,50+(0,25%4,10) m2 24,53
3,60*1,30 m2 4,68
I |RAZEM 29,21

Norma STD Wersja 4.12




