RAPORT 

o ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego 
na budowie trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda 

w gminie Zagrodno, obręb Jadwisin
Autorzy: dr Zdzisław Cichocki 

     mgr Jan Lontkowski

     dr Joanna Furmankiewicz

Inwestor: 

WALBET A.D.K. WALKOWIAK
WROCŁAW, 2012 r.

SPIS TREŚCI

41.     WSTĘP. PODSTAWA PRAWNA


42.
METODA OPRACOWANIA


3.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
6
    3.1. Cechy inwestycji – charakterystyka ogólna ……………………………………………6
    73.2.
Elementy konstrukcji, technologii, procesu budowy oraz obsługi i eksploatacji obiektu mogące mieć wpływ na środowisko. Identyfikacja potencjalnych kategorii oddziaływania na środowisko


    3.3.      10Rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko


4. CHARAKTER I STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARZE PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA ………………………………………………..…….12
   4.1.       Abiotyczne elementy środowiska …………………………………………………12
   4.2.       Biotyczne elementy środowiska …………………………………………………  16
   4.3.       Obszary chronione ………………………………………………………………   17
   4.4.       Stan dotychczasowrgo zagospodarowania ………………………………………   18
195.
WARIANTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA. OCENA WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (wg wskazanego  wariantu)


   195.1.
Etap budowy


195.1.1.
Powietrze i klimat akustyczny


205.1.2.
Środowisko gruntowo-wodne i wodne


205.1.3.
Gleby


205.1.4.
Siedliska przyrodnicze i roślinność


205.1.5.
Zwierzęta


215.1.6.
Ludzie


215.1.7.
Dotychczasowe zagospodarowanie terenów (dobra materialne)


215.1.8.
Dobra kultury


   215.2.
Etap funkcjonowania (eksploatacji) obiektu


225.2.1.
Powietrze atmosferyczne i klimat lokalny (warunki anemometryczne i solarne)
………………………………………………………………………………   

225.2.2.
Pole elektromagnetyczne


235.2.3.
Klimat akustyczny


235.2.4.
Środowisko gruntowo-wodne i wodne


245.2.5.
Szata roślinna


245.2.6.
Zwierzęta


        5.2.7.       Krajobraz ……………………………………………………………………  25
        5.2.8.       Populacja ludzka ……………………………………………………………  25
        5.2.9.      Obszary Natura 2000 …………………………………………………………25
        5.2.10.    Sposoby dotychczasowego zagospodarowania i dobra materialne …………  26
        5.2.11.    Dobra kultury …………………………………………………………………26
        5.2.12.    Zasoby naturalne ……………………………………………………………   23
   265.3.
Etap zakończenia eksploatacji


6.     ZGODNOŚĆ Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCYCH MEIJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ………………………………………….27
7.DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, ZMNIEJSZANIE LUB KOMPENSOWANIE SZKODLIWYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
27

278.
PRZEWIDYWANE KONFLIKTY SPOŁECZNE


289.
POTRZEBA USTANOWIENIA OBSZARU ORGANICZNEGO UŻYTKOWANIA


10.28   PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA


2911.
TRUDNOŚCI PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU



 WYKORZYSTANE MATERIAŁY …………………………………………………30
   STRESZCZENIE ……………………………………………………………………. 32
1. WSTĘP. PODSTAWA PRAWNA

Raport o ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech wolnostojących elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda (określanych dalej w skrócie EW) wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną został sporządzony dla firmy „WALBET” A.D.K. Walkowiak, Sp. Jawna.
Podstawę prawną przedstawianego raportu stanowi art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami). Uwzględniono ponadto zakres raportu określony przez: 

· Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny – postanowienie z dn. 08 lipca 2010 r. nr 2 NS-61  - 9-2/Wa/10 
· Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postanowienie z dnia 14 lipca 2010 r. nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/528/10/po.
2. METODA OPRACOWANIA

Dla dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia (jak we Wstępie) oraz określenia skutków tego oddziaływania w środowisku dokonano kolejno:

· analizy charakteru planowanego przedsięwzięcia (wg informacji podanych przez przyszłego inwestora), tj. rozwiązań technicznych i technologicznych (na etapie budowy i eksploatacji), w celu identyfikacji najistotniejszych czynników i kategorii oddziaływań na środowisko, wynikających z tych rozwiązań;

· analizy charakteru i stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, struktury przyrodniczej, krajobrazu oraz stanu dotychczasowego zagospodarowania (tj. elementów środowiska antropogenicznego) w rejonie lokalizacji planowanego zespołu EW w celu identyfikacji najważniejszych receptorów potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, wraz z określeniem ich walorów (wartości) oraz wrażliwości na to oddziaływanie; uwzględniono też najbliżej położone obszary chronionej przyrody, w szczególności obszary NATURA 2000 oraz tereny osadnicze; przy analizie wykorzystano wykonane przez specjalistów roczne monitoringi awi- i chiropterofauny oraz prognozę propagacji hałasu, które załączono do niniejszego raportu.
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – poszczególne jego elementy (w tym środowiska zantropogenizowanego) – polegała na „konfrontacji” zidentyfikowanych receptorów, tj. cech środowiska (jego stanu, walorów i wrażliwości) ze zidentyfikowanymi kategoriami oddziaływania, na poszczególnych etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji EW wraz z obiektami towarzyszącymi. Szczegółowe metody analiz i ocen wskazano przy omawianiu określonych kategorii oddziaływań na poszczególne receptory, w szczególności na ptaki, nietoperze oraz klimat akustyczny (w załączonych ekspertyzach „branżowych”).
Powyżej przedstawiony tok postępowania zadecydował o konstrukcji niniejszego opracowania – Raportu (kolejności rozdziałów). Uwzględniono przy tym zakres oceny określony w przytoczonym we Wstępie przepisie Ustawy, w stopniu i ze szczegółowością wynikającymi ze specyfiki przedsięwzięcia, miejscowych uwarunkowań przyrodniczych oraz szczegółowości przedstawionej przez inwestora informacji dotyczących charakteru przedsięwzięcia.

3.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1.
Cechy inwestycji – charakterystyka ogólna

Planowane przedsięwzięcie polega na wybudowaniu zespołu trzech wolnostojących elektrowni wiatrowych na rozłogach wsi Jadwisin (obręb Jadwisin) w gminie Zagrodno. Szczegółowa lokalizacja poszczególnych obiektów – określonych dalej kolejnymi numerami 1-3 – dotyczy działek geodezyjnych nr 86 (EW1), 240 (EW2), 235 (EW3) obrębu Jadwisin. Odległości pomiędzy lokalizacjami poszczególnych obiektów wynosić będą: EW1/EW2 – ok. 500 m, EW1/EW3 – ok. 430 m, EW3/EW2 – 370 m. Najbliżej zabudowy wsi Jadwisin położona będzie EW3 – w odległości ok. 625 m.

Przewidywane są elektrownie wiatrowe (bez określenia ich typu) wyposażone w turbiny o mocy do 3,0 MW każda. Łączna moc zespołu wynosić ma do 9 MW, a roczna produkcja energii – 20253 MWh. Turbiny posadowione będą na rurowych lub rurowo-żelbetowych  wieżach. Wieże – o wysokości piasty wirnika do 140 m –  usytuowane będą na betonowych fundamentach. Wirnik składać się będzie z trzech łopat wykonanych z tworzyw węglowych i włókna szklanego, o średnicy 120 m. Maksymalna wysokość konstrukcji, tj. wieży z wirnikiem przy najwyższym położeniu łopaty śmigła, wynosić będzie ok. 200 m nad poziomem gruntu, a strefa rażenia śmigła zawierać się będzie na pułapie wysokościowym ok. 40-200 m (powierzchnia obrotu śmigieł – tzw. obszar rozciągnięcia – 11304 m²). 

Niezbędna infrastruktura towarzysząca planowanemu zespołowi EW składać się będzie z dróg serwisowych o szerokości 5 m prowadzonych wzdłuż istniejących dróg polnych, placów manewrowych o powierzchni 2500 m2 oraz linii elektroenergetycznych średniego napięcia – 20 kV – kablowych lub napowietrznych. Linie elektroenergetyczne (kablowe i napowietrzne) przebiegać będą wzdłuż dróg serwisowych i gminnych. 

Łączna powierzchnia terenu, wykorzystywana podczas prowadzenia inwestycji (prac budowlanych), wynosić będzie ok. 3.5 ha obecnych użytków rolnych (na gruntach ornych). Po zakończeniu tych prac większa część tego zdegradowanego areału będzie zrekultywowana i przywrócona do poprzedniego rolniczego użytkowania. Trwałe zainwestowanie techniczne obejmie tylko niewielką część terenu – pod fundamenty konstrukcji wież – łącznie ok. 1200 m2 (po ok. 400 m2 na każdą EW), place manewrowe i drogi serwisowe, co stanowić będzie 5700 m2 powierzchni, tj. 5,9% sumarycznej powierzchni trzech nieruchomości. 

Wytworzona energia elektryczna przekazywana będzie do krajowego systemu elektroenergetycznego poprzez istniejącą stację transformatorowo-rozdzielczą – GPZ - SN/WN w Iwinach. 

Produkcja energii elektrycznej odbywać się będzie przy prędkościach wiatru 3,5 do 25 ms-1 i powyżej tej ostatniej – maksymalnej prędkości następować będzie automatyczne wyłączenie pracy elektrowni. Nominalną moc przewidywana elektrownia osiągać będzie przy prędkości wiatru 12,5 ms-1. Elektrownie wiatrowe pracują bezobsługowo, sterowane przez komputer kontrolujący i monitorujący. Planowane EW posiadać będą urządzenia odgromowe oraz oznakowanie ostrzegające statki powietrzne. 

3.2.
Elementy konstrukcji, technologii, procesu budowy oraz obsługi i eksploatacji obiektu mogące mieć wpływ na środowisko. Identyfikacja potencjalnych kategorii oddziaływania na środowisko 

· Zużycie wody. Przedsięwzięcie nie wymaga zaopatrzenia w wodę, zarówno w trakcie budowy, jak i funkcjonowania obiektu. Gotowa mieszanka betonowa do wykonania fundamentu, w ilości ok. 1300 m3, dowożona będzie z zewnątrz – z najbliższej wytwórni, bez jej wytwarzania (z użyciem wody) na miejscu.

· Zużycie energii. Przewiduje się pobór energii elektrycznej jedynie w okresie niekorzystnych warunków wietrznych. Pobór ten ma się odbywać z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia; jednostkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną określa się na 10 kW/MW. Nie będzie zapotrzebowania na energię cieplną oraz na gaz – ani w czasie budowy, ani w okresie eksploatacji.

· Materiały i surowce niezbędne do budowy obiektów EW, dróg dojazdowych i placów manewrowych (stal zbrojeniowa, beton, żwir, pospółka, piasek na podkład oraz gruz betonowy lub tłuczeń skalny) dostarczane będą z zewnątrz, możliwie z najbliżej położonych źródeł, w tym z pobliskiej żwirowni. Łącznie przewiduje się zużycie ok. 7 000 m3 kruszywa oraz 5 000 m3 piasku lub pospółki. 

· Ścieki sanitarne nie będą wytwarzane. Ścieki deszczowe spływać będą w niewielkiej ilości z powierzchni betonowej fundamentu EW oraz utwardzonego placu manewrowego i nawierzchni dróg serwisowych do gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie tych utwardzonych powierzchni. 

· Odpady komunalne nie będą wytwarzane. 

· Odpady w postaci mas ziemnych. I
lość mas ziemnych wybieranych pod fundamenty oszacować można na 1300 m³. Humus – zdjęty przed dokonywaniem wykopów – wykorzystany zostanie do rekultywacji terenu. Grunt z fundamentu będzie wywieziony z terenu budowy we wskazane miejsce składowania, po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

· Odpady budowlane. Budowa elektrowni wiatrowej wymaga wykonania fundamentu betonowego oraz utwardzonych dróg serwisowych i placów manewrowych. W trakcie ich budowy mogą powstać odpady budowlane takie jak: gruz betonowy, odpady drewna, odpady i złom stalowy w niewielkich ilościach. Wszystkie te odpady nie należą do grupy odpadów niebezpiecznych, i nadają się do odzysku oraz powtórnego wykorzystania, zatem można przekazać je osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym do wykorzystania na ich własne potrzeby. 

Takie odpady (w niewielkiej ilości) będą też wytwarzane po zakończeniu eksploatacji obiektu (nastąpi to po ok. 20-25 latach), w przypadku demontażu konstrukcji i fundamentu.

· Odpady pozostałe. W elektrowni wiatrowej, w związku z eksploatacją mechanizmów części obrotowej,  wytwarzane mogą być następujące odpady:

· mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne – kod odpadu 13 01 09*,

· mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych – kod odpadu 13 01 10*,

· mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych – kod odpadu 13 02 05*,

· inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – kod odpadu 13 02 08*,

· mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory, zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 – kod odpadu 13 03 06*,

· mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych – kod odpadu 13 03 07*,

· inne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki ciepła – kod odpadu 13 03 10*. 

Wszystkie wyżej wymienione rodzaje odpadów olejów i cieczy elektroizolacyjnych należą do grupy odpadów niebezpiecznych.

Podczas eksploatacji elektrowni wiatrowej wytwarzane mogą być również następujące rodzaje odpadów:

· sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) – kod odpadu 15 02 02*,

· płyny hamulcowe – kod odpadu 16 01 13*,

· zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (jak świetlówki i inne urządzenia zawierające rtęć i inne metale ciężkie) – kod odpadu 16 02 13*.

W okresie eksploatacji elementy metalowe konstrukcji wieży wiatraka mogą ulegać korozji, w związku z czym mogą być sukcesywnie wymieniane. Powstawać będzie wtedy odpad z grupy 17 04 – odpady i złomy metali oraz stopów metali, zaliczany do odpadów innych niż niebezpieczne oraz odpad zaliczany do odpadów niebezpiecznych – materiały konstrukcyjne zawierające azbest – kod odpadu 17 06 05*.

· Emisja hałasu. Moc akustyczna elektrowni wiatrowych zależy od ich typu i mocy znamionowej oraz od prędkości wiatru. Przykładowo przy prędkościach wiatru 3,0 ms-1 (ok. 4,3 ms-1 na wysokości piasty wirnika), poziom mocy akustycznej określa się na ok. 95,0 dB(A). Przy prędkości 4,0 ms-1 (ok.5,7 ms-1 na wysokości piasty) moc ta wynosi 97,7 dB(A), przy prędkości 5 ms-1 (ok. 7,2 ms-1 na wysokości piasty) – 102,5 dB(A), przy prędkości 6 ms-1 (8,6 ms-1 na wysokości piasty) – 105,7 dB(A). Przy prędkości 7 ms-1 (ok. 10 ms-1 na wysokości piasty) i wyższych moc akustyczna turbiny osiąga poziom 106,5 dB(A) [wg „General Specification V112 – 3,0 MW IEC IIA”. TO5, Item no.: 0004-7933 VO2]. Moc akustyczna stanowi podstawę do określenia propagacji hałasu przy uwzględnieniu redukcji poziomu dźwięku w wyniku oporu powietrza, tarcia podłoża, występowania barier oraz innych współczynników. 

Na etapie budowy elektrowni wiatrowych źródłem hałasu będą środki transportu oraz maszyny i sprzęt budowlany – koparki, dźwigi, spychacze, ładowarki, walce. Ich moc akustyczna wynosić może od 90 do 108 dB(A), w zależności od typu i wielkości urządzenia. Moc akustyczna samochodu ciężarowego w trakcie jazdy wynosi ok. 85-100 dB(A), a betonowozu – 108 dB(A). 

· Emisja infradźwięków. W przypadku zrealizowania EW o  konstrukcji nowoczesnego typu, odpornych na drgania, emisja wibracji generujących infradźwięki będzie ograniczona.

Poza wyżej omówionymi, do najistotniejszych kategorii oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowych (podczas ich funkcjonowania) zaliczyć należy:

· zagrożenie dla ptaków i nietoperzy ewentualną kolizją z wirującym  śmigłem;

· zagrożenia (dla ludzi) efektem stroboskopowym i migotaniem cienia;

· wpływ na lokalny krajobraz (wysokość i kolorystyka obiektów
).

Pozostałe kategorie oddziaływań EW, takie jak emisje zanieczyszczeń do powietrza, wody, wpływ skutkujący zmianami w rzeźbie terenu, strukturze litologicznej podłoża, środowisku glebowym i w szacie roślinnej oraz w warunkach siedliskowych, w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia lub jego rejonie – nie wystąpią lub będą nieznaczące, głównie ze względu na niewielką skalę tych oddziaływań. Wytworzona przez planowane obiekty energia elektryczna przez wykorzystanie siły wiatru pozwoli natomiast na zaoszczędzenie określonej ilości energetycznych surowców nieodnawialnych. Wiąże się z tym także (jako efekt ekologiczny) ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym gazów cieplarnianych przyczyniających się do ocieplenia klimatu globalnego. Szacuje się, że funkcjonowanie trzech planowanych EW przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 o ok. 15000 ton rocznie, która wytworzona byłaby przy tej samej wielkości produkcji energii przez elektrownie bazujące na węglu.

3.3.
Rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko

Podstawowe znaczenie dla ograniczenia negatywnego oddziaływania planowanego zespołu EW na środowisko ma zmniejszenie liczny obiektów – z pierwotnie zakładanych 4 do 3. przy czym odstąpiono od realizacji EW najmniej korzystnie usytuowanej względem elementów struktury przyrodniczej, stanowiących siedlisko dla ptaków i nietoperzy (większy  zespół zadrzewień). Ponadto, w miarę możliwości, w szczegółowej lokalizacji poszczególnych instalacji starano się unikać sąsiedztwa enklaw leśnych oraz liniowych elementów struktury przyrodniczej i krajobrazu (ciągów zadrzewień i zakrzewień), które stanowić mogą drogi przemieszczania się zwierząt, zwłaszcza nietoperzy. 

Dla zmniejszenia oddziaływania dominant wież EW na krajobraz proponuje się  pomalowanie ich na kolor szary, bardziej wtapiający się w otoczenie. Przyczyni się też do wyeliminowania refleksów świetlnych.  

4. CHARAKTER I STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARZE  PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA  

4.1. Abiotyczne elementy środowiska. 

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar planowanej lokalizacji EW należy do Równiny Chojnowskiej (mezoregion 317.78 – wg J. Kondrackiego, 2002 r.), stanowiącej część Nizin Śląsko-Łużyckich. Jest to zdenundowana wysoczyzna morenowa w wielu miejscach pokryta utworami lessowymi. Znaczną powierzchnię zajmują też odsłonięte starsze osady – np. piaski i żwiry fluwioglacjalne, a lokalnie nawet podłoże trzeciorzędne. 

Na omawianym obszarze rzeźba terenu ma charakter lekko pagórkowaty. Większe zróżnicowanie rzeźby zaznacza się na zboczu doliny Skory dzięki licznym rozcięciom w formie bocznych dolinek denudacyjnych odwadnianych niewielkimi ciekami, spływającymi do Skory. Od zbocza tej doliny rozciągającej się na wschód od rozpatrywanego obszaru, w kierunku generalnie zachodnim, teren wznosi się osiągając maksymalną wysokość przekraczającą 200 m n.p.m. na wierzchołku niewielkiego kopulastego wzgórza położonego w południowo-zachodniej części obszaru oraz (druga kulminacja) – w północno-zachodniej części obszaru. 

W zachodniej części obszaru przebiega łagodnie zaznaczający się w rzeźbie połogi grzbiet z kulminacjami – oprócz ww. – przekraczającymi 190 m n.p.m. Grzbiet ten tworzy lokalny wododział. Oddziela on niewielki północno-zachodni fragment obszaru (na południe od linii kolejowej), który wchodzi w zasięg rozległego obniżenia położonego na rzędnych poniżej 186 m n.p.m. Najniżej położone tereny, schodzące do rzędnych poniżej 175 m n.p.m., znajdują się jednak w dnach denudacyjnych dolinek przy wschodniej granicy obszaru. Maksymalna deniwelacja dla całego obszaru lokalizacji planowanych EW wynosi zatem 25 m. Spadki terenu są niewielkie, nieprzekraczające 2%. Tylko w części wschodniej, w obrębie erozyjnie porozcinanej krawędzi doliny Skory, zaznaczają się stoki o większym nachyleniu. Tu też występuje zwiększone zagrożenie erozyjne i możliwe są niewielkie lokalne osuwiska. W szczegółowej lokalizacji projektowanych trzech EW pominięto jednak tę strefę przykrawędziową.
Pod  względem tektonicznym rozważany obszar planu wraz z całą Równiną Chojnowską należy do bloku przedsudeckiego wyznaczonego sudeckim uskokiem brzeżnym od strony południowo-zachodniej oraz uskokiem Chojnów–Legnica od strony północnej. Starsze podłoże budują tu paleozoiczne skały osadowe, częściowo zmetamorfizowane – łupki ilaste, mułowce piaszczyste, kwarcyty i litydy pochodzące z kambru lub dewonu. Zalegający na tym paleozoicznym podłożu trzeciorzęd reprezentowany jest głównie przez górnomioceńskie iły z wkładami burowęglowymi oraz z udziałem mułków lub żwirów (seria poznańska – poziom iłów płomienistych i zielonych). Utwory te, w wyniku procesów denudacyjnych, odsłoniły się na powierzchni wydłużonym płatem rozciągającym się na przestrzeni ok. 850 m na południe od autostrady. Płat ten obejmuje górną strefę skarpy doliny Skory, tuż powyżej rozcięć dolinkami denudacyjnymi. Większą jednak część powierzchniowych warstw litologicznych na rozpatrywanym obszarze budują osady wodnolodowcowe. Są to piaski i żwiry górne związane ze stadiałem Odry zlodowacenia środkowopolskiego. We wschodniej części obszaru, w strefie zbocza doliny, te wodnolodowcowe utwory w okresie zlodowacenia bałtyckiego (w końcu plejstocenu) pokryte zostały utworami pylastymi (lessami). Rozcinające tę pokrywę lessową (i częściowo także piaszczysto-żwirowe utwory fluwioglacjalne) dolinki denudacyjne wypełniają holoceńskie namuły. W południowo-wschodniej części obszaru wyżej wyniesione wzgórza (w tym najwyższe) budują piaski i żwiry kemowe, a niewysokie wzgórze w północno-wschodniej części obszaru (w rejonie Kolonii Radziechów) – piaski i żwiry wodnolodowcowe. 

Struktura litologiczna wierzchnich warstw podłoża na większości obszaru lokalizacji  planowanych EW jest – poza enklawą wychodni iłów trzeciorzędnych oraz strefą pokryw lessowych na zboczach doliny – korzystna dla posadowienia budowli. Ze względu na wysoką wodoprzepuszczalność warstw piaszczysto-żwirowych, środowisko gruntowo-wodne jest tu wrażliwe na infiltrację i przemieszczanie się zanieczyszczeń (w tym w kierunku rzeki Skory) z powierzchni gruntu. Zagrożony zanieczyszczeniem (np. pochodzącym z rolniczej przestrzeni produkcyjnej) może być tu przede wszystkim pierwszy poziom wód podziemnych, który na większej części obszaru zalega jednak dość głęboko – 5-10 m p.p.t. Obszar nie znajduje się w zasięgu głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) podlegających ochronie. Główne użytkowe poziomy wód podziemnych występują tu przeważnie w utworach trzeciorzędowych i są to głównie wody porowe. 

Pod względem hydrograficznym obszar lokalizacji planowanych EW należy w większości do zlewni III rzędu rzeki Skory, lewego dopływu Czarnej Wody. Jedynie niewielki północno-zachodni skrawek obszaru odwadniany jest rowem melioracyjnym do rzeki Brenna. W części wschodniej obszaru, po zboczu doliny Skory, spływa wzdłuż dolinek denudacyjnych kilka niewielkich cieków lub rowów melioracyjnych. Środkowa najbardziej wyniesiona część obszaru (wododziałowa) pozbawiona jest cieków powierzchniowych. W środkowo-północnej części, w sąsiedztwie niewielkiej enklawy leśnej znajduje się małe oczko wodne. Szczegółowe lokalizacje poszczególnych EW znajdują się z dala od wymienionych powyżej cieków powierzchniowych.
Ze  względu na znaczne (ponad 10 m) wyniesienie rozpatrywanego obszaru ponad dno doliny rzeki Skory (i jej terasy zalewowej), zagrożenie powodziowe nie występuje. Rzekę tę charakteryzują przeważnie letnie duże wezbrania (maksimum przepływów notuje się w lipcu, a następnie w sierpniu), związane z nawalnymi opadami typu konwekcyjnego. Drugorzędne, ale znacznie mniejsze wezbrania, notowane są w kwietniu i związane są głównie z tajaniem szaty śnieżnej. Minima przepływów występują w styczniu i we wrześniu. 

Obszar lokalizacji planowanych EW oddziałuje obecnie na rzekę Skorę wyłącznie poprzez emisję zanieczyszczeń wód, w tym biogenów, wytwarzanych w wyniku rolniczego użytkowania gruntów. Zanieczyszczenia te przemieszczać się mogą zarówno poprzez infiltrację i podziemny przepływ w słabo przepuszczalnym gruncie, jak i drobnymi ciekami odwadniającymi boczne doliny Skory. Na wody rzeki (na całej jej długości) – oprócz rolniczej przestrzeni produkcyjnej – oddziałują także inne źródła emisji w szczególności oczyszczalnie ścieków – komunalne i zakładowe. We wszystkich trzech punktach pomiarowych (w tym na odcinku ujściowym) wody rzeki Skory wykazują III klasę czystości i nie spełniają odpowiednich warunków dla życia ryb łososiowatych. Występują też procesy eutrofizacji wód. 

Klimat regionalny obszaru planowanego przedsięwzięcia kształtowany jest dominującym wpływem oceanicznym przy modyfikującym oddziaływaniu gór przejawiającym się występowaniem wiatrów fenowych. Wpływy oceaniczne decydują w szczególności o złagodzeniu warunków termicznych – zmniejszeniu amplitudy w średnich temperaturach najcieplejszego (lipiec – ok. 18,0° C) i najzimniejszego (styczeń – pow. -1,0° C) miesiąca, przy średniorocznej temperaturze wynoszącej ok. 8,5° C (okres obserwacyjny 1971-2000). Skrajne temperatury mogą wynosić od ponad 37,0° C do -30,0° C (okres 1971-2000). Według regionalizacji klimatologicznej Dolnego Śląska A. Wosia i A. Schucka, obszar należy do Regionu Dolnośląskiego Zachodniego, charakteryzującego się najczęstszym występowaniem pogody umiarkowanie ciepłej (132 dni) i pogody bardzo ciepłej (38 dni). Pogoda przymrozkowa występuje średnio podczas 78 dni w roku, a mroźna – 30 dni. Przeważa pogoda pochmurna bez opadów, których roczna suma nie przekracza tu 550 mm, przy poniżej 160 dniach z opadem [Opracowanie ekofizjograficzne …, 2005]. Klimatyczny bilans wodny w ciągu całego roku jest dodatni, wynoszący pow. 80 mm; w półroczu letnim zaznacza się niewielki bilans ujemny wynoszący do -20 mm. Pokrywa śnieżna trwa przeciętnie ponad 50 dni; jej średnia grubość nie przekracza 15 cm, a maksymalna 50 cm.

Usłonecznienie rzeczywiste w rejonie obszaru planu waha się w przedziale 1400-1450 h, a promieniowanie słoneczne wynosi pow.3600 MJm-2; na półrocze letnie przypada ok. 1050 h usłonecznienia (pow. 2800 MJm-2). Potwierdza to wspomnianą wcześniej przewagę pogody pochmurnej w omawianym rejonie, co ogranicza znacznie oddziaływania stroboskopowego elektrowni wiatrowych. 

Stosunki anemometryczne kształtowane są dominującymi wiatrami zachodnimi,  zwłaszcza wiejącymi z kierunku W i NW (po ponad 18%). Wysoką frekwencją odznaczają się również wiatry z kierunku S i SW. Z tymi ostatnimi kierunkami wiążą się wiatry fenowe i kompleks pogody fenowej. Średnioroczna prędkość wiatru przekracza nieco 3,0 ms-1 przy niewielkiej frekwencji (w przeciągu roku) cisz – 3,5% obserwacji. Półrocze zimowe, zwłaszcza sama zima, odznacza się zwiększoną wietrznością (np. 4,1 ms-1 w Legnicy w styczniu). Energię użyteczną wiatru na wysokości wiatromierza (tj. ok. 10 m n.p.t.) dla Regionu Dolnośląskiego Zachodniego określa się na 500-600 kWh m2rok-1, ale na wysokości 30 m n.p.t. przekracza wartość 1000 kWh m2rok-1, czyli kryterium opłacalności budowy elektrowni wiatrowych. Generatory elektrowni wiatrowych w większości sytuowane są znacznie wyżej. 

Rejon obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych nie należy do szczególnie zagrożonych pod względem jakości powietrza atmosferycznego. Prowadzone pasywne pomiary stężenia dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu wykazują wartości znacznie niższe od wymaganych norm, także w półroczu zimowym, gdzie znaczny udział w zanieczyszczeniu powietrza mają lokalne systemy ogrzewania oparte na wysokoemisyjnym paliwie stałym. Klimat akustyczny w północnej części obszaru objętego projektem planu kształtowany jest oddziaływaniem autostrady. Można przyjąć, że w strefie do 150 m od tej arterii komunikacyjnej mogą być niedotrzymane standardy akustyczne dla zabudowy mieszkaniowej i obiektów o innych wrażliwych na hałas funkcjach. Dla pozostałych terenów (poza ww. strefą autostrady) brak jest źródeł znacząco oddziałujących na jakość klimatu akustycznego. Nowym źródłem staną się planowane trzy EW (po ich zrealizowaniu).
4.2. Biotyczne elementy środowiska. 

Na obszarze lokalizacji planowanych EW dominują gleby brunatne właściwe (Eutric cambisols) wykształcone na w przewadze pylastym podłożu o różnej miąższości (największej w części wschodniej obszaru), zalegającym na wodno-lodowcowych utworach piaszczysto-żwirowych. Na większości obszaru występują urodzajne gleby kompleksu pszennego dobrego, klasy III. Bardziej na północ zalegają gleby niższych klas bonitacyjnych, w tym V kompleksu żytniego słabego; szczegółowa lokalizacja: EW1 – na glebach klasy IVa, EW2 – klasy IVa oraz EW3 – na klasie IVb. 

Roślinność pierwotną tworzyły tu głównie grądy środkowoeuropejskie (Galio silvatici-Carpinetum) odmiany śląsko-wielkopolskiej, serii żyznej (na urodzajnych glebach – większość obszaru) lub ubogiej (na glebach słabszych). Te bogate gatunkowo zbiorowiska grądowe zostały w wyniku wielowiekowej działalności rolniczej silnie przekształcone – zastąpione agrocenozami (głównie jednorocznymi uprawami polowymi) o daleko uboższej strukturze przyrodniczej. W granicach rozpatrywanego obszaru zachowały się – pośród pól ornych – jedynie cztery niewielkie powierzchniowo enklawy leśne – największa w północno-zachodniej części obszaru, na południe od linii kolejowej oraz druga, znacznie mniejsza – w środkowej części obszaru. W niewielkiej odległości, na północny-wschód od tej enklawy leśnej, znajduje się niewielki płat siedliska łąkowego. 

Mało zróżnicowana rzeźba w powiązaniu z dominacją upraw polowych decyduje o niewielkiej wartości przyrodniczej i walorach krajobrazowych rozpatrywanego obszaru. Niewiele jest tu też zespołów zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz miedz. Jedynie wymienione poprzednio enklawy leśne nieco wzbogacają strukturę przyrodniczą i krajobraz obszaru. Bogatszą strukturą przyrodniczą wyróżnia się tu natomiast sąsiadująca dolina Skory, pełniąca także funkcję lokalnego korytarza ekologicznego. Tam też koncentruje się większość stanowisk ptaków i nietoperzy, a także terenów (ekosystemów) osadniczych, które również rozwinęły się w dolinie (Jadwisin). 
Wykorzystanie przestrzeni powietrznej przez ptaki jest w rejonie lokalizacji trzech elektrowni wiatrowych relatywnie niskie. Podwyższone jest jedynie w okresie migracji jesiennych, ale i wówczas nie obserwowano masowych przelotów. Spośród stwierdzonych 14 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE tylko dwa zarejestrowano jako lęgowe (gąsiorek i ortolan), a tylko jeden gatunek – błotniak stawowy – występuje częściej, ale bardzo nielicznie. 
Spośród 9 gatunków nietoperzy stwierdzonych na obszarze lokalizacji planowanych trzech elektrowni wiatrowych najwyższą frekwencją wyróżniał się borowiec wielki, gatunek należący do najbardziej wrażliwych na oddziaływanie tego typu obiektów. Jego wysoka liczebność związana jest jednak z nocnym oświetleniem halogenowym pobliskiej betoniarni. Pożądane jest przeprowadzenie dodatkowych przedrealizacyjnych obserwacji zachowań borowca wielkiego przy wyłączonym oświetleniu halogennym (lub zastąpieniu go innym). Inwestor (który jest jednocześnie właścicielem betoniarni) zdeklarował się na sfinansowanie takich badań włącznie z zakupem odpowiedniej aparatury. 
Obecność na rozpatrywanym terenie osobników nietoperzy pozostałych stwierdzonych gatunków jest znacznie mniejsza i trzymają się one głównie zadrzewień śródpolnych lub krawędzi leśnych, gdzie znajdują się ich żerowiska. 

Szczegółową charakterystykę ornito- i chiropterologiczną przedstawiono w załącznikach 1 (ptaki) oraz 2 (nietoperze), bazując na przeprowadzonych rocznych monitoringach przedrealizacyjnych.
4.3. Obszary chronione. 

Na południe od obszaru lokalizacji planowanych EW znajduje się rezerwat „Wilcza Góra” położony w odległości ponad 16 km od najbliższej EW (na południe od miasta Złotoryja). W odległości ponad 18 km w kierunku południowo-wschodnim rozciąga się natomiast Park Krajobrazowy Chełmy (wraz z otuliną). Z parkiem tym generalnie pokrywa się siedliskowy obszar naturowy – Obszar NATURA 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie” PLH 020007, obejmujący swoim zasięgiem także wymieniony na początku rezerwat. Ptasią ostoję reprezentuje natomiast Obszar NATURA 2000 „Bory Dolnośląskie” PLB 020005, którego granice przebiegają w odległości ok. 9,0 km na północ od najbardziej w tym kierunku wysuniętej lokalizacji EW. Jest to najbliżej położony obszar chronionej przyrody od miejsc lokalizacji przedsięwzięcia. 

Z pozostałych najbliższych obszarów naturowych wymienić można Obszar NATURA 2000 „Ostrzyca Proboszczowska” PLH 020042 oraz Obszar NATURA 2000 „Dolina Bobru” PLH 020054. Położone są one ponad 18 km od omawianego obszaru. Niższej rangi formy ochrony przyrody reprezentuje obszar chronionego krajobrazu – OCHK „Grodziec”. 

4.4. Stan dotychczasowego zagospodarowania
Na obszarze przewidywanej lokalizacji planowanych EW dominują obecnie grunty orne z jednorocznymi uprawami (głównie zbożowymi) przy znikomym udziale łąk w strukturze rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Przestrzeń ta – w granicach obszaru planu miejscowego, w którym dopuszczono lokalizację elektrowni wiatrowych – obejmuje ok. 92,5% areału. Na enklawy leśne przypada ok. 4,8% obszaru, a na drogi – niespełna 2%
. W pobliżu autostrady, w północno-wschodnim narożniku obszaru tego planu funkcjonuje obiekt bazy noclegowej, a w jego południowo-środkowej części (na jednostce terenowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3 E,U,P) – węzeł betoniarski. Ten produkcyjny obiekt bazuje na kruszywie dostarczanym z pobliskiej kopalni usytuowanej tuż przy granicy obszaru planu – jej północno-wschodniego odcinka. 

5.
WARIANTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA. OCENA WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (wg wskazanego  wariantu)

Jak powiedziano w rozdz. 3.4, rozważone były dwa warianty realizacji przedsięwzięcia różniące się liczbą obiektów EW – 4 (wariant preferowany przez Inwestora) oraz 3 obiekty. Wybór drugiego wariantu (o mniejszej liczbie EW) został dokonany już na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych na lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin w gminie Zagrodno. Plan ten został przyjęty Uchwałą Nr VIII.47.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011 r. Do wyboru wariantu z mniejszą liczbą EW oraz do szczegółowej lokalizacji poszczególnych obiektów EW (w ramach jednostki terenowej wskazanej w planie miejscowym) wykorzystano wyniki analiz przyrodniczych obszaru, a w szczególności zachowania ornito- i chiropterofauny (miejsca gniazdowania, żerowania i przelotów), ograniczając miejsca najbardziej kolizyjne z tego punktu widzenia oraz uwzględniając odpowiednie odległości od zabudowy wsi. 

5.1.
Etap budowy 

5.1.1.
Powietrze i klimat akustyczny

Podczas prac budowlanych, z którymi wiąże się wykonywanie wykopów, czasowe składowanie mas ziemnych oraz transport samochodowy i praca maszyn budowlanych, występować może (zwłaszcza przy sprzyjających warunkach pogodowych) okresowe pylenie oraz emisja spalin. Z uwagi na brak wrażliwych receptorów w zasięgu ewentualnego oddziaływania prac budowlanych problem emisji zanieczyszczeń powietrza można pominąć.

Prace budowlane, w tym ruch pojazdów i praca maszyn budowlanych, emitować będą także hałas. Nie powinien on powodować przekroczenia dopuszczalnych norm na terenach osadniczych ze względu na ich oddalenie. Jedynie sporadycznie (i krótkotrwale) mieszkańcy miejscowości, przez które transportowane będą wielkie konstrukcje EW oraz materiały budowlane, narażeni mogą być na uciążliwości hałasowe. Na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej lokalizacji obiektów EW natomiast hałas nie jest normowany, zatem  brak jest receptora tej kategorii oddziaływania. Na krótkookresowe sporadyczne emisje hałasu pochodzące w transportu narażeni mogą być natomiast mieszkańcy wsi, przez które przebiegać będą odcinki dróg transportu materiałów i elementów konstrukcji dowożonych do placów budowy.

5.1.2.
Środowisko gruntowo-wodne i wodne

W wyniku dokonywania wykopów pod fundamenty planowanych EW nastąpi miejscowe naruszenie stosunków gruntowo-wodnych w powierzchniowej warstwie, które – po zainstalowaniu betonowego fundamentu – ustabilizują się. Zasięg tego zaburzenia będzie znikomy i nie wpłynie na warunki siedliskowe w najbliższym sąsiedztwie. Również zmiana warunków infiltracji – ze względu na rozmiary utwardzonych powierzchni – nie będzie miała większego znaczenia (np. dla zasilania zasobów wód podziemnych). To samo dotyczy skutków wynikających z budowy utwardzonych dróg serwisowych, placu manewrowego oraz podziemnego przeprowadzenia kabla. 

5.1.3.
Gleby

Zniszczenie (in situ) warstwy glebowej dotyczyć będzie gruntów uprawnych i jedynie niewielkiego ich areału. Inwestor powinien odpowiednio zabezpieczyć warstwę humusową – jej zdjęcie przed rozpoczęciem wykopów, a następnie wykorzystanie do rekultywacji. 

5.1.4. Siedliska przyrodnicze i roślinność

Miejsce lokalizacji inwestycji stanowią grunty z uprawami (agrocenozy). Prace budowlane nie będą zatem miały wpływu na naturalną szatę roślinną. Również zasięg zmian siedliskowych spowodowanych naruszeniem stosunków gruntowo-wodnych (rozdz. 5.1.2) nie będzie stanowić zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych i roślinności w sąsiedztwie inwestycji.

5.1.5.
Zwierzęta

Zakłada się, że Inwestor prowadzić będzie prace budowlane z należytą starannością, aby nie naruszyć ewentualnych stanowisk zwierząt (potencjalnie takie stanowiska wśród użytków rolnych występować mogą). Jednak – w trakcie wizji w terenie – nie stwierdzono symptomów występowania stanowisk fauny w miejscach przewidywanych prac budowlanych (gniazd, nor lub t.p.). Obserwowano natomiast obecność niektórych gatunków ptaków przebywających na polach lub przelatujących nad nimi. Omawiane prace budowlane nie będą miały jednak znaczącego oddziaływania na te zwierzęta. Oddziaływanie dotyczyć może ewentualnie fauny glebowej w miejscach prowadzonych prac ziemnych.

5.1.6.
Ludzie

Związane z pracami budowlanymi uciążliwości – hałas, pylenie, spaliny – nie powinny osiągnąć najbliższych zabudowań o funkcji mieszkaniowej lub usług chronionych (np. szkół, przedszkoli) ze względu na ich dystans od źródła potencjalnych uciążliwości, tj. od  terenów budowy. Jedynie podczas przewozu elementów konstrukcji i materiałów na place budowy przez układy osadnicze, wystąpić mogą krótkotrwałe uciążliwości komunikacyjne (hałas i spaliny) dla mieszkańców posesji usytuowanych bezpośrednio wzdłuż tras przewozowych.

5.1.7.
Dotychczasowe zagospodarowanie terenów (dobra materialne)

W miejscach lokalizacji EW i obiektów towarzyszących (drogi, kable podziemne, place manewrowe) grunty obecnie użytkowane są rolniczo – jako pola orne. Niewielki areał tych gruntów zostanie więc wyłączony z produkcji rolniczej – na trwałe (pod fundamenty EW, drogi i place manewrowe) lub czasowo (pod place budowy i kabel podziemny). Grunt po zakończeniu prac budowlanych i po zainstalowaniu kabla będzie zrekultywowany (m.in. z użyciem wcześniej zdjętej warstwy humusowej) i przywrócony do rolniczego użytkowania. Rekultywacją powinny być objęte też grunty po zakończeniu eksploatacji obiektu i demontażu konstrukcji oraz fundamentu (na etapie likwidacji obiektu), o ile nie zostanie on odtworzony (budowa nowej EW w miejscu poprzedniego obiektu).

5.1.8.
Dobra kultury

W miejscach szczegółowej lokalizacji poszczególnych planowanych EW nie zidentyfikowano stanowisk  archeologicznych. Nie można jednak wykluczyć możliwości występowania zabytków archeologicznych – dotychczas niezidentyfikowanych – w miejscu robót ziemnych. W razie natrafienia – podczas prac ziemnych (a takie będą wykonywane w czasie budowy EW) – na obiekty archeologiczne, prace należy przerwać, obiekty zabezpieczyć i zgłosić do właściwego organu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.2.
Etap funkcjonowania (eksploatacji) obiektu 

Elektrownie wiatrowe są przedsięwzięciem o charakterze proekologicznym jako inwestycje wykorzystujące energię odnawialną i nie wytwarzające emisji zanieczyszczeń powietrza. Mają więc globalne znaczenie ekologiczne i są też elementem realizacji unijnych priorytetów SPO „Infrastruktura i środowisko (Priorytet X, działanie 10.2.). Jak każda inwestycja techniczna mają natomiast określony wpływ na środowisko lokalne; zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490), elektrownie wiatrowe uznaje się za przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Poniżej, w kolejnych podrozdziałach, dokonano oceny wpływu funkcjonowania planowanych trzech EW na poszczególne elementy środowiska (receptory), uwzględniając kategorie oddziaływania generowane przez te obiekty, opisane w rozdz. 3.

5.2.1.
Powietrze atmosferyczne i klimat lokalny (warunki anemometryczne i solarne)

Oceniany obiekt nie emituje zanieczyszczeń powietrza i – jak na początku stwierdzono – jest przedsięwzięciem proekologicznym, chroniącym powietrze atmosferyczne przed zanieczyszczeniem (zastępując częściowo elektrownie cieplne).

W strefie obrotu śmigieł nastąpi pewne osłabienie wiatru (transformacja energii kinetycznej wiatru na energię mechaniczną urządzeń prądotwórczych) – bez istotnego jednak znaczenia (ze względu na skalę zjawiska) dla warunków siedliskowych w sąsiedztwie. Tak samo bez znaczenia dla warunków siedliskowych będzie miało zmieniające się (dobowo i sezonowo) zacienienie sąsiadujących areałów rolniczych przez konstrukcję EW.

5.2.2.
Pole elektromagnetyczne
Dopuszczalne normy dotyczące pola elektromagnetycznego, zwanego również elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym (EPN) określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania ich dopuszczalnych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa jako bezpieczne dla ludzi, w przypadku nieograniczonego czasu narażenia, wartości natężenia 5 kV/m pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz. Zarówno elektrownie wiatrowe, jak i zainstalowane pod ziemią kable przesyłowe energii elektrycznej nie wytwarzają pola elektromagnetycznego o natężeniu mającym wpływ na organizm ludzki, zwłaszcza że brak będzie receptorów tego rodzaju emisji (tj. ludzi) w sąsiedztwie tych potencjalnych źródeł (znaczne oddalenie terenów osadniczych od miejsc lokalizacji planowanych EW). 

5.2.3.
Klimat akustyczny

W bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji planowanych EW nie znajdują się tereny, dla których poziom hałasu jest normowany. Najbliżej położony teren z normowanym poziomem dźwięku – tereny osadnicze najbliżej wsi Jadwisin – znajdują się w odległości ponad 600 m (od EW3). Ze względu na charakter zagospodarowania (dominacja zabudowy zagrodowej) teren ten zaliczyć można do 3 grupy wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dla takiej grupy terenów dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez instalacje określono na 55 dB w porze dziennej (godziny 6-22) oraz 45 dB w porze nocnej (godziny 23-6). Ponieważ praca EW odbywać się będzie w ciągu całej doby, dla określenia stopnia zagrożenia hałasem wrażliwego receptowa (tu terenów osadnictwa wiejskiego) należy przyjąć bardziej rygorystyczną, a więc nocną normę.

Propagację hałasu emitowanego przez planowane EW określono za pomocą komputerowej symulacji (patrz rozdz. 4.2), z uwzględnieniem mocy akustycznej generatora oraz lokalnych uwarunkowań topograficznych. Zgodnie z przedstawionym modelem przestrzennego rozkładu izofon (zał. 3), normatywna izofona o wartości 45 dB nie przekroczy dystansu 500 m i w zasięgu tak określonej izofony (a ściślej – strefy zagrożenia ponadnormatywnym hałasem) nie znajdzie się zabudowa mieszkaniowa ani żaden inny obiekt lub zagospodarowanie terenu, dla których poziom hałasu jest normowany. Izofoną o bardziej rygorystycznej normie, tj. 40 dB także nie będzie objęty żaden teren chroniony akustycznie (patrz zał. 3). 
5.2.4.
Środowisko gruntowo-wodne i wodne

Po wybudowaniu obiektów EW, dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz zainstalowaniu kabli podziemnych, struktura litologiczna i hydrogeologiczna zostanie ustabilizowana. Zmniejszenie (na długi okres) powierzchni infiltracyjnej, ze względu na znikome rozmiary zwartej powierzchni utwardzonego terenu, nie wpłynie na warunki siedliskowe oraz funkcjonowanie układów przyrodniczych. Woda  deszczowa i z roztopów spływająca z niewielkich powierzchni utwardzonych (szczelnych) infiltrować będzie bezpośrednio do gruntu lub spływać (grawitacyjnie) na niewielkim dystansie po jego powierzchni. Ewentualne zanieczyszczenie tych infiltrujących wód może zdarzyć się jedynie awaryjnie, w przypadku większego wycieku z misy olejowej. Zmywanie substancji ropopochodnych z utwardzonej nawierzchni dróg i placów manewrowych może występować jedynie sporadycznie (w związku z okresowym dojazdem pojazdów do obiektów w celu obsługi technicznej) – pomijalne znaczenie dla środowiska.

5.2.5. Szata roślinna

Brak wpływu na ten komponent środowiska ze względu na niewystepowanie naturalnych zbiorowisk w miejscach szczegółowej lokalizacji EW z jednej strony, a z drugiej strony niewielki wpływ pracy EW na warunki siedliskowe (ewentualne oddziaływanie hałasu na rośliny nie jest rozpoznane). Lokalizacja planowanych EW oddalona jest od cenniejszych zbiorowisk roślinnych (potencjalnych terenów chronionych), co – pośrednio – także zmniejsza ryzyko oddziaływania na faunę.

5.2.6.
Zwierzęta

Oddziaływanie planowanej EW dotyczyć może niektórych gatunków fauny latającej –  ptaków i nietoperzy. Obserwacje i badania przeprowadzone na terenach z funkcjonującymi elektrowniami wiatrowymi (USA i Europa Zachodnia) wykazały przypadki kolizji przelatujących ptaków z turbinami elektrowni. Dotyczyło to jednak większych i zwartych zespołów tych instalacji, zwłaszcza położonych na terenach o dużych walorach przyrodniczych i o charakterze korytarzy ekologicznych. Takie tereny sprzyjają bowiem wysokiej frekwencji przelotów ptaków, a także nietoperzy; ryzyko kolizji z instalacjami zależy bowiem  również od liczebności tych zwierząt na danym terenie. 

Wpływ EW na awi- i chiropterofaunę wyraża się w: 

· uśmierceniu lub poranieniu osobników, 

· zmianie zachowań polegającej m.in. na przemieszczeniu ich siedlisk i miejsc żerowania oraz tras przelotów. 

Większy jest wpływ omawianych obiektów w miejscach żerowania i przelotów niż na miejsca gniazdowania; zwierzęta stosunkowo szybko adaptują się do wprowadzonego w środowisko zainwestowania technicznego (co jest powszechnie obserwowane). Odnośnie nietoperzy istotna jest też odległość od miejsc ich gniazdowania. Dystans przelotów tych ssaków jest – w porównaniu z ptakami – mniejszy i nie lubią one otwartych, bezdrzewnych przestrzeni. Zwykle też pułap przelotów (do ok. 40 m) nie wchodzi w zasięg pola obrotu śmigła, chociaż obserwuje się przeloty niektórych gatunków nietoperzy powyżej tego pułapu. Szczegółowa ocena potencjonalnego oddziaływania na ptaki i nietoperze wraz z zaleceniami dotyczącymi ograniczenia zagrożeń została przedstawiona w załącznikach – odpowiednio 1 i 2. 
5.2.7.
Krajobraz
Lokalizacja elektrowni wiatrowych na rozpatrywanym obszarze, ze względu na znaczną wysokość i kolorystykę tych obiektów, wprowadzi do lokalnego krajobrazu nowy akcent wizualny. Będzie to specyficzna dominanta w krajobrazie, ale nie konkurująca z innymi dominantami – naturalnymi lub antropogenicznymi. Ponadto niewielka liczba obiektów EW nie spowoduje nazbyt agresywnej zmiany w dotychczasowym charakterze środowiska wizualnego. Obiekty te będą jednak postrzegane wyraźnie z miejscowości Jadwisin oraz z dróg, przebiegających w sąsiedztwie.
5.2.8.
Populacja ludzka
Miejsca stałego lub długotrwałego pobytu ludzi znajdować się będą poza zasięgiem ponadnormatywnego hałasu. Również odległość tych miejsc od planowanych EW wyklucza ewentualną uciążliwość dla ludzi wynikającą z refleksów świetlnych wywołanych obrotem śmigła oraz z migotaniem cienia. Zważywszy też na niewielkie usłonecznienie rzeczywiste, zwłaszcza w zimowej porze (średnio poniżej 3 h słońca/dobę), uciążliwość tego typu uznać można za nieznaczącą.

Planowana instalacja nie będzie emitowała ponadnormatywnego pola elektromagnetycznego ani stwarzała innych rodzajów emisji szkodliwych dla człowieka. Tak więc można przyjąć, że oceniane przedsięwzięcie nie będzie istotnie oddziaływać na zdrowie ludzi (mieszkańców pobliskich miejscowości), w tym wsi Jadwisin.

5.2.9.
Obszary Natura 2000
Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami NATURA 2000. W miejscu jego lokalizacji nie przebiegają także żadne korytarze ekologiczne łączące obszary naturowe (a także inne obszary chronionej przyrody). Celem i przedmiotem ochrony najbliższego obszaru NATURA 2000 są ptaki, ale planowany zespół EW nie będzie na nie oddziaływać. To stwierdzenie jest tym bardziej zasadne wobec braku powiązań ekologicznych tego naturowego obszaru z rejonem lokalizacji planowanych EW. Dodatkowo – jak już wcześniej powiedziano (rozdz. 3.2) – oba obszary rozdziela silna bariera ekologiczna, jaką jest korytarz autostrady A4 (patrz też ocena w Załączniku 1).  

5.2.10.
Sposoby dotychczasowego zagospodarowania i dobra materialne
Planowana EW, drogi i place manewrowe przyczynią się do krótkotrwałego  lub trwałego wyłączenia z użytkowania rolniczego gruntów zajętych pod te obiekty techniczne. Dotyczy to jednak znikomego areału przestrzeni rolniczej. Nie dojdzie też do istotnej fragmentacji tej przestrzeni; uprawa gruntów w bezpośrednim sąsiedztwie EW może nadal być prowadzona. Jak wcześniej powiedziano, funkcjonowanie EW nie spowoduje w sąsiedztwie zmian siedliskowych, które miałyby wpływ np. na obniżenie produktywności gruntów rolnych (obniżenie plonów). 

W bliskim sąsiedztwie nie znajdują się budynki lub urządzenia infrastrukturalne, które mogłyby być zagrożone, np. w przypadku katastrofy budowlanej – przewrócenia się wieży (promień rażenia – równy wysokości tego obiektu), oderwania się brył lodu ze smigła lub oderwania się ich fragmentów.
5.2.11.
Dobra kultury
Funkcjonowanie EW (w odróżnieniu od etapu jego budowy) nie ma żadnego wpływu na dobra kultury materialnej, tu – na stanowiska archeologiczne, zarówno zidentyfikowane (które nie występują), jak i potencjalne (dotychczas nieujawnione). 

5.2.12.
Zasoby naturalne
Poza siłą wiatru, funkcjonowanie EW nie wymaga zużycia żadnych zasobów przyrody (wody, surowców mineralnych, surowców roślinnych itp.). Lokalizacja planowanej EW nie jest też konfliktowa  w stosunku do rozpoznanych złóż surowców mineralnych (takie tu nie występują).

5.3.
Etap zakończenia eksploatacji 

Po zakończeniu eksploatacji obiektów EW, nastąpić może ich odtworzenie (konstrukcja nowych i nowocześniejszych elektrowni), wykorzystując m.in. fundamenty oraz towarzyszącą infrastrukturę (drogi, place, kable). Możliwa jest też całkowita likwidacja obiektów – ich demontaż oraz wywiezienie złomu i gruzu poza teren lokalizacji. W takim przypadku grunt (po rekultywacji) przywrócony może być do użytkowania rolniczego. W odniesieniu do fundamentu, wymagane będzie jego rozbicie i wybranie gruzu do głębokości minimum 1 m, a następnie zasypanie wyrobiska rodzimym gruntem oraz odtworzenie warstwy glebowej (humusowej).
6. ZGODNOŚĆ Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dla obszaru lokalizacji planowanych trzech elektrowni wiatrowych obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin – Uchwała Nr VIII, 47.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011 r. W dokumencie tym wskazano trzy jednostki terenowe o symbolu 1-3 E,U,P, gdzie wskazano możliwość realizacji elektrowni wiatrowych, obok innych uciążliwych aktywności gospodarczych (usługi, działalność produkcyjna). Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu Inwestor wskazał szczegółową lokalizację tylko po jednej elektrowni wiatrowej na każdym z terenów (§8, ust. 1 pkt 3 lit. a Uchwały), dotrzymując także pozostałe określone w planie parametry (moc, wysokość).

7. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, ZMNIEJSZANIE LUB KOMPENSOWANIE SZKODLIWYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

Realizacja i eksploatacja ocenianych obiektów nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cenne siedliska lub obiekty przyrodnicze w miejscu ich lokalizacji i w sąsiedztwie. Nie ma zatem potrzeby wskazywania kompensacji przyrodniczej.
Wprowadzanie różnych form zadrzewień w strefie przedpola ekspozycji (np. przy zabudowie mieszkaniowej lub wzdłuż dróg), możliwie jak najbliżej miejsca ekspozycji czynnej (miejsca postrzegania) lub innych „zielonych” ekranów (np. pergoli), skutecznie maskowałoby dominantę krajobrazową, jaką stanowić mogą przyszłe EW (po ich zrealizowaniu). 

Sposoby ograniczenia negatywnego oddziaływania na ptaki i nietoperze zostały omówione w załączniku odpowiednio – nr 1 (ptaki) i 2 (nietoperze).
8.
PRZEWIDYWANE KONFLIKTY SPOŁECZNE 

Konflikty takie trudno jest do końca przewidzieć. Wobec braku negatywnego oddziaływania planowanej EW na ludzi (mieszkańców), takie konflikty byłyby – obiektywnie – nieuzasadnione. Jednak, jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, nierzadko mieszkańcy rejonów lokalizacji EW zgłaszają protesty, których główną przyczyną są obawy przed utratą walorów krajobrazowych, skutkujące m.in. zmniejszeniem wartości nieruchomości. W przypadku rozpatrywanego przedsięwzięcia lokalna społeczność została zaznajomiona z problemem realizacji elektrowni wiatrowych w ramach procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyszłych elektrowni wiatrowych. Plan ten był poddany konsultacji społecznej (m.in. podczas wyłożenia jego projektu do publicznego wglądu). Wówczas też zgłaszane były różne obawy mieszkańców gminy oraz poddane dyskusji.
9.
POTRZEBA USTANOWIENIA OBSZARU ORGANICZNEGO UŻYTKOWANIA
Ustawowo elektrownie wiatrowe nie należą do przedsięwzięć, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania. Niezależnie od przytoczonego przepisu ustawowego, utworzenie takiego obszaru w odniesieniu do rozpatrywanego przedsięwzięcia byłoby bezzasadne z uwagi na brak konfliktu z zagospodarowaniem w jego bezpośrednim sąsiedztwie (użytkowanie rolnicze może być nadal utrzymane, bez istotnych ograniczeń). 

10.
PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA

Jak wynika z przeprowadzonej oceny, największe zagrożenie dotyczy nietoperzy, w szczególności borowca wielkiego. W związku z tym konieczne będzie przeprowadzenie monitoringu wpływu pracujących elektrowni wiatrowych na populację tych latających ssaków – zgodnie z metodą zaproponowaną w Zał. 2 (Raport chiropterologiczny). Celem takiego monitoringu będzie: 

1) empiryczna weryfikacja wyników monitoringów przedrealizacyjnych oraz określenie faktycznej śmiertelności (liczby padłych osobników) nietoperzy w wyniku kolizji z pracującymi generatorami elektrowni wiatrowych, 

2) sterowanie pracą poszczególnych obiektów elektrowni wiatrowych – ewentualne okresowe ich wyłączanie w zależności od zaobserwowanych zachowań populacji nietoperzy. 
Mniejsze zagrożenie dotyczy ptaków, tym niemniej w Zał. 1 (Raport ornitologiczny)zaproponowano także przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego. Cele tego monitoringu byłyby takie same, jak w przypadku monitoringu nietoperzy, chociaż nie wydaje się on w rozpatrywanym przypadku konieczny. Nie ma też zasadnej potrzeby przeprowadzania monitoringów porealizacyjnych w odniesieniu do pozostałych kategorii oddziaływania na środowisko planowanych elektrowni wiatrowych, w tym np. na klimat akustyczny.
11.
TRUDNOŚCI PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU  

Nie napotkano na szczególne trudności przy sporządzaniu Raportu.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

· Atlas podziału hydrograficznego Polski, IMGW. 2005.

· Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego. Uniwersytet Wrocławski. PAN – o. Wrocław 1997.
-  Cichocki Z., Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Radziechów i Jadwisin, Wrocław 2010. 
· Kleczkowski A. (red.), Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających szczególnej ochrony wraz z objaśnieniami, IhiGI AGH, Kraków 1990.

· Kleczkowski A. (red.), Ochrona wód podziemnych, Wyd. Geol. Warszawa 1984.

· Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002.

· Liro A. (red.), Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska, IUCN, 1995.

· Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000.
· Matuszkiewicz J. M., Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski, Prace geograficzne 158, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 1993.

· Natura 2000 – materiały internetowe, www.mos.gov.pl, www.lkp.org.pl.

· Ocena ryzyka środowiskowego przy realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej. Przewodnik dla inwestorów. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej. 

· Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego.

· Paczyński B., Sadurski A., Hydrogeologia regionalna Polski. Tom I Wody słodkie, PIG Warszawa 2007.

· Pawlaczyk P., Kapel A., Jaros R., Dzięciołowski R., Wylegała P., Szubert A., Sidło P., Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – „shadow list”, Warszawa 2004.

· Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna Polski 1: 500 000, IG i PZ PAN, Warszawa 1980.

· Rąkowski G. i in., Parki krajobrazowe w Polsce, IOŚ, Warszawa, 2002.

· Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu, PWN, 1994.

· Shadow list – aktualizacja 2008- materiały internetowe, www.lkp.org.pl.

· Studium przetworzonych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim (projekt) WBU. Wrocław 2009.

· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno, przyjęte Uchwałą Nr XI/56/99 Rady Gminy w Zagrodnie z dnia 29 grudnia 1999r., zmienione Uchwałą Rady Gminy Zagrodno Nr XI/55/07 z dnia 30 października  2007r., zmienione Uchwałą Nr XIII/72/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007r. oraz Uchwałą Nr  XX/ 108/2008 Rady Gminy Zagrodno z dnia  30 września 2008  roku, 

· Stupnicka E., Geologia regionalna Polski, Wyd. Geol. Warszawa,1989.
· Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Chojnów, PIG 1995.
· Walczak M., Analiza krajobrazowa w planach ochrony parków krajobrazowych w Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Nr 30, IOŚ, 2007.

Wykorzystano ponadto – dla szacowania potencjalnego wpływu elektrowni wiatrowych na środowisko – różne raporty z oddziaływaniem na środowisko tego typu obiektów.

 STRESZCZENIE 

1. PODSTAWA PRAWNA
Podstawę prawną przedstawianego raportu stanowi: art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Uwzględniono ponadto zakres raportu określony przez: 

· Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny – postanowienie z dn. 08 lipca 2010 r. nr 2 NS-61  - 9-2/Wa/10 

· Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postanowienie z dnia 14 lipca 2010 r. nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/528/10/po.

2. METODA OPRACOWANIA

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – poszczególne jego elementy (w tym środowiska zantropogenizowanego) – polegała na „konfrontacji” zidentyfikowanych receptorów, tj. cech środowiska (jego stanu, walorów i wrażliwości) ze zidentyfikowanymi kategoriami oddziaływania, na poszczególnych etapach: realizacji, eksploatacji i likwidacji EW wraz z obiektami towarzyszącymi. Szczegółowe metody analiz i ocen wskazano przy omawianiu określonych kategorii oddziaływań na poszczególne receptory, w szczególności na ptaki, nietoperze oraz klimat akustyczny (w załączonych ekspertyzach „branżowych”).

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1.
Cechy inwestycji – charakterystyka ogólna

Planowane przedsięwzięcie polega na wybudowaniu zespołu trzech wolnostojących elektrowni wiatrowych na rozłogach wsi Jadwisin (obręb Jadwisin) w gminie Zagrodno.

Przewidywane są elektrownie wiatrowe (bez określenia ich typu) wyposażone w turbiny o mocy do 3,0 MW każda. Łączna moc zespołu wynosić ma do 9 MW, a roczna produkcja energii – 20253 MWh. Turbiny posadowione będą na rurowych lub rurowo-żelbetowych  wieżach. Wieże – o wysokości piasty wirnika do 140 m –  usytuowane będą na betonowych fundamentach. Wirnik składać się będzie z trzech łopat wykonanych z tworzyw węglowych i włókna szklanego, o średnicy 120 m. Maksymalna wysokość konstrukcji, tj. wieży z wirnikiem przy najwyższym położeniu łopaty śmigła, wynosić będzie ok. 200 m nad poziomem gruntu, a strefa rażenia śmigła zawierać się będzie na pułapie wysokościowym ok. 40-200 m (powierzchnia obrotu śmigieł – tzw. obszar rozciągnięcia – 11304 m²). 

Niezbędna infrastruktura towarzysząca planowanemu zespołowi EW składać się będzie z dróg serwisowych o szerokości 5 m prowadzonych wzdłuż istniejących dróg polnych, placów manewrowych o powierzchni 2500 m2 oraz linii elektroenergetycznych średniego napięcia – 20 kV – kablowych lub napowietrznych. Linie elektroenergetyczne (kablowe i napowietrzne) przebiegać będą wzdłuż dróg serwisowych i gminnych – do GPZ w Iwinach. 

Trwałe zainwestowanie techniczne obejmie tylko niewielką część terenu – pod fundamenty konstrukcji wież – łącznie ok. 1200 m2 (po ok. 400 m2 na każdą EW), place manewrowe i drogi serwisowe, co stanowić będzie 5700 m2 powierzchni, tj. 5,9% sumarycznej powierzchni trzech nieruchomości. 

Produkcja energii elektrycznej odbywać się będzie przy prędkościach wiatru 3,0 do 25 ms-1 i powyżej tej ostatniej – maksymalnej prędkości następować będzie automatyczne wyłączenie pracy elektrowni. Nominalną moc przewidywana elektrownia osiągać będzie przy prędkości wiatru 12,5 ms-1.

3.2.
Elementy konstrukcji, technologii, procesu budowy oraz obsługi i eksploatacji obiektu mogące mieć wpływ na środowisko. Identyfikacja potencjalnych kategorii oddziaływania na środowisko 

· Zużycie wody. Przedsięwzięcie nie wymaga zaopatrzenia w wodę, zarówno w trakcie budowy, jak i funkcjonowania obiektu.

· Zużycie energii. Przewiduje się pobór energii elektrycznej jedynie w okresie niekorzystnych warunków wietrznych. 

· Materiały i surowce niezbędne do budowy obiektów EW, dróg dojazdowych i placów manewrowych (stal zbrojeniowa, beton, żwir, pospółka, piasek na podkład oraz gruz betonowy lub tłuczeń skalny) dostarczane będą z zewnątrz, możliwie z najbliżej położonych źródeł. 

· Ścieki sanitarne nie będą wytwarzane. Ścieki deszczowe spływać będą w niewielkiej ilości z powierzchni betonowej fundamentu EW oraz utwardzonego placu manewrowego i nawierzchni dróg serwisowych do gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie tych utwardzonych powierzchni.

·  Odpady komunalne nie będą wytwarzane.

·  Odpady w postaci mas ziemnych. I
lość mas ziemnych wybieranych pod fundamenty oszacować można na 1300 m³. Humus – zdjęty przed dokonywaniem wykopów – wykorzystany zostanie do rekultywacji terenu. Grunt z fundamentu będzie wywieziony z terenu budowy we wskazane miejsce składowania po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

· Odpady budowlane. Budowa elektrowni wiatrowej wymaga wykonania fundamentu betonowego oraz utwardzonych dróg serwisowych i placów manewrowych. W trakcie ich budowy mogą powstać odpady budowlane takie jak: gruz betonowy, odpady drewna, odpady i złom stalowy w niewielkich ilościach.

Odpady pozostałe. W elektrowni wiatrowej, w związku z eksploatacją mechanizmów części obrotowej,  wytwarzane mogą być niewielkie ilości odpadów typu oleje hydrauliczne, mineralne oleje silnikowe, inne oleje silnikowe, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, płyny hamulcowe, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy.
· Emisja hałasu. Moc akustyczna elektrowni wiatrowych zależy od ich typu i mocy znamionowej oraz od prędkości wiatru. Moc ta stanowi podstawę do określenia propagacji hałasu przy uwzględnieniu redukcji poziomu dźwięku w wyniku oporu powietrza, tarcia podłoża, występowania barier oraz innych współczynników. 

Na etapie budowy elektrowni wiatrowych źródłem hałasu będą środki transportu oraz maszyny i sprzęt budowlany – koparki, dźwigi, spychacze, ładowarki, walce. 

· Emisja infradźwięków. W przypadku zrealizowania EW o  konstrukcji nowoczesnego typu, odpornych na drgania, emisja wibracji generujących infradźwięki będzie ograniczona.

Poza wyżej omówionymi, do najistotniejszych kategorii oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowych (podczas ich funkcjonowania) zaliczyć należy:

· zagrożenie dla ptaków i nietoperzy ewentualną kolizją z wirującym  śmigłem;

· zagrożenia (dla ludzi) efektem stroboskopowym i migotaniem cienia;

· wpływ na lokalny krajobraz (wysokość i kolorystyka 

Pozostałe kategorie oddziaływań EW, takie jak emisje zanieczyszczeń do powietrza, wody, wpływ skutkujący zmianami w rzeźbie terenu, strukturze litologicznej podłoża, środowisku glebowym i w szacie roślinnej oraz w warunkach siedliskowych, w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia lub jego rejonie – nie wystąpią lub będą nieznaczące, głównie ze względu na niewielką skalę tych oddziaływań. Wytworzona przez planowane obiekty energia elektryczna przez wykorzystanie siły wiatru pozwoli natomiast na zaoszczędzenie określonej ilości energetycznych surowców nieodnawialnych. Wiąże się z tym także (jako efekt ekologiczny) ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym gazów cieplarnianych przyczyniających się do ocieplenia klimatu globalnego. 
3.3.
Rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko

Podstawowe znaczenie dla ograniczenia negatywnego oddziaływania planowanego zespołu EW na środowisko ma zmniejszenie liczny obiektów – z pierwotnie zakładanych 4 do 3. przy czym odstąpiono od realizacji EW najmniej korzystnie usytuowanej względem elementów struktury przyrodniczej, stanowiących siedlisko dla ptaków i nietoperzy (większy  zespół zadrzewień).

4. CHARAKTER I STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARZE  PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA  

4.1. Abiotyczne elementy środowiska. 

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar planowanej lokalizacji EW należy do Równiny Chojnowskiej (mezoregion 317.78 – wg J. Kondrackiego, 2002 r.), stanowiącej część Nizin Śląsko-Łużyckich. Jest to zdenundowana wysoczyzna morenowa w wielu miejscach pokryta utworami lessowymi. Znaczną powierzchnię zajmują też odsłonięte starsze osady – np. piaski i żwiry fluwioglacjalne, a lokalnie nawet podłoże trzeciorzędne. Rzeźba terenu ma charakter lekko pagórkowaty

Struktura litologiczna wierzchnich warstw podłoża na większości obszaru lokalizacji  planowanych EW jest – poza enklawą wychodni iłów trzeciorzędnych oraz strefą pokryw lessowych na zboczach doliny – korzystna dla posadowienia budowli. Ze względu na wysoką wodoprzepuszczalność warstw piaszczysto-żwirowych, środowisko gruntowo-wodne jest tu wrażliwe na infiltrację i przemieszczanie się zanieczyszczeń (w tym w kierunku rzeki Skory) z powierzchni gruntu. 

Pod względem hydrograficznym obszar lokalizacji planowanych EW należy w większości do zlewni III rzędu rzeki Skory, lewego dopływu Czarnej Wody. W części wschodniej obszaru, po zboczu doliny Skory, spływa wzdłuż dolinek denudacyjnych kilka niewielkich cieków lub rowów melioracyjnych. Ze  względu na znaczne (ponad 10 m) wyniesienie rozpatrywanego obszaru ponad dno doliny rzeki Skory (i jej terasy zalewowej), zagrożenie powodziowe nie występuje.

Klimat regionalny obszaru planowanego przedsięwzięcia kształtowany jest dominującym wpływem oceanicznym przy modyfikującym oddziaływaniu gór przejawiającym się występowaniem wiatrów fenowych. Stosunki anemometryczne kształtowane są dominującymi wiatrami zachodnimi,  zwłaszcza wiejącymi z kierunku W i NW (po ponad 18%). Wysoką frekwencją odznaczają się również wiatry z kierunku S i SW. Z tymi ostatnimi kierunkami wiążą się wiatry fenowe i kompleks pogody fenowej. Średnioroczna prędkość wiatru przekracza nieco 3,0 ms-1 przy niewielkiej frekwencji (w przeciągu roku) cisz – 3,5% obserwacji. Półrocze zimowe, zwłaszcza sama zima, odznacza się zwiększoną wietrznością (np. 4,1 ms-1). Energię użyteczną wiatru na wysokości wiatromierza (tj. ok. 10 m n.p.t.) dla Regionu Dolnośląskiego Zachodniego określa się na 500-600 kWh m2rok-1, ale na wysokości 30 m n.p.t. przekracza wartość 1000 kWh m2rok-1, czyli kryterium opłacalności budowy elektrowni wiatrowych. Generatory elektrowni wiatrowych w większości sytuowane są znacznie wyżej. 

4.2. Biotyczne elementy środowiska. 

Na obszarze lokalizacji planowanych EW dominują gleby brunatne właściwe (Eutric cambisols) wykształcone na w przewadze pylastym podłożu o różnej miąższości (największej w części wschodniej obszaru), zalegającym na wodno-lodowcowych utworach piaszczysto-żwirowych. Na większości obszaru występują urodzajne gleby kompleksu pszennego dobrego, klasy III; szczegółowa lokalizacja: EW1 – na glebach klasy IVa, EW2 – klasy IV oraz EW3 – na klasie IVb. 

Roślinność pierwotną tworzyły tu głównie grądy środkowoeuropejskie. Te bogate gatunkowo zbiorowiska grądowe zostały w wyniku wielowiekowej działalności rolniczej silnie przekształcone – zastąpione agrocenozami (głównie jednorocznymi uprawami polowymi) o daleko uboższej strukturze przyrodniczej. W granicach rozpatrywanego obszaru zachowały się – pośród pól ornych – jedynie cztery niewielkie powierzchniowo enklawy leśne. 

Wykorzystanie przestrzeni powietrznej przez ptaki jest w rejonie lokalizacji trzech elektrowni wiatrowych relatywnie niskie. Podwyższone jest jedynie w okresie migracji jesiennych, ale i wówczas nie obserwowano masowych przelotów. Spośród stwierdzonych 14 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE tylko dwa zarejestrowano jako lęgowe (gąsiorek i ortolan), a tylko jeden gatunek – błotniak stawowy – występuje częściej, ale bardzo nielicznie. 

Spośród 9 gatunków nietoperzy stwierdzonych na obszarze lokalizacji planowanych trzech elektrowni wiatrowych najwyższą frekwencją wyróżniał się borowiec wielki, gatunek należący do najbardziej wrażliwych na oddziaływanie tego typu obiektów. Jego wysoka liczebność związana jest jednak z nocnym oświetleniem halogenowym pobliskiej betoniarni.

Obecność na rozpatrywanym terenie osobników nietoperzy pozostałych stwierdzonych gatunków jest znacznie mniejsza i trzymają się one głównie zadrzewień śródpolnych lub krawędzi leśnych, gdzie znajdują się ich żerowiska. 

4.3. Obszary chronione. 

Na południe od obszaru lokalizacji planowanych EW znajduje się rezerwat „Wilcza Góra” położony w odległości ponad 16 km od najbliższej EW (na południe od miasta Złotoryja). W odległości ponad 18 km w kierunku południowo-wschodnim rozciąga się natomiast Park Krajobrazowy Chełmy (wraz z otuliną). Z parkiem tym generalnie pokrywa się siedliskowy obszar naturowy – Obszar NATURA 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie” PLH 020007, obejmujący swoim zasięgiem także wymieniony na początku rezerwat. Ptasią ostoję reprezentuje natomiast Obszar NATURA 2000 „Bory Dolnośląskie” PLB 020005, którego granice przebiegają w odległości ok. 9,0 km na północ od najbliżej w tym kierunku wysuniętej lokalizacji EW. 

5.
WARIANTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA. OCENA WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (wg wskazanego  wariantu)

Rozważone były dwa warianty realizacji przedsięwzięcia różniące się liczbą obiektów EW – 4 (wariant preferowany przez Inwestora) oraz 3 obiekty. Wybór drugiego wariantu (o mniejszej liczbie EW) został dokonany już na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5.1.
Etap budowy 

5.1.1.
Powietrze i klimat akustyczny

Podczas prac budowlanych, z którymi wiąże się wykonywanie wykopów, czasowe składowanie mas ziemnych oraz transport samochodowy i praca maszyn budowlanych, występować może (zwłaszcza przy sprzyjających warunkach pogodowych) okresowe pylenie oraz emisja spalin. Z uwagi na brak wrażliwych receptorów w zasięgu ewentualnego oddziaływania prac budowlanych problem emisji zanieczyszczeń powietrza można pominąć.

Prace budowlane, w tym ruch pojazdów i praca maszyn budowlanych, emitować będą także hałas. Nie powinien on powodować przekroczenia dopuszczalnych norm na terenach osadniczych ze względu na ich oddalenie. Jedynie sporadycznie (i krótkotrwale) mieszkańcy miejscowości, przez które transportowane będą wielkie konstrukcje EW oraz materiały budowlane, narażeni mogą być na uciążliwości hałasowe. 

5.1.2.
Środowisko gruntowo-wodne i wodne

W wyniku dokonywania wykopów pod fundamenty planowanych EW nastąpi miejscowe naruszenie stosunków gruntowo-wodnych w powierzchniowej warstwie, które – po zainstalowaniu betonowego fundamentu – ustabilizują się. Zasięg tego zaburzenia będzie znikomy i nie wpłynie na warunki siedliskowe w najbliższym sąsiedztwie. 

5.1.3.
Gleby

Zniszczenie (in situ) warstwy glebowej dotyczyć będzie gruntów uprawnych, i jedynie niewielkiego ich areału. 

5.1.5. Siedliska przyrodnicze i roślinność

Miejsce lokalizacji inwestycji stanowią grunty z uprawami (agrocenozy). Prace budowlane nie będą zatem miały wpływu na naturalną szatę roślinną. 

5.1.5.
Zwierzęta

Nie stwierdzono symptomów występowania stanowisk fauny w miejscach przewidywanych prac budowlanych (gniazd, nor lub t.p.). Obserwowano natomiast obecność niektórych gatunków ptaków przebywających na polach lub przelatujących nad nimi. Omawiane prace budowlane nie będą miały jednak znaczącego oddziaływania na te zwierzęta. 

5.1.6.
Ludzie

Związane z pracami budowlanymi uciążliwości – hałas, pylenie, spaliny – nie powinny osiągnąć najbliższych zabudowań o funkcji mieszkaniowej lub usług chronionych (np. szkół, przedszkoli) ze względu na ich dystans od źródła potencjalnych uciążliwości, tj. od  terenów budowy. 

5.1.7.
Dotychczasowe zagospodarowanie terenów (dobra materialne)

W miejscach lokalizacji EW i obiektów towarzyszących (drogi, kable podziemne, place manewrowe) grunty obecnie użytkowane są rolniczo – jako pola orne. Niewielki areał tych gruntów zostanie więc wyłączony z produkcji rolniczej – na trwałe (pod fundamenty EW, drogi i place manewrowe) lub czasowo (pod place budowy i kabel podziemny). 

5.1.8.
Dobra kultury

W miejscach szczegółowej lokalizacji poszczególnych planowanych EW nie zidentyfikowano stanowisk  archeologicznych. 

5.2.
Etap funkcjonowania (eksploatacji) obiektu 

Elektrownie wiatrowe są przedsięwzięciem o charakterze proekologicznym jako inwestycje wykorzystujące energię odnawialną i nie wytwarzające emisji zanieczyszczeń powietrza. Jak każda inwestycja techniczna mają natomiast określony wpływ na środowisko lokalne; zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490), elektrownie wiatrowe uznaje się za przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

5.2.1.
Powietrze atmosferyczne i klimat lokalny (warunki anemometryczne i solarne)

Oceniany obiekt nie emituje zanieczyszczeń powietrza i – jak na początku stwierdzono – jest przedsięwzięciem proekologicznym, chroniącym powietrze atmosferyczne przed zanieczyszczeniem (zastępując częściowo elektrownie cieplne).

5.2.2.
Pole elektromagnetyczne
Zarówno elektrownie wiatrowe, jak i zainstalowane pod ziemią kable przesyłowe energii elektrycznej nie wytwarzają pola elektromagnetycznego o natężeniu mającym wpływ na organizm ludzki, zwłaszcza że brak będzie receptorów tego rodzaju emisji (tj. ludzi) w sąsiedztwie tych potencjalnych źródeł (znaczne oddalenie terenów osadniczych od miejsc lokalizacji planowanych EW). 

5.2.3.
Klimat akustyczny

W bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji planowanych EW nie znajdują się tereny, dla których poziom hałasu jest normowany. Najbliżej położony teren z normowanym poziomem dźwięku – tereny osadnicze najbliżej wsi Jadwisin – znajdują się w odległości ponad 600 m (od EW3). 
Propagację hałasu emitowanego przez planowane EW określono za pomocą komputerowej symulacji (patrz rozdz. 4.2), z uwzględnieniem mocy akustycznej generatora oraz lokalnych uwarunkowań topograficznych. Zgodnie z przedstawionym modelem przestrzennego rozkładu izofon (zał. 3), normatywna izofona o wartości 45 dB nie przekroczy dystansu 500 m i w zasięgu tak określonej izofony (a ściślej – strefy zagrożenia ponadnormatywnym hałasem) nie znajdzie się zabudowa mieszkaniowa ani żaden inny obiekt lub zagospodarowanie terenu, dla których poziom hałasu jest normowany. Izofoną o bardziej rygorystycznej normie, tj. 40 dB także nie będzie objęty żaden teren chroniony akustycznie (patrz zał. 3). 
5.2.4.
Środowisko gruntowo-wodne i wodne

Po wybudowaniu obiektów EW, dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz zainstalowaniu kabli podziemnych, struktura litologiczna i hydrogeologiczna zostanie ustabilizowana. Zmniejszenie (na długi okres) powierzchni infiltracyjnej, ze względu na znikome rozmiary zwartej powierzchni utwardzonego terenu, nie wpłynie na warunki siedliskowe oraz funkcjonowanie układów przyrodniczych. 

5.2.5. Szata roślinna

Brak wpływu na ten komponent środowiska ze względu na niewystępowanie naturalnych zbiorowisk w miejscach szczegółowej lokalizacji EW.
5.2.6.
Zwierzęta

Oddziaływanie planowanej EW dotyczyć może niektórych gatunków fauny latającej –  ptaków i nietoperzy. Wpływ EW na awi- i chiropterofaunę wyraża się w: 

· uśmierceniu lub poranieniu osobników, 

· zmianie zachowań polegającej m.in. na przemieszczeniu ich siedlisk i miejsc żerowania oraz przelotów. 

Większy jest wpływ omawianych obiektów w miejscach żerowania i przelotów niż na miejsca gniazdowania. Największe zagrożenie ocenianego zespołu trzech elektrowni wiatrowych dotyczy nietoperzy, w szczególności borowca wielkiego.
5.2.7.
Krajobraz
Lokalizacja elektrowni wiatrowych na rozpatrywanym obszarze, ze względu na znaczną wysokość i kolorystykę tych obiektów, wprowadzi do lokalnego krajobrazu nowy akcent wizualny. Będzie to specyficzna dominanta w krajobrazie, ale nie konkurująca z innymi dominantami – naturalnymi lub antropogenicznymi. Ponadto niewielka liczba obiektów EW nie spowoduje nazbyt agresywnej zmiany w dotychczasowym charakterze środowiska wizualnego. 

5.2.8.
Populacja ludzka
Miejsca stałego lub długotrwałego pobytu ludzi znajdować się będą poza zasięgiem ponadnormatywnego hałasu. Również odległość tych miejsc od planowanych EW wyklucza ewentualną uciążliwość dla ludzi wynikającą z refleksów świetlnych wywołanych obrotem śmigła oraz z migotaniem cienia. 

5.2.9.
Obszary Natura 2000
Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami NATURA 2000. W miejscu jego lokalizacji nie przebiegają także żadne korytarze ekologiczne łączące obszary naturowe (a także inne obszary chronionej przyrody). Celem i przedmiotem ochrony najbliższego obszaru NATURA 2000 są ptaki, ale planowany zespół EW nie będzie na nie oddziaływać. 

5.2.10.
Sposoby dotychczasowego zagospodarowania i dobra materialne
Planowana EW, drogi i place manewrowe przyczynią się do krótkotrwałego  lub trwałego wyłączenia z użytkowania rolniczego gruntów zajętych pod te obiekty techniczne. Dotyczy to jednak znikomego areału przestrzeni rolniczej. Nie dojdzie też do istotnej fragmentacji tej przestrzeni; uprawa gruntów w bezpośrednim sąsiedztwie EW może nadal być prowadzona. 

5.2.11.
Dobra kultury
Funkcjonowanie EW (w odróżnieniu od etapu jego budowy) nie ma żadnego wpływu na dobra kultury materialnej, tu – na stanowiska archeologiczne, zarówno zidentyfikowane (które nie występują), jak i potencjalne (dotychczas nieujawnione). 

5.3.
Etap zakończenia eksploatacji 

Po zakończeniu eksploatacji obiektów EW, nastąpić może ich odtworzenie (konstrukcja nowych i nowocześniejszych elektrowni), wykorzystując m.in. fundamenty oraz towarzyszącą infrastrukturę (drogi, place, kable). Możliwa jest też całkowita likwidacja obiektów – ich demontaż oraz wywiezienie złomu i gruzu poza teren lokalizacji. W takim przypadku grunt (po rekultywacji) przywrócony może być do użytkowania rolniczego. W odniesieniu do fundamentu, wymagane będzie jego rozbicie i wybranie gruzu do głębokości minimum 1 m, a następnie zasypanie wyrobiska rodzimym gruntem oraz odtworzenie warstwy glebowej (humusowej).

6. ZGODNOŚĆ Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu Inwestor wskazał szczegółową lokalizację tylko po jednej elektrowni wiatrowej na każdym z terenów (§8, ust. 1 pkt 3 lit. a Uchwały), dotrzymując także pozostałe określone w planie parametry (moc, wysokość).

7. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, ZMNIEJSZANIE LUB KOMPENSOWANIE SZKODLIWYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

Realizacja i eksploatacja ocenianych obiektów nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cenne siedliska lub obiekty przyrodnicze w miejscu ich lokalizacji i w sąsiedztwie. Nie ma zatem potrzeby wskazywania kompensacji przyrodniczej. Ograniczenie zagrożenia dla ptaków i nietoperzy polegać będzie na okresowych wyłączeniach pracy generatorów, stosownie do zachowań tych zwierząt stwierdzonych w ramach monitoringów porealizacyjnych (patrz dalej rozdz. 10).
8.
PRZEWIDYWANE KONFLIKTY SPOŁECZNE 

Konflikty takie trudno jest do końca przewidzieć. Wobec braku negatywnego oddziaływania planowanej EW na ludzi (mieszkańców), takie konflikty byłyby – obiektywnie – nieuzasadnione. Jednak, jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, nierzadko mieszkańcy rejonów lokalizacji EW zgłaszają protesty, których główną przyczyną są obawy przed utratą walorów krajobrazowych, skutkujące m.in. zmniejszeniem wartości nieruchomości. W przypadku rozpatrywanego przedsięwzięcia lokalna społeczność została zaznajomiona z problemem realizacji elektrowni wiatrowych w ramach procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyszłych elektrowni wiatrowych. Plan ten był poddany konsultacji społecznej (m.in. podczas wyłożenia jego projektu do publicznego wglądu). Wówczas też zgłaszane były różne obawy mieszkańców gminy oraz poddane dyskusji.

9.
POTRZEBA USTANOWIENIA OBSZARU ORGANICZNEGO UŻYTKOWANIA
Ustawowo elektrownie wiatrowe nie należą do przedsięwzięć, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania. 

10.
PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA

Jak wynika z przeprowadzonej oceny, największe zagrożenie dotyczy nietoperzy, w szczególności borowca wielkiego. W związku z tym konieczne będzie przeprowadzenie monitoringu wpływu pracujących elektrowni wiatrowych na populację tych latających ssaków – zgodnie z metodą zaproponowaną w Zał. 2 (Raport chiropterologiczny). Celem takiego monitoringu będzie: 

1) empiryczna weryfikacja wyników monitoringów przedrealizacyjnych oraz określenie faktycznej śmiertelności (liczby padłych osobników) nietoperzy w wyniku kolizji z pracującymi generatorami elektrowni wiatrowych, 

2) sterowanie pracą poszczególnych obiektów elektrowni wiatrowych – ewentualne okresowe wyłączanie tej pracy w zależności od zaobserwowanych zachowań populacji nietoperzy. 

Mniejsze zagrożenie dotyczy ptaków, tym niemniej w Zał. 1 (Raport ornitologiczny) zaproponowano także przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego. Cele tego monitoringu byłyby takie same, jak w przypadku monitoringu nietoperzy, chociaż nie wydaje się on w rozpatrywanym przypadku konieczny. 

11.
TRUDNOŚCI PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU  

Nie napotkano na szczególne trudności przy sporządzaniu Raportu.

� Według Prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który został przyjęty Uchwałą Nr VIII, 47.2011 Rady Gminy Zagrodno z dn. 29.06.2011 (patrz rozdz. 6).





�j.w.


�odniesienie, że lokalizacja została tak wybrana, aby zminimalizować oddziaływanie na środowisko


�j.w.


�odniesienie, że lokalizacja została tak wybrana, aby zminimalizować oddziaływanie na środowisko





PAGE  
32

