                       Zagrodno, dnia 23 września 2013 r.

FZ.271.14.2013






WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

==========================

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania” na dz. nr 767/10, Numer ogłoszenia: 367666-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013

W odpowiedzi na zapytania trzech  Wykonawców przesłane e-mailem i faxem w dniach 18-20 września 2013 r.  do Zamawiającego dot. przetargu nieograniczonego na „Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania” na dz. nr 767/10, Gmina Zagrodno wyjaśnia co następuje:
Treść pytania 1. 

Pkt 15 d1 w jakiej odległości od Olszanicy znajduje się wysypisko śmieci lub miejsce składowania starego pokrycia dachowego i gruzu. Czy Gmina będzie opłacała składowanie w/w materiałów.
Odpowiedź Zamawiającego:

Najbliższe składowiska odpadów  znajdują się w Trzebieniu pow. Bolesławiecki i w Legnicy

a opłatę za składowisko  należy kalkulować w cenie oferty.

Treść pytania 2. 

W pkt. 23,25,36,62,64,72,78,79,80,82,83 informujemy, że w w/w punktach wykonano błędne obliczenia matematyczne ( nie zastosowano nawiasów i dokonując działań matematycznych zgodnie z zasadami matematyki wychodzą inne wyniki działań).  Proponujemy dokonać przeliczenia wszystkich pozycji i załączyć nową poprawioną książkę  przedmiarów.
Odpowiedź Zamawiającego:

Załączamy zmodyfikowaną książkę obmiaru  branży budowlanej ,
Treść pytania 3.
Pkt 33 proszę o określenie  rodzaju materiałów, z których mają być wykonane drzwi.
Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi przesuwne z profili aluminiowych.

Treść pytania 4. 

Pkt. 35 proszę o określenie rodzaju okien (PCV, drewniane) i podanie podziału tych okien, ich parametrów. Czy należy wycenić również parapety wewnętrzne i zewnętrzne, jeś LISTNUM li tak to z jakich materiałów

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć w całym budynku okna z profili PVC , kolor biały, współczynnik U = 1,1

Należy przyjąć również parapety wewnętrzne z PVC i zewnętrzne z blachy o,55 powlekane

Treść pytania 5. 

Pkt. 36 proszę o podanie koloru okien drewnianych i ich podziału, oraz ich parametrów. Czy należy wycenić również parapety wewnętrzne  i zewnętrzne, jeżeli tak to z jakich materiałów ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jak w  pyt. 4

Treść pytania 6. 

– Proszę o wyjaśnienie w sprawie instalacji elektrycznej .

Zakres podany w przedmiarze nie pokrywa się z rysunkiem instalacje elektryczne – całość rys E1. pdf
W opisie jest również mowa instalacji elektrycznej przed budynkiem a przedmiaru do tego nie ma;

Czy instalacja elektryczna przed budynkiem i wewnątrz budynku pozostaje niezmieniona oprócz tego zakresu , który podany jest w przedmiarze?

Pytanie pojawia się, ponieważ szacunkowe koszty nieobjęte przedmiarem instalacji elektrycznej, są o wiele większe niż te z przedmiaru ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Opisane w projekcie wykonawczym,  a nie ujęte w przedmiarach elementy  należy wyceniać zgodnie z opisaną dokumentacją projektową ( wycenę uzupełnić samodzielnie)

Treść pytania 7. 

W przedmiarze robót nie ujęto instalacji elektrycznej w mieszkaniach natomiast projekt przewiduje wykonanie. Proszę o wyjaśnienie czy wycenę należy wykonać wg projektu czy przedmiaru robót?.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku stwierdzenia , że opisane w projekcie wykonawczym,  a nie ujęte w przedmiarach elementy  należy wyceniać zgodnie z opisaną dokumentacją projektową  ( wycenę uzupełnić samodzielnie)
Treść pytania 8. 

W poz. 76 przyjęto 6 szt brodzików, natomiast  poz. 73  przyjęto  4szt baterii z natryskiem. Proszę o odpowiedź czy tak ma pozostać?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć 6szt. Baterii 

Treść pytania 9. 

W zakresie robót poz. 49 przyjęto płyty gipsowe ognioodporne w klasie EI-60 Przy dwukrotnym obłożeniu uzyskuje się odporność ogniowa EI 30 . Proszę o wyjaśnienie.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wycenić obudowy elementów drewnianych stropu według systemu producenta EI60  wraz świadectwem 

Treść pytania 10. 

Poz. 50 Jaką wycenić wełnę by uzyskać wymaganą odporność ogniową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jak w pyt. 9
Treść pytania 11. 

W zakresie nie przewiduje się osadzenia parapetów.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć  montaż parapetów.

Ponadto Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamiany terminu składania ofert. 
Pozostałe warunki i obowiązki SIWZ pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Zagrodno

(-) Mieczysław Słonina

