Zagrodno, dnia 20.03.2015 r.
Znak sprawy: OR.623.1.2014
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno”.

Wójt Gminy Zagrodno zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

1. Zamawiający: 
Gmina Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52 
tel.: 76 8773-396
fax: 76 8773-345
strona internetowa: www.zagrodno.eu
poczta elektroniczna: w.lysak@zagrodno.eu  
NIP: 694-15-66-139
czas pracy: poniedziałek-piątek w godzinach 7:30-15:30 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie przewidywanej ilości 86,58 Mg (4557 m² - przy zastosowaniu przelicznika 19 kg = 1 m² dla płyt falistych i płaskich) wyrobów zawierających azbest z 37 nieruchomości położonych na terenie Gminy Zagrodno według wykazu stanowiącego załącznik nr 1.

3. Zakres zadania obejmuje: 

1. transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 16 nieruchomości o przewidywanej ilości 33,25 Mg, 
2. demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych z 20 budynków o przewidywanej ilości 53,33 Mg, 
3. odpowiednie zapakowanie i oznaczenie odpadu, 
4. zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, 
5. załadunek, transport, rozładunek, przekazanie na składowisko wyrobów niebezpiecznych, 
6. utylizację wyrobów na odpowiednim, uprawnionym składowisku, 
7. opracowanie harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami posesji, na których wykonywana będzie usługa i dostarczenie go zamawiającemu w terminie do dwóch tygodni od podpisania umowy,
8. zgłoszenie prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu inspektorowi pracy, inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, 
9. dostarczenie kart przekazania odpadów wystawionych na poszczególnych właścicieli nieruchomości, 
10. dostarczenie kart przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów, 
11. koszt ważenia wyrobów zawierających azbest, który ponosi wykonawca. 


Uwaga:
Planowana ilość do usunięcia wyrobów zawierających azbest może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu po przeprowadzeniu inwentaryzacji lub zmniejszeniu po uzasadnionej rezygnacji właściciela nieruchomości ze złożonego wniosku o zakwalifikowanie do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zagrodno

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru prac. 

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Gminę Zagrodno. 

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 30.09.2015 r.

7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. 

8. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:
• posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
• posiadać wiedzę i doświadczenie,
• dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
• znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
2. ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
3. Nie spełnienie, chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą dostarczyć wykonawcy: 

1. wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 2, 
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3,
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
4. kopia zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub kopia umowy i zezwolenia z firmą transportów niebezpiecznych, 
5. dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia/seminarium/kursu w zakresie zasad BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, co najmniej dwóch osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Uwaga:
Dokumenty, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

10. Sposób przygotowania oferty. 
1. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty - załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 
3. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób czytelny, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Ofertę należy złożyć w formie:
• pisemnej (Urząd Gminy Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52) pokój 11 - sekretariat,
• faksem (76 8773-345), 
• drogą elektroniczną (e-mail: w.lysak@zagrodno.eu) w terminie do dnia 25.03.2015, do godz. 12:00. 

12. Kryterium oceny ofert: 
Cena – 100 %. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena. 

13. Osoba do kontaktu: Wiesław Łysak 76 8773-396 w. 109

14. Załączniki: 
Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości,

Załącznik nr 2 - formularz oferty, 
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 4 - umowa - projekt. 

