Zagrodno, dnia 5 sierpnia 2016 r.

FZ.271.7.2016








WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ 









O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA








==========================
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Dostawa i montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych w Gminie Zagrodno Numer ogłoszenia: 164883 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Gmina Zagrodno reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy PZP (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone w dniu 03 i 04.08.2016 r. dot. w/w przetargu:
Pytanie 1

Czy zostały przyjęte wytyczne co do opraw LED.

Odpowiedź Zamawiającego:

Gmina nie stawia precyzyjnie wytycznych co do opraw LED, oprawy zgodnie z opisem w SIWZ winny być aluminiowe, zgodne z Polską Normą.
Pytanie 2
Średnia żywotność akumulatorów żelowych to w praktyce 5-6 lat, w teorii nawet 10-12 lat. Czy Zamawiający w okresie gwarancji będzie kontrolował spadek pojemności akumulatorów i w przypadku samoistnego naturalnego zużycia akumulatorów będzie żądał wymiany akumulatorów na nowe, czy też w przypadku samoistnego naturalnego zużycia akumulatorów po 5 latach, Zamawiający wymieni akumulatory na swój koszt ( w przypadku udzielenia przez oferenta gwarancji dłuższej niż 5 lat)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie żądał wymiany akumulatorów przez oferenta i na jego koszt.
Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2016 r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno 52, sekretariat pok. nr 11. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.
