Sosnowiec 06.11.2007 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego PN/Z/3/2007 na

“ dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2008 “

W odpowiedzi  na zapytanie z dnia 06.11.2007 r.

Zamawiający odpowiada :

- Dot. Pakietu A

poz.2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł 0,45x13- ilości pozostają bez zmian

2)Dot.Pakietu A

poz.37

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pudełek na zużyte igły w rozmiarach 0,2-0,3l

                - ilości pozostają bez zmian

3)Dot. Pakietu A

poz.42

w związku z nieprecyzyjnym zapytaniem : “czy Zamawiający dopuści pincety o dł. ok.120mm”

Zamawiający wyjaśnia że,

-dopuści do zaoferowania pincety j.u. nie krótsze niż 115mm i nie dłuższe niż 120mm -

-ilości pozostają bez zmian

4)Dot. Pakietu C

poz.1-3

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do zaoferowania wzierników j.u. w rozmiarach S,M,L,

tylko w przypadku, gdy ich znormalizowane wymiary zbliżone są do podanych w wykazie jako załącznik do SIWZ.-  ilości pozostają bez zmian.

5)Dot. Pakiet u F

poz.1

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie innych elektrod niż podane w wykazie jako załącznik do SIWZ.

6)Dot. Pakietu G

poz.7

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie węższych rękawów papierowo foliowych 50mm/200m.