Sosnowiec 06.11.2007 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego PN/Z/3/2007 na

“ dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2008 “

W odpowiedzi  na zapytanie z dnia 06.11.2007 r.

Zamawiający odpowiada :

- Dot. Pakietu A

poz.2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł 0,45x13- ilości pozostają bez zmian

2)Dot.Pakietu A

poz.37

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pudełek na zużyte igły w rozmiarach 0,2-0,3l

                - ilości pozostają bez zmian

3)Dot. Pakietu A

poz.42

w związku z nieprecyzyjnym zapytaniem : “czy Zamawiający dopuści pincety o dł. ok.120mm”

Zamawiający wyjaśnia że,

-dopuści do zaoferowania pincety j.u. nie krótsze niż 115mm i nie dłuższe niż 120mm -

-ilości pozostają bez zmian

4)Dot. Pakietu C

poz.1-3

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do zaoferowania wzierników j.u. w rozmiarach S,M,L,

tylko w przypadku, gdy ich znormalizowane wymiary zbliżone są do podanych w wykazie jako załącznik do SIWZ.-  ilości pozostają bez zmian.

5)Dot. Pakiet u F

poz.1

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie innych elektrod niż podane w wykazie jako załącznik do SIWZ.

6)Dot. Pakietu G

poz.7

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie węższych rękawów papierowo foliowych 50mm/200m.

Sosnowiec 07.11.2007 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego PN/Z/3/2007 na

“ dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2008 “

W odpowiedzi  na zapytanie z dnia 07.11.2007 r.

Zamawiający odpowiada :

- Dot. pytania 1

Zamawiający nie odstąpi od dołączenia do oferty atestów na  oferowany sprzęt medyczny z

uwagi na chęć dokonania zakupu sprzętu tylko dobrej jakości.

Dostarczenie atestów  przed podpisaniem ewentualnej umowy nie pozwala Zamawiającemu

zapoznać się z ich jakością w trakcie postępowania i jest sprzeczne z wymaganiami SIWZ.

2)Dot. Pytania 2;Pakiet  poz.1-3

Zamawiający odstąpi od wymogu aby opakowania rozmiarów były w różnych kolorach,tylko w

przypadku jeżeli będą one oznakowane bardzo wyraźnie i widocznie.

3)Dot. Pytania 3;Pakiet D poz.1,2

Zamawiający wyjaśnia co powinno wchodzić w skład wymaganych  jałowych zestawów

laryngologicznych  jednorazowego  użytku:

-wziernik nosowy,wziernik uszny, szpatułka laryngologiczna.-zestaw dla dorosłych

-wziernik nosowy ,wziernik uszny, szpatułka laryngologiczna-zestaw dla dzieci

4)Dot. Pytania 4;Pakiet E poz. 1

Zamawiający wymaga samych masek aerozolowych bez nebulizatora.-ilości pozostają bez zmian.

5)Dot. Pytanie 5; Pakiet F ;poz.1

Zamawiający nieopatrznie umieścił oznakowanie E1Tele 715 za co serdecznie przeprasza.

Jednocześnie informuje, że wnosi zmianę zapisu na:

Elektroda do Ekg Ag/AgCl ze stałym żelem dla dorosłych pianka PE Ø55mm.-ilości bez zmian.

6)Dot. Pytanie 6;Pakiet H poz.6

Zamawiający  wymaga papieru  EKG o wymiarach:216mmx280mmx250

Sosnowiec 07.11.2007 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego PN/Z/3/2007 na

“ dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2008 “

W odpowiedzi  na zapytanie z dnia 07.11.2007 r.

Zamawiający odpowiada :

- Dot. Pakietu A poz.2

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania igieł w rozmiarach 0,45x12 lub 0,40x20. Wymagany rozmiar podany jest w pozycji 2 Pakietu A,w  załączniku nr 5  do SIWZ.

2)  Dot. Pakietu A  poz.15-19

Zamawiający wymagał  opakowań po 100sztuk z uwagi na dostarczanie niniejszego sprzętu

bezpośrednio do jednostek Zamawiającego, co w takim przypadku powoduje iż zamówione

ilości łatwe są do przeliczenia. Jednakże w sytuacji zaoferowania przez oferenta innego

przeliczenia opakowań np. po 70 sztuk, ogólna ilość zaoferowanego sprzętu musi odpowiadać

ilościowo pozycjom zawartym w SIWZ.

W takim przypadku Oferent winien dołączyć do formularza ofertowego w Pakiecie A poz.15-19

oświadczenia o treści:

'Oferent zobowiązuje się do prawidłowego zapakowania i oznakowania ilości  strzykawek

wynikających z zapotrzebowania będących  poza opakowaniem całościowym np. w przypadku

zamówienia  na 100szt strzykawek(70szt=1 op), pozostałe 30szt należy odpowiednio zapakować

i oznakować.

3)Dot.Pakiet A poz.22

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kaniul w rozmiarze 1,1x33-ilości bez zmian.

4)Dot. Pakiet A poz. 24

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania igieł do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 1,3x88

5)Dot. Pakiet A  poz.36

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojemnik na zużyte igły 0,7l okrągły.-ilości bez zmian.

6)Dot.Pakiet A  poz.43,45

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rurkę ustno-gardłową nr 0- 60mm-ilości bez zmian.

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rurkę ustno-gardłową nr 2-80mm-ilości bez zmian.

7)Dot.Pakiet B poz.1,2,3,

Zamawiający odstąpi od wymogu aby opakowania rozmiarów  były  w różnych kolorach, w przypadku jeżeli będą one oznakowane bardzo wyraźnie i widocznie.

8)Dot.Pakietu C

Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do zaoferowania wzierników j.u. o znormalizowanych wymiarach,ale zbliżonych do podanych w wykazie jako załącznik do SIWZ  odpowiednim opisem-

Mały,Średni,Duży.

Sosnowiec 08.11.2007 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego PN/Z/3/2007 na

“ dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2008 “

W odpowiedzi  na zapytanie z dnia 08.11.2007 r.

Zamawiający odpowiada :

1)Dotyczy SIWZ

Zamawiający prosi o potraktowanie dokumentów dopuszczających do obrotu oferowany sprzęt jako

wymagane zgodnie z punktem VI SIWZ.

Złożenie takich dokumentów  potwierdzi wiarygodność oferenta w trakcie badania złożonej oferty i

pozwoli Zamawiającemu zapoznać się z ich jakością.

2)Dot. Pakietu A

poz.2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł 0,45x13- ilości pozostają bez zmian

3)Dot. Pakietu G

poz.7

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie węższych rękawów papierowo foliowych 50mm/200m.