Sosnowiec 09.11.2007 r.

Dotyczy:Przetargu nieograniczonego PN/Z/3/2007 na

“dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2008”

W  odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.11.2007 r.

Zamawiający odpowiada:

na pytanie 1-Pakiet G poz.7

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie węższych rękawów papierowo-foliowych

50mm/200m

na pytanie 2-Pakiet G poz.9

Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty na rękawy papierowo-foliowe o szerokości 210mm/200m.