13 listopada 2007

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

UL. Wawel 15

41-200 Sosnowiec

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę środków opatrunkowych

PYTANIA DO S.I.W.Z.

jako uczestnik postępowania przetargowego na dostawę środków opatrunkowych zwraca się z następującymi pytaniami:

Pytanie nr 1 – pakiet A poz. 8

Prosimy o dopuszczenie kompresów w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm

Odp. Tak

Pytanie nr 2 – pakiet A poz. 9

Prosimy o dopuszczenie kompresów w rozmiarze 10cm x 10cm.

Odp. Tak

Pytanie nr 3 – pakiet A poz. 16, 17

Czy Zamawiający dopuści opaski o dł. 5m ?

Odp. Tak

Pytanie nr 4 – pakiet B poz. 22-24

Czy Zamawiający dopuści plastry o dł. 5m z przeliczeniem zamawianych ilości ?

Ile plastrów ma się znajdować w opakowaniu ?

Odp. Tak. W pozycjach 22,23 prosimy o przeliczenie zamawianych ilości. W pozycji 24 prosimy przyjąć 10szt w opakowaniu.

Pytanie nr 5 – pakiet C poz. 26

Czy Zamawiający dopuści serwety sterylne 37,5cm x 45cm lub 45cm x 45cm z włókniny standard ?

Odp. Dopuszczamy serwety 45x45.

Pytanie nr 6 – pakiet C poz. 27

Czy Zamawiający dopuści serwety sterylne 45cm x 75cm z włókniny standard ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 7 – pakiet C poz. 28

Czy Zamawiający dopuści serwety sterylne 90cm x 75cm z włókniny standard ?

Odp. Nie.

Pytanie nr 8 – pakiet C poz. 29, 30

Czy Zamawiający dopuści setony o dł. 1m lub 5m ?

Odp. Dopuszczamy setony dł. 1m.

Pytanie nr 9 – pakiet C poz. 34-35

Czy Zamawiający ma na myśli opaski bawełniane tkane ?

Odp. Tak.

Z poważaniem