| Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Ul. Wawel 15 41 – 200 Sosnowiec fax. (032) 293 67 64 |  |
| --- | --- |

dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę środków opatrunkowych nr sprawy: PN/Z/9/2007

Oferent zwraca się do państwa z następującymi pytaniami:

Pakiet A

## Poz. 3,7,8,9,12 – Czy należy zaoferować wyroby  sterylizowane w parze wodnej, metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta?

Odp. Tak

## Poz. 4 – Czy należy zaoferować ligninę bieloną spełniającą wymagania stawione wyrobom medycznym?

Odp. Tak

## Poz. 16,17 – Czy można zaoferować opaski elastyczna pakowane a’ 1 szt.?

Odp. Tak

## Poz. 16,17 – Czy należy zaoferować opaski elastyczne z zapinką?

Odp. Tak

## Pakiet B

## Poz. 20,22,23,24, – Czy należy zaoferować plastry na kleju akrylowym, hypoalergicznym?

Odp. Tak

## Poz. 24 – Czy wielkość opakowania to 100szt.?

Odp. Nie. Prosimy założyć op=10szt.

## Poz. 24 – Czy można zaoferować plaster w rozmiarze 10 x 6cm?

Odp. Tak

## Pakiet C

## Poz. 29,30 – Czy należy zaoferować setony o długości 2m?

Odp. Nie

## Poz. 36 – Czy należy zaoferować kompresy sterylizowane  w parze wodnej, metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta?

Odp. Tak

# Z poważaniem