Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Przebudowę dostosowawczą Poradni Ginekologicznej oraz remont pomieszczeń Rehabilitacji i Pracowni USG

w Przychodni nr 9 w Sosnowcu”

### Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy  Pzp (tekst jednolity Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie została wybrana oferta firmy:

##### Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „BAS-BUD”

###### Stefan Basak, ul. Żeromskiego 1, 41-200 Sosnowiec

Cena oferty brutto: 162.121,54 zł

Uzasadnienie wyboru:      Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryterium

– najniższa cena, spośród ofert, które spełniły wszystkie wymagania

określone w SIWZ

Streszczenie oceny złożonych ofert:

| Lp. | Numer oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Wartość punktowa oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „BAS-BUD” – Stefan Basak 41-200 Sosnowiec, ul. Żeromskiego 1 | 100,00 pkt. |
| 2 | 6 | Zakład Usług Wielobranżowych „REMBUD” Bogdan Motłoch 41-200 Sosnowiec, Al. Zwycięstwa 25b/14 | 97,47 pkt. |

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

| Lp. | Numer oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Podstawa prawna i uzasadnienie odrzucenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlano Montażowe „RESURS” Spółka z o.o. 32-500 Chrzanów, ul. Majora Grzybowskiego 20 | art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia Pzp Opis przedmiotu zamówienia zawarty w kosztorysie ofertowym „Poradnia K – instalacje c.o.- grzejniki” poz. 2,3,4 i 5 jest niezgodny pod względem merytorycznym z opisem tej samej pozycji w przedmiarze robót oraz z dokumentacją projektową, które stanowią integralną część SIWZ. Zamawiający w opisie pozycji żądał zastosowania grzejników higienicznych, które zaprojektowane są do obiektów o podwyższonych wymaganiach sanitarnych, w tym obiektów służby zdrowia. Grzejniki te charakteryzują się szerokimi odstępami pomiędzy panelami grzewczymi, co umożliwia łatwe utrzymywanie ich w czystości. Wykonawca zastosował grzejniki konwektorowe typu GP-2, które ze względu na konstrukcję (wewnętrzne ożebrowanie, obudowa górna i boczna) nie zaliczają się do grzejników higienicznych i nie spełniają wymagań Zamawiającego. |
| 2 | 3 | Zakład Remontowo-Budowlany „MAL_BUD” Adam Pławski , 41-215 Sosnowiec, ul. Wagowa 84/13 | art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Pzp Zamawiający w rozdz. XIII pkt. 7 SIWZ wymagał podania cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym z dokładnością do jednego grosza, zgodnie z podaną zasadą zaokrąglania. Wykonawca nie zastosował się do tych wymagań i podał ceny jednostkowe w tysięcznych częściach złotego; art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia Pzp Wykonawca w kosztorysie ofertowym „Poradnia Ginekologiczna – roboty ogólnobudowlane” zmienił ilości jednostek przedmiarowych. W poz. 76 d 3.1 kosztorysu ofertowego Wykonawca przyjął 21,98 m3, natomiast w przedmiarze robót jest 21,89 m3. Zmiana ilości jednostek przedmiarowych skutkuje odrzuceniem oferty – zgodnie z zapisem rozdz. XIII pkt. 10 SIWZ |
| 3 | 4 | Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT – KATOWICE” 40-874 Katowice, ul. Tysiąclecia 1 | art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia Pzp Opis przedmiotu zamówienia zawarty w kosztorysie ofertowym „Poradnia K – instalacje c.o.- grzejniki” rozdz. 4 poz. 55, 56, 57 i 58 jest niezgodny pod względem merytorycznym z opisem tej samej pozycji w przedmiarze robót oraz z dokumentacją projektową, które stanowią integralną część SIWZ. Zamawiający w opisie pozycji żądał zastosowania grzejników higienicznych, które zaprojektowane są do obiektów o podwyższonych wymaganiach sanitarnych, w tym obiektów służby zdrowia. Grzejniki te charakteryzują się szerokimi odstępami pomiędzy panelami grzewczymi, co umożliwia łatwe utrzymywanie ich w czystości. Wykonawca zastosował grzejniki konwektorowe typu GP-2, które ze względu na konstrukcję (wewnętrzne ożebrowanie, obudowa górna i boczna) nie zaliczają się do grzejników higienicznych i nie spełniają wymagań Zamawiającego. |
| 4 | 5 | Zakład Remontowo-Budowlany „JĘDRZEJCZYK” 41-219 Sosnowiec ul. Łomżyńska 1/1 | art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Pzp 1. Zamawiający w rozdz. XIII pkt. 7 SIWZ wymagał podania cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym z dokładnością do jednego grosza, zgodnie z podaną zasadą zaokrąglania. Wykonawca nie zastosował się do tych wymagań i podał ceny jednostkowe w tysięcznych częściach złotego; 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w kosztorysie ofertowym „Poradnia K – instalacje c.o.- grzejniki” d.4 poz. 177, 178, 179 i 180 jest niezgodny pod względem merytorycznym z opisem tej samej pozycji w przedmiarze robót oraz z dokumentacją projektową, które stanowią integralną część SIWZ. Zamawiający w opisie pozycji żądał zastosowania grzejników higienicznych, które zaprojektowane zostały do obiektów o podwyższonych wymaganiach sanitarnych, w tym do obiektów służby zdrowia. Grzejniki te charakteryzują się szerokimi odstępami pomiędzy panelami grzewczymi, co umożliwia łatwe utrzymywanie ich w czystości. Wykonawca zastosował grzejniki konwektorowe typu GP-2, które ze względu na konstrukcję (wewnętrzne ożebrowanie, obudowa górna i boczna) nie zaliczają się do grzejników higienicznych i nie spełniają wymagań Zamawiającego. |
| 5 | 7 | BUDOCHEM S.C. – A.Dela, J.Karcz 41-200 Sosnowiec, ul. Pawia 4/51 | art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Pzp Wykonawca nie zastosował się do zapisów rozdz. I pkt. 4b SIWZ, w którym Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza do powierzenia podwykonawcom realizacji robót branży ogólnobudowlanej oraz sanitarnej. Wykonawca w formularzu ofertowym zawarł informację, że roboty branży wod.-kan. i c.o. zamierza powierzyć podwykonawcy. Wykonawca nie zastosował się do zapisów rozdz. XIII pkt. 1 SIWZ, w którym Wykonawca wymagał skalkulowania ceny w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca przedstawił kosztorys opracowany metodą szczegółową co powoduje, że jest nieporównywalny z innymi ofertami. |