Sosnowiec, 2008-05-30

### Nr sprawy: PN/Z/ 3 /2008 – przetarg nieograniczony na: dostawę zestawu aparatów medycznych do wyposażenia Poradni  Ginekologicznej i Gabinetu USG.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

- CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Lancetron.

Pyt. 1 dot. części nr 7 – Lancetron – pkt. 8 – „Wyposażenie dodatkowe”

Proszę o sprecyzowanie - jakie wyposażenie Zamawiający oczekuje – czy do pracy monopolarnej: do cięcia i koagulacji, wystarczą trzy elektrody o dł. koło 10cm, oraz do pracy bipolarnej - szczypce proste o dł. około 16cm oraz kabel? Jeżeli Zamawiający oczekuje innego wyposażenie proszę o dokładny jego opis.

Odp. Wszystko ponad elektrodę do pracy monopolarnej, szczypce proste do pracy bipolarnej i elektrodę bierną będziemy traktować jako wyposażenie dodatkowe. Tzn. dodatkowe elektrody i końcówki do pracy monopolarnej, inne szczypce do pracy bipolarnej i ew. inne dodatkowe elektrody bierne i kable.

W związku z przetargiem znak  PN/Z/ 3 /2008, część nr 3 NAZWA: Lampa zabiegowa proszę o dopowiedź na następujące pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na lampę bezcieniową halogenową o temperaturze barwowej

4200 ° K?

Odp. Tak