Sosnowiec, 2008-05-30

### Nr sprawy: PN/Z/ 3 /2008 – przetarg nieograniczony na: dostawę zestawu aparatów medycznych do wyposażenia Poradni  Ginekologicznej i Gabinetu USG.

Szanowni Państwo,

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

- Czy zamawiający dopuści do przetargu wagę z dokładnością odczytu         100g?

Odp. Tak.

Tym samym ulegnie zmianie punktacja w rubryce nr 4 (Waga    lekarska)

Dokładność 100g – 0

Mniej niż 100g - 5

Z poważaniem,

Waldemar Banasik, ZLA Sosnowiec