Sosnowiec, 2008-06-04

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę foteli ginekologicznych PN/Z/4/2008.

Pakiet nr 1 – Fotel ginekologiczny z wyposażeniem, sterowany elektrycznie

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na fotel z regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej?

Odp. 1  Nie

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza fotel o minimalnej wysokości siedziska (w pozycji fotelowej) mniejszej niż 650mm?

Odp. 2  Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza fotel o maksymalnej wysokości siedziska (w pozycji fotelowej) większej niż 945mm?

Odp. 3 Tak

Pakiet nr 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści fotel bez anty-Trendelenburga?

Odp. 1  Tak

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści fotel z podstawą zabezpieczoną metalową, lakierowana proszkowo?

Odp. 2 Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści fotel o długości  całkowitej 1700mm?

Odp. 3 Tak

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści fotel o długości całkowitej bez segmenty podudzia 126cm?

Odp. 4 Tak

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści fotel o wysokości siedziska 90cm?

Odp. 5 Tak