Sosnowiec 04.11.2008 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego PN/Z/7/2008

na „dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2009”

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.11.2008 r.

Zamawiający odpowiada,

że dopuszcza złożenie oferty w pakiecie G poz.6 na :

Rękaw papierowo-foliowy, płaski  21cm/200m- ilości pozostają bez zmian.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.11.2008 r.

Zamawiający odpowiada, następująco:

Dot. Pakietu A poz. 1

Zamawiający dopuści do zaoferowania  igły w rozmiarze 0,45x12-ilości pozostają bez zmian

Dot. Pakietu A poz. 25

Zamawiający  dopuści do zaoferowania  igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 1,2x90mm-

ilości pozostają bez zmian

Dot. Pakietu A poz. 42

Zamawiający dopuści do zaoferowania pęsetę o długości 125 mm-ilości pozostają bez zmian

Dot. Pakietu A poz. 44

Zamawiający dopuści do zaoferowania rurkę ustno-gardłową nr 1-dł.60mm-ilości bez zmian

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.11.2008 r.

Zamawiający odpowiada,

że dopuszcza złożenie oferty w pakiecie A poz.23 na :

venflon 20G 1,1x33 - ilości pozostają bez zmian.