Dotyczy:

Zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego nr : PN/Z/ 14 /2008 na: dostawę aparatu do kriochirurgii i lampy zabiegowej oraz szaf na dokumenty.

Pytanie:

Dotyczy pakietu 2- lampa zabiegowa wieloogniskowa:.

- Wymagany parametr regulacji temperatury barwowej jest charakterystyczny dla lamp wykorzystującej jako źródło światła panele LED, w lampach typu halogenowego tego typu rozwiązanie nie występuje, czy zatem zamawiający dopuści lampę wykorzystującą jako źródło światła żarówki halogenowe bez takowej regulacji

Parametr temperatury barwowej na poziomie 4200 K cechuje się optymalnym poziomem i 	wprowadzanie regulacji tego parametru nie wpływa na jakość i bezpieczeństwo 	przeprowadzanych zabiegów a jedynie faworyzuje producentów lamp typu LED ,co jest sprzeczne 	z zasadami nie ograniczania konkurencyjności w postępowaniach przetargowych.

- Czy zamawiający dopuści lampę wieloogniskową wykorzystującą jako źródło światła żarówki halogenowe charakteryzującą się temperaturą barwową na stałym optymalnym poziomie 4200K (bez regulacji)

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści lampę wieloogniskową wykorzystującą jako źródło światła żarówki halogenowe.

Tym samym w pozycji nr 7  w  Arkuszu Informacji Technicznej należy wykreślić słowa:

temperatury barwowej.