Sosnowiec, dnia 11 grudnia 2008r.

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Ul. Wawel 15

41-200 Sosnowiec

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę środków opatrunkowych – PN/Z/19/2008.

PYTANIA DO S.I.W.Z.

Pakiet A poz. 3, 7-9, 12

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania kompresów gazowych sterylizowanych parą wodną i dopuszczenie innych alternatywnych metod sterylizacji (tlenek etylenu). Wymóg zaoferowania kompresów sterylizowanych parowo stawia w uprzywilejowanej sytuacji bardzo wąskie grono wykonawców, a co za tym idzie ma bezpośredni wpływ na konkurencyjność w zakresie całego zadania.

Odp.

Zamawiający nie odstąpi od wymogu zaoferowania kompresów gazowych sterylizowanych parą wodną i dopuszczenie innych alternatywnych metod sterylizacji (tlenek etylenu).

Stosowanie pary wodnej jako metody sterylizacji opatrunków zaleca co najmniej kilku wiodących wytwórców opatrunków, dlatego wymaganie przez Zamawiającego sterylizacji w parze wodnej nie wskazuje na żaden konkretny wyrób, ani na żadnego konkretnego wykonawcę. Ponadto zapis o sterylizacji parą wodną jest zgodny z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (D.U. z 2008 roku nr 184 poz. 1143). W załącznikach do ww Rozporządzenia t.j. w Aneksie 1 pt. Wytwarzanie sterylnych produktów leczniczych zapisano m.in.:

- sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być zastosowana tylko wówczas, gdy inne metody nie są możliwe do zastosowania (pkt 76),

- z metod obecnie dostępnych preferowana jest sterylizacja parą (pkt. 82).

Pakiet B poz. 22-23

Prosimy o dopuszczenie plastra o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp.

Zamawiający dopuszcza plaster o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pakiet B poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów pakowanych inaczej niż a’ 10szt.?

Odp.

Tak

Pakiet B poz. 25

Prosimy o dopuszczenie plastrów pakowanych a’ 100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości lub przeliczeniem ceny za 50szt.

Odp.

Dopuszczamy plastry pakowane a 100szt. z odp. przeliczeniem.

Z poważaniem,

Waldemar Banasik, ZLA Sosnowiec