Sosnowiec 2009-04-08

Pytanie i odpowiedź do przetargu PN/Z/1/2009 na Dostawę ultrasonografu cyfrowego z kolorowym Dopplerem.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwracamy się o wyjaśnienie następujących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

Zamawiający wymaga aby aparat posiadał pełen pakiet archiwizacji. Archiwizacja badań jest obowiązkowa i wymaga aby aparat spełniał wymagania dot. archiwizacji. Dla swobodnej archiwizacji aparat powinien posiadać min. 4000 klatek cine-loop oraz zapis zdjęć i pętli   w formatach: jpeg, avi, raw data, dicom. Są to standartowe formy archiwizacji.  Czy zatem zamawiający chcąc archiwizować będzie wymagał aby aparat posiadał formaty zapisu: avi, jpeg, raw data, dicom oraz pamięć cine-loop min. 4000 klatek?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy parametrach wyszczególnionych w Arkuszu Informacji Technicznej SIWZ. Zapis sekwencji video 2500 klatek jest dla Zamawiającego wystarczający. Przy założeniu 25 klatek/sekundę, daje to 1 min 40 sekund zapisu.

Zamawiający nie narzuca formatu kompresji danych obrazowych i video, a jedynie wymaga by był zgodny ze standardem zapisu danych medycznych DICOM. Zamawiający wymaga jedynie podania w jakim formacie zapisywane będą dane w oferowanym aparacie.

ZLA Sosnowiec