Sosnowiec 2009-04-17

Pytanie i odpowiedź do przetargu PN/Z/1/2009 na Dostawę ultrasonografu cyfrowego z kolorowym Dopplerem.

Pytanie 1

Dotyczy: Arkusza Informacji technicznej, pkt. 12.4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który jest w trakcie wdrażania norm jakościowych ISO? Jednocześnie informujemy iż, Wykonawca posiada autoryzowany serwis producenta, natomiast producent oferowanego aparatu posiada certyfikat ISO.

Odp. 1

Tak.

Pytanie 2

Dotyczy odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców.

Zamawiający w odpowiedziach na pytania do IWZ z dn. 08.04.2009 oraz 15.04.09 dwukrotnie stwierdził iż „Standardem staje się odświeżanie obrazu na poziomie min. 700 obr/sek.” Czy zamawiający będzie wobec tego wymagał, aby oferowany aparat posiadał odświeżanie obrazu min. 700 obr/sek.?

Odp. 2

Nie. Zapisy z AIT pozostają w mocy. Jednakże Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisem punktu 4.1.4 AIT (Częstotliwość odświeżania), wyższa niż 480 obr/sek. częstotliwość odświeżania to dodatkowe 5pkt w ocenie aparatu.

ZLA Sosnowiec