Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków 
    opatrunkowych – PN/Z/5/2009

Pakiet A poz. 9, 13, 15, 16, 19, 20

Czy Zamawiający dopuści kompresy 7,5 x 7,5cm?

Odp. Tak w pozycjach: 9, 15, 16, 20

Nie w pozycjach: 13 i 19

Pakiet A poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kompresy 10 x 10cm?

Odp. Tak

Pakiet A poz. 18-20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a’ 10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak

Pakiet A poz. 31-36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu?

Odp. Nie

Pakiet A poz. 2-4, 8-10, 13-20

Wnosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania kompresów sterylizowanych parą wodną i dopuszczenie innych alternatywnych metod sterylizacji (tlenek etylenu). Wymóg zaoferowania kompresów sterylizowanych parowo stawia w uprzywilejowanej sytuacji bardzo wąskie grono wykonawców, a co za tym idzie ma bezpośredni wpływ na konkurencyjność w zakresie całego zadania.

Odp.

Zamawiający nie odstąpi od wymogu zaoferowania kompresów gazowych sterylizowanych parą wodną i dopuszczenie innych alternatywnych metod sterylizacji (tlenek etylenu).

Stosowanie pary wodnej jako metody sterylizacji opatrunków zaleca co najmniej kilku wiodących wytwórców opatrunków, dlatego wymaganie przez Zamawiającego sterylizacji w parze wodnej nie wskazuje na żaden konkretny wyrób, ani na żadnego konkretnego wykonawcę. Ponadto zapis o sterylizacji parą wodną jest zgodny z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (D.U. z 2008 roku nr 184 poz. 1143). W załącznikach do ww Rozporządzenia t.j. w Aneksie 1 pt. Wytwarzanie sterylnych produktów leczniczych zapisano m.in.:

- sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być zastosowana tylko wówczas, gdy inne metody nie są możliwe do zastosowania (pkt 76),

- z metod obecnie dostępnych preferowana jest sterylizacja parą (pkt. 82).

Pakiet B poz. 41

Czy Zamawiający dopuści plaster do kaniul w op. a’ 100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak

Pakiet B poz. 42

Czy Zamawiający dopuści plastry w op. a’ 30szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak

Pakiet C poz. 44

Czy Zamawiający dopuści serwetę 35 x 35cm?

Odp. Nie

Pakiet C poz. 45

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50 x 60cm?

Odp. Nie

Pakiet C poz. 52

Czy Zamawiający dopuści tunel do osłony kabli 120cm x 7cm?

Odp. Nie

Pakiet A

## Poz. 2,3,4,7,11,12 – w związku z tym, że Zamawiający nie określił nitkowości w zamawianych wyrobach prosimy o sprecyzowanie czy powinny to być wyroby wykonane z gazy 13 czy 17 nitkowej?

Odp. Prosimy o wyroby z gazy 17 nitkowej.

## Poz. 8,9,10,13,14,15 – Czy należy zaoferować kompresy wykonane z gazy 17 nitkowej?

Odp. Tak

## Poz. 15,16,19  – Czy można zaoferować kompresy w rozmiarze 7,5cmx7,5cm? Pozostałe parametry wyrobu zgodne ze siwz.

Odp. Tak

## Poz. 20  – Czy należy  zaoferować kompresy w rozmiarze 10cmx10cm?

Odp. Tak, w tej konkretnej pozycji możemy zaakceptować kompresy 10x10.

## Poz. 27,28 – Czy należy zaoferować opaski elastyczne z zapinką?

Odp. Tak

## Poz. 33 – Czy można zaoferować siatkę opatrunkową w opakowaniu jednostkowym o długości 12,5mb? Pozostałe parametry wyrobu zgodne ze siwz.

Odp. Tak

## Pakiet B

## Poz. 37-41, – Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wymaganiem zastosowania kleju hypoalergicznego miał na myśli klej akrylowy?

Odp. Tak.

## Pakiet C

## Poz. 47 – Czy należy zaoferować prześcieradła na rolce o rozmiarze 51x160cm w ilości 12 sztuk na rolce?

Odp. Tak. W przypadku innej ilości sztuk na rolce, odpowiednio przeliczyć ilość rolek.

## Poz. 48 – Czy należy zaoferować podkłady higieniczne w rozmiarze 51x50cm w  ilości 80 sztuk na rolce?

Odp. Tak. W przypadku innej ilości sztuk na rolce, odpowiednio przeliczyć ilość rolek.

## Poz. 49 – Czy należy zaoferować podkłady higieniczne w rozmiarze 33x50cm w  ilości 50 sztuk na rolce?

Odp. Tak. W przypadku innej ilości sztuk na rolce, odpowiednio przeliczyć ilość rolek.

ZLA Sosnowiec