Sosnowiec 22.10.2009 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego PN/Z/6/2009

na „dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2010”

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.10.2009 r.

Zamawiający informuje, iż jednostka nasza nie jest szpitalem ale Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego i odpowiada następująco:

Dot. Pakietu A poz. 17

Zamawiający dopuści  opakowania po 50 sztuk –  co skutkuje odpowiednim przeliczeniem      ilości opakowań w tej pozycji tj. 36.x cena jednostkowa opakowania.

Dot. Pakietu A poz.34

Zamawiający nie dopuści do  zaoferowania pojemników większych niż 0,2 l , kształt- dowolny.

Dot. Pakietu A poz.40

Zamawiający dopuści do zaoferowania rurki ustno- gardłowe o numerze 00 - dług.50mm-

Ilości pozostają bez zmian.

Dot. Pakietu D poz.3

Zamawiający nie dopuści  do zaoferowania  maseczek aerozolowych dla dzieci z nebulizatorem i drenem o wewnętrznym przekroju gwiazdkowym.

Zgodnie z wymogami  w tej pozycji SIWZ ,dren wewnątrz  musi być gładki .