Sosnowiec  29.10.2009 r.

Dotyczy :Przetargu nieograniczonego  PN/Z/6/2009

Na „ dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2010”

Zapytanie z dnia 29.10.2009 r.

Pakiet A poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł 0,45x12 lub 0,45x22

Pakiet A poz .41

Prosimy o dopuszczenie rurek ustno-gardłowych nr 1 -60mm

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.10.2009 r.

Zamawiający odpowiada że:

Dotyczy: Pakiet A poz.2

Dopuszczamy do zaoferowania  igły j.u. 0,45x12-ilości pozostają bez zmian

Dotyczy: Pakiet A poz.41

Dopuszczamy do zaoferowania  rurki ustno-gardłowe nr 1-60mm-ilości pozostają bez zmian