Sosnowiec 2010-08-04

2 zestaw pytań i odpowiedzi do przetargu na ultrasonograf PN/Z/2/2010

AD 1.6 AIT

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat USG nie posiadający obrazowania harmonicznego na wszystkich oferowanych głowicach?

Odp.

Nie. Obrazowanie harmoniczne umożliwia uzyskanie wyraźnych obrazów nawet w trudnych warunkach. Zamawiający nie zrezygnuje z żadnej opcji, która pozwoli lekarzom na uzyskanie lepszego obrazu.

AD 1.8 AIT

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający dynamikę systemu na poziomie 170dB? Wysokie wartości dynamiki (powyżej 160dB) i tak nie znajdują się w zakresie percepcji użytkownika.

Odp.

Nie. Wysoka dynamika systemu pozwala tworzyć obrazy efektywne o bardzo dobrej jakości. Przy użyciu monitora o wysokiej rozdzielczości można wtedy doskonale obejrzeć narządy. Jakość obrazu jest bardzo dobra i ma się pewność, że wszystkie prawidłowości i nieprawidłowości będą wykryte. A to ma na celu zamawiający.

AD 3.2 AIT

Zazwyczaj w aparatach USG stosuje się jeden wybrany sposób podłączenia aparatu z oryginalnym monitorem na wysięgniku (podłączenie analogowe lub cyfrowe) i nie jest konieczne dublowanie,  nawet jeśli Zamawiający chciałby 4 równoległe podłączenia o różnej jakości przesyłanego obrazu, ponieważ nie ma takiej konieczności. Pytaniem jest, czy w takim razie Zamawiającemu nie chodziło przypadkiem o wyjścia sygnału z aparatu, a nie o wejścia do monitora? Dodatkowo D-SUB jest pojęciem równoważnym z VGA tak więc proponujemy wykreślić któreś z nich z podpunktu 3.2

Odp.

Zamawiającemu chodzi o określenie przez oferenta jakim wyjściem z aparatu/wejściem do monitora dysponuje oferowany aparat USG, dlatego starał się wymienić wszystkie opcje.

Zamawiający prosi o wymienienie w tym punkcie jakim rodzajem we/wy (monitor/USG) dysponuje oferowany aparat.

AD 4.3.1 AIT

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z zakresem regulacji kąta korekcji +/-70 stopni? Wyższe wartości nie są stosowane– ze względu na charakter funkcji cosinus, są  tylko parametrem przetargowym.

Odp.

Nie.

AD 7.7  AIT

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat USG bez obrazowania harmonicznego na głowicy liniowej?

Odp.

Nie.

AD 8.4 AIT

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat USG bez obrazowania harmonicznego na głowicy endorektalnej?

Odp.

Nie.

AD 11.2 AIT

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę dwupłaszczyznową typu Bi-plane?

Odp.

Nie.

AD 11.6 AIT

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę śródoperacyjną?

Odp.

Tak.