Sosnowiec 2010-08-06

6 zestaw pytań i odpowiedzi do przetargu na ultrasonograf PN/Z/2/2010

Pytanie 1 Dotyczy AIT punkt 3.2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat usg, który nie posiada wejścia DVI, natomiast dodatkowo posiada wejście S-video? Wejście DVI nie jest stosowane w praktyce podczas badań ultrasonograficznych.

Odp. Tak. Zamawiającemu chodzi o określenie przez oferenta jakim wyjściem z

aparatu/wejściem do monitora dysponuje oferowany aparat USG, dlatego starał

się wymienić wszystkie opcje.

Zamawiający prosi o wymienienie w tym punkcie jakim rodzajem we/wy

(monitor/USG) dysponuje oferowany aparat.

Pytanie 2 Dotyczy AIT punkt 11.7

Zamawiający wymaga aby aparat umożliwiał rozbudowę o Stress Echo. Zamawiający wymaga aby oferowany aparat był ultrasonografem, a nie echokardiografem, w związku z czym wymaganie powyższej opcji jest bezzasadne. Stress Echo wykonane na ultrasonografie będzie bardzo słabej jakości, a cena ultrasonografu będzie wyższa. Czy zamawiający zrezygnuje z możliwości rozbudowy o Stress Echo?.

Odp. Nie. Stress Echo w zamawianym aparacie jest tylko opcją rozbudowy. Zamawiający chciałby w przyszłości rozbudować aparat, stąd powyższe wymaganie.