Sosnowiec 15.10.2010 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego PN/Z/4/2010

na „dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2011”

W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.10.2010 r.

Zamawiający  odpowiada następująco:

Dot. Pakietu A poz. 21

Zamawiający dopuści  igły do nakłuć lędźwiowych rozmiarze 1,2x88- ilości pozostają bez zmian.

Dot. Pakietu A poz.22-27

Zamawiający  odstąpi od  wymogu zaoferowania  przez Oferenta  ostrzy w opakowaniach oznakowanych kolorystycznie. Jakość wymagana oraz ilości pozostają bez zmian.

Dot. Pakietu F poz. 1

Zamawiający dopuści  test do sterylizacji parą wodną w opakowaniu po 480 sztuk –  co skutkuje odpowiednim przeliczeniem  ilości zamawianych testów w tej pozycji .

Dot. Pakietu F poz.4

Zamawiający nie dopuści do  zaoferowania rękawa 50/200mm

Dotyczy umowy :

Zamawiający odpowiada, że warunki umowy na dostawy przedmiotów zamówienia zostały

precyzyjnie określone i nie podlegają zmianie.

Sosnowiec 15.10.2010 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego PN/Z/4/2010

na „dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2011”

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.10.2010 r.

Zamawiający  odpowiada następująco:

Dot. Pakietu A poz. 37

Zamawiający dopuści   do zaoferowania rurkę ustno-gardłową 00-50mm-ilości pozostają bez zmian

Dot. Pakietu A poz. 37

Zamawiający nie dopuszcza  do zaoferowania rurki ustno-gardłowej 0-60mm.