Sosnowiec  18.10.20010 r.

Dotyczy :Przetargu nieograniczonego  PN/Z/6/2010

Na „ dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2011”

W odpowiedzi na zapytania z dnia 15.10.2010 r.

Zamawiający odpowiada że:

Dotyczy: Pakiet G poz.7

Zamawiający określił wymagania rozmiarów papieru  dla konkretnego aparatu EKG tj.

ELI- 250 Mortara blok  o rozmiarach 216mmx280mmx250.

Zamawiający dopuści do zaoferowania papier do w/w aparatu o rozmiarze 215mmx280mmx250mm  pod warunkiem jego prawidłowego pobierania przez aparat  -ilości

pozostają bez zmian

Dotyczy: Pakiet A poz.13-16

Zamawiający określił skalę pomiarową wymaganych strzykawek mając na uwadze, iż oferowane przez Oferentów strzykawki winny mieć trwale oznaczona skalę pomiarową.

Jednocześnie informuje, że nie wymaga w strzykawkach możliwości  o 20% większych w stosunku do pojemności nominalnej ,poszerzającej znacznie spektrum ich wykorzystania w zależności od określonych potrzeb klinicznych.

Dotyczy: Pakiet A poz.17-20

Zamawiający informuje, iż poz. 17 nie jest kaniulą.

W poz. 18-20 ,Zamawiający nie wymaga kaniuli wyposażonej w samodomykający się korek portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, posiadającą minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg.

Dotyczy: Pakiet A poz.17-20

Zamawiający informuje, iż poz. 17 nie jest kaniulą.

W poz. 18-20  Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule posiadające średnicę równoważną w skali (G) różniącą się o +/- 0,1mm.- ilości pozostają bez zmian

Dotyczy: Pakiet C poz.2-5

Zamawiający informuje, iż poz.5 nie jest wziernikiem, a pozycją do obliczenia wartości końcowych pakietu.

W poz 1-4 Zamawiający informuje, iż wymaga wzierników bezpiecznych dla pacjentek , co należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami dopuszczającymi do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  wymaganych bezwzględnie  w SIWZ.

Sosnowiec  18.10.20010 r.

Dotyczy :Przetargu nieograniczonego  PN/Z/6/2010

Na „ dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2011”

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.10.2010 r.

Zamawiający odpowiada że:

Dotyczy: Pakiet E: Elektrody

1.Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie elektrod mniejszych niż określone w

pakiecie E tj.56x42mm, z żelem stałym i nacięciem do badań Holtera.

2.Zamawiajacy nie wyraża zgody na zaoferowanie elektrod o wymiarach 55x35mm

tj. mniejszych niż wymagane ,bez wycięcia  na kabel, z żelem ciekłym.