Sosnowiec 2011-05-27

Odpowiedź nr 1 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/1/2011 na zakup i dostawę systemu długotrwałego monitorowania EKG – typu Holter.

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny, wielofunkcyjny rejestrator Holterowski EKG 3/12 kanałowy z możliwością zapisu saturacji do analizy bezdechu sennego (SpO2) o wym. 12x7x2,5cm i wadze 240g – gotowy do pracy, zasilany 2 baterie/akumulatorki AA (ładowarka i akumulatorki w zestawie)?

Odp.

Nie. Zamawiający określił maksymalne rozmiary i wagę rejestratora w AIT SIWZ i są one niższe niż wymiary i waga oferowanego. Zamawiający użytkuje obecnie od 12 lat system Holtera, którego wymiary, waga i zasilanie są zbliżone do oferowanego. W ciągu tego czasu technika i miniaturyzacja tego typu urządzeń znacznie poszły do przodu i standardem obecnie są znacznie mniejsze i lżejsze urządzenia.