Sosnowiec 2011-05-30

Odpowiedź nr 2 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/1/2011 na zakup i dostawę systemu długotrwałego monitorowania EKG – typu Holter.

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści rejestrator holterowski 12 kanałowy o wymiarach: 108 x 79 x 22 mm i masie wraz z baterią do 160g.?

Odp.

Tak. Zamawiający określił maksymalne rozmiary i wagę rejestratora w AIT SIWZ i są one niższe niż wymiary i waga oferowanego. Zamawiający bierze jednak pod uwagę, że objętość oferowanego rejestratora jest niższa od 2cm² od wymaganej, a różnica 10g w ciężarze nie jest wielkością istotną.