Sosnowiec, 2011-08-03

Dot.   Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę lampy szczelinowej ze stolikiem elektrycznym (Znak sprawy: PN/Z/2/2011)

Dotyczy: SIWZ – Część V. Termin wykonania umowy

Pytanie 1:

Ze względu na okres wakacyjny związany z przerwą wakacyjną producenta lamp szczelinowych, czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Odp. 1 Tak.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści powiększenie 10-30x?

Odp. 2 Tak.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści żarówkę halogenową 12V/50W?

Odp. 3 Tak.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające retoiluminacji?

Odp. 4 Tak.

Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuści szerokość szczeliny 0-10mm?

Odp. 5 Tak.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści długość szczeliny 0-10mm?

Odp. 6 Tak.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści regulacje wysokości blatu w zakresie 670-900mm?

Odp. 7 Tak.