Sosnowiec, 2011-08-08

Dot.   Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę lampy szczelinowej ze stolikiem elektrycznym (Znak sprawy: PN/Z/2/2011)

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową z 5 powiększeniami 6,5x, 10x, 16x, 25x, 40x, z długością szczeliny regulowaną skokowo: 0,2; 1.3; 8; 15mm, ze stolikiem regulowanej wysokości blatu w zakresie: 750-950mm, pozostałe parametry bez zmiany?

Odp. 2 Tak.