Sosnowiec 2011-09-09

Odpowiedź nr 1 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/3/2011

Pyt. 1 dot. pkt 2.4 AIT

Czy zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf umożliwiający zapisywanie/archiwizację obrazów oraz sekwencji obrazów w formatach obsługiwanych przez PC oraz JPG, AVI,  BMP, FRM, CINE, DICOM?

Odp.

Tak. W tym punkcie zamawiający prosi jedynie o wskazanie możliwości archiwizacji plików jakie ma oferowany aparat i preferuje tzw. surowe dane, które np. w wymienionych wyżej formatach odpowiadają bit mapie, czyli formatowi BMP.

Pyt. 2 dot. pkt 11.6

Czy zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf z opcją rozbudowy aparatu o głowicę wolumetryczną convex, 128 elementową z możliwością wyboru częstotliwości pracy z zakresu 1,5 – 7,0 MHz?

Odp.

Tak.

Pyt. 3 dot. pkt 13

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat, którego waga wynosi 120kg.?

Odp.

Tak. Tym samym maksymalna waga aparatu w tym punkcie wynosi obecnie 120kg.

Pyt. 4 dot. pkt 3.1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z monitorem 15 cali o rozdzielczości 1024x768? Oferowany aparat posiada dodatkowy duży, 10 calowy ekran dotykowy, na którym wyświetlane są wszystkie dodatkowe informacje, pozostawiając cały 15” monitor na obraz USG. Zastosowanie w tej konfiguracji monitora 17” nie poprawia jakości obrazowania.

Odp. Tak. Tym samym zmieni się punktacja na:  15 cali – 0pkt, 17 cali i więcej – 5pkt.