Sosnowiec 2011-09-15

Odpowiedzi nr 3 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/3/2011

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwracamy się o wyjaśnienie następujących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr: 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat usg w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego, który posiada 2560 kanałów?

Odp. Nie.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i że zamawiający wymaga możliwości rozbudowy o głowicę „wolumetryczną convex – 2 do 5MHz, 192 elementy”, a nie „wolumetryczną convex – 2,5MHz, 192 elementy”

Odp. Tak. Jest 2,5MHz. Powinno być 2-5MHz. Przepraszamy i prosimy o poprawienie omyłki.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że funkcja CWD oraz Doppler Tkankowy mają być dostępne  na sondach Phase Array, w opcji a nie w standardzie.

Odp. Tak.

Pytanie 4

Czy Zamawiający będzie wymagał jako opcji rozbudowy oprogramowania do nie dopplerowskiej metody oceny przepływów? Funkcja ta wspomaga badania naczyniowe i umożliwia prezentację przepływów bez użycia map Kolorowego Dopplera. Tryb ten obecnie staje się standardem w diagnostyce naczyniowej.

Odp. Nie.