Sosnowiec  17.10.2011 r.

Dotyczy :Przetargu nieograniczonego  PN/Z/7/2011

Na „ dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2012”

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.10.2010 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Dotyczy Pakietu F poz.4

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawa papierowo- foliowego w rozmiarze 5cm/200mb.

Dotyczy Pakietu F poz.6

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego(21cm/200mb)

tj. 210/200mb

w miejsce zamawianego  rękawa papierowo-foliowego 200/200mb-   ilości bez zmian

Sosnowiec  17.10.2011 r.

Dotyczy :Przetargu nieograniczonego  PN/Z/7/2011

Na „ dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2012”

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.10.2010 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Dotyczy Pakietu A poz.19

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kaniulę 20G w rozmiarze 1,1x33mm-ilości bez zmian