Sosnowiec, 2011-10-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy środków opatrunkowych – PN/Z/5/2011

Zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postępowania i odpowiedź na następujące pytania:

Pakiet A, poz. 2-4

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie gazy sterylizowanej tlenkiem etylenu?

Odp. Nie.

Pakiet A, poz. 10

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 10x10cm?

Odp. Tak.

Pakiet A, poz. 13,19

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 5x5cm lub 7,5x7,5cm?

Odp. Nie.

Pakiet B, poz. 42

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniach a’30szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak.

Pakiet C, poz. 44

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie serwet o rozmiarze 50cm x 50cm?

Odp. Tak.

Pakiet C, poz. 45

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie serwet o rozmiarze 50cm x 70cm?

Odp. Tak.

Pakiet C, poz. 52

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie tunelu foliowego 15cm x 250cm?

Odp. Nie.

Z poważaniem