Sosnowiec 2012-05-11

Odpowiedź nr 1 na pytanie do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/1/2012

Pyt. 1 dot. Pakietu 1

Czy zamawiający dopuści do przetargu perymetr komputerowy z półautomatycznym pomiarem średnicy źrenicy, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie.