Sosnowiec 2012-07-10

Dot.:  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę, montaż,  uruchomienie                                     i przekazanie do użytkowania aparatu cyfrowego RTG ze ścianką do zdjęć płucnych i stołem kostnym                  oraz  zaprojektowanie i wykonanie robót modernizacyjnych w pomieszczeniu istniejącej Pracowni RTG –

- znak sprawy: PN/Z/2/2012

W nawiązaniu do w/w postępowania prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

I. dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

pkt. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ppkt. b) oraz

pkt. V INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                                             W POSTĘPOWANIU ppkt. b:

Zamawiający wymaga:

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował

(ukończył), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres

prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie,  co najmniej dwa zamówienia,

których przedmiotem była dostawa cyfrowego  aparatu RTG o wartości nie mniejszej niż

500 tys. zł wraz z modernizacją, adaptacją  względnie  remontem  pomieszczeń  Pracowni

RTG, w której aparat został zamontowany”.

    - „wykaz  wykonanych (tzn. zakończonych) zamówień w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich nazwy, zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania -  sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ  -  oraz  dokumenty  potwierdzające, że  wykazane dostawy i  roboty  wykonane zostały należycie”.

W związku z faktem, że Zamawiający ogłosił w/w zamówienie jako dostawy (p. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA , pkt. II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ppkt. II.1.2.), prosimy o zmianę tego zapisu i wymogu dot. doświadczenia zawodowego na zgodny z charakterem zamówienia                                                     i Rozporządzeniem PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(par. 1.1. pkt. 3): na:

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował (ukończył), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie,  co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem była dostawa cyfrowego  aparatu RTG o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł wraz z modernizacją, adaptacją  względnie  remontem  pomieszczeń  Pracowni RTG, w której aparat został zamontowany”.

    - „wykaz  wykonanych (tzn. zakończonych) zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich nazwy, zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania -  sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ  -  oraz  dokumenty  potwierdzające, że  wykazane dostawy i  roboty  wykonane zostały należycie”.

Prosimy również o zmianę wymogu na wykonane w okresie ostatnich trzech lat (w okresie funkcjonowania firmy) w WYKAZIE  ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ (Zał. nr 2 do SIWZ).

W odpowiedzi na w/w zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że:

1.	 wyraża zgodę na zmianę zapisu dotyczącego warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia.  Po zmianie pkt. 1b) rozdz. IV SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował

(ukończył),  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres  prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie,  co najmniej

dwa zamówienia, których  przedmiotem była dostawa cyfrowego  aparatu RTG o

wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł  wraz z modernizacją, adaptacją  względnie

remontem  pomieszczeń  Pracowni RTG,  w której  aparat został zamontowany.”

2.	wyraża zgodę na zmianę zapisu dotyczącego dokumentów jakie winny zostać złożone celem potwierdzenia spełniania warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.

Po zmianie pkt.  1b )rozdz. V SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykaz  wykonanych (tzn. zakończonych) zamówień w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich nazwy, zakresu,

wartości, daty i miejsca wykonania -  sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik

nr 2 do SIWZ  -  oraz  dokumenty  potwierdzające, że  wykazane dostawy i  roboty

wykonane zostały należycie”

II. dot. Arkusza Informacji Technicznej:

- Czy wymagana przez Zamawiającego konsola lekarska ma również spełniać rolę serwera? Jeżeli tak to jest to rozwiązanie niespotykane na świecie i niemożliwe do osiągnięcia.

Prosimy o wprowadzenie wymogu zaoferowania serwera i podanie minimalnych parametrów technicznych, jakie powinien ten serwer spełniać.

Odp. Zamawiający prosi o dopisanie w AIT punktu 9.11 Serwer

| 9.11 | - Komputer klasy Pentium core 2 quad lub lepszy, zegar min 2,5GHz - 2 Dyski Twarde HDD 1TB pracujące w RAID - Pamięć RAM min 4GB, karta sieciowa, - monitor LCD min. 19 cali - obudowa serwera z dodatkowym chłodzeniem - UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oraz zmianę w punkcie 9.4 na:

| 9.4 | Dysk Twardy HDD 500GB | Tak | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Czy wymagana przez Zamawiającego konsola lekarska ma być dostarczona bez oprogramowania diagnostycznego? Jeżeli ma być dołączone oprogramowanie diagnostyczne to prosimy o podanie minimalnych wymagań, które spełniać ma to oprogramowanie.

Odp. Konsola lekarska ma spełniać wymagania określone w punkcie 12.17 AIT.

Zamawiający prosi o uzupełnienie AIT o ten poniższy punkt.

| 12.17 | Oprogramowanie diagnostyczne ma umożliwiać podstawową obróbkę obrazu, w tym: - powiększenie ogólne i miejscowe, - zmiana jasności i kontrastu, - przesuwanie, - dzielenie i fragmentacja, - pomiary odległości, kątów i pola powierzchni, - wpisywanie adnotacji, - obracanie, odwracanie i tworzenie negatywu | Tak | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Czy Zamawiający dopuści monitor diagnostyczny o rozmiarze piksela do 0,27mm?

Odp. Tak

III.  dot. projektu Umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w stosunku do złożonej oferty przetargowej  w następujących przypadkach:

1. zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe,  wynikłe w trakcie realizacji zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania oferty przetargowej lub wynikające z działania „siły wyższej”

2. zmiany stawki podatku VAT, a w konsekwencji zmianę wartości umowy brutto

3. zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy

4. zmiany numeru katalogowego producenta

5. zmiany warunków płatności: terminu płatności, na system ratalny

6. zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego

7. zmiany zaoferowanego w ofercie sprzętu na technologicznie lepszy (np. w przypadku zaprzestania produkcji zaoferowanego sprzętu –model/typ)

8. zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa

9. zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy

10. wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy

dot. § 2 ust. 1: prosimy o zmianę zaproponowanego postanowienia umowy poprzez dodanie następującego zdania: „Termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu za zgodą obu Stron umowy”

dot. § 3 ust. 4: prosimy o zmianę zaproponowanego postanowienia umowy poprzez zmianę momentu, w którym rozumie się, że płatność wynagrodzenia jest dokonana, tj. o zastąpienie zwrotu: „dzień złożenia polecenia przelewu” na zwrot: „dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Dostawcy”

dot. § 4 ust. 4: prosimy o zmianę zaproponowanego postanowienia poprzez dopisanie drugiego zdania o następującej treści: „W przypadku, gdy usunięcie awarii nie jest możliwe w tym terminie, Strony wspólnie uzgodnią inny termin usunięcia awarii”

dot. § 4 ust. 6: prosimy o wykreślenie tego postanowienia

dot. § 6: prosimy o zmianę zaproponowanego postanowienia w następujących sposób:

„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

− za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto

umowy za każdy dzień zwłoki,

− za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości

10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

− za zwłokę w niezrealizowaniu czynności określonych w § 4 pkt. 3, 4 i 5 w

wysokości 0,1 % wartości danego sprzętu za każdy dzień zwłoki.”

dot. § 6 ust. 2: prosimy o wykreślenie ppkt a i b oraz następującą zmianę tego paragrafu:

„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych, nie mniej jednak zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy odszkodowania do wartości rzeczywiście poniesionej szkody.”

dot. § 6: prosimy o dodanie ust. 3 o następującej treści: „Dostawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie wykonuje swych umownych zobowiązań, w szczególności nie udostępnia Dostawcy miejsca, w którym nastąpić ma wykonanie przedmiotu umowy. Odstąpienie od umowy możliwe jest po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zaniechania naruszeń umowy w wyznaczonym terminie. W takim przypadku Dostawcy przysługuje od Zamawiającego roszczenie o zapłatę kary umownej                w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.”

dot. § 6: prosimy o dodanie ust. 4 o następującej treści: „Łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.”

W odpowiedzi  na w/w zapytania dotyczące zmiany treści Projektów Umów Zamawiający wyjaśnia, że:

1.   zgodnie z zapisami SIWZ,  obowiązującym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe.  Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru i kosztu prac. Wykonawca przed skalkulowaniem ceny uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu i terenu przyszłych robót.  Przyjmując zamówienie Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia  za wystąpienie w trakcie jego realizacji ewentualnych robót dodatkowych . Ryzyko nieuwzględnienia  w cenie ryczałtowej kosztów robót  nieprzewidywalnych ponosi Wykonawca.

  - Zamawiający  wprowadza  następujące zmiany w Projektach Umów stanowiących załączniki do SIWZ:

Projekt Umowy na roboty budowlane:

§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Zmiana terminu określonego w ust. 1 możliwa jest jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 2b)”.

§ 14 otrzymuje brzmienie:

1.	Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej

Umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.	W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy  Strony dopuszczają możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy, w następującym zakresie:

a)	wysokości wynagrodzenia :

- w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

b)	terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest on spowodowany:

- następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: przerwy,

utrudnienia,   zawieszenia robót lub przeszkody dające się przypisać

Zamawiającemu, a których przy zachowaniu   wszelkich należytych środków nie

można uniknąć ani im zapobiec,

- wystąpieniem „siły wyższej” uniemożliwiającej realizację robót, przy czym jako „siłę

wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne,

niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze Stron Umowy.  W takim

przypadku okres wydłużenia terminu  realizacji przedmiotu umowy nie może być

dłuższy niż okres trwania  „siły wyższej” oraz  jej  skutków.

    - osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez  Strony w przypadku

nieprzewidzianych zdarzeń  losowych, takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku

pracy, pod warunkiem, że  osoby zaproponowane  posiadały takie same kwalifikacje

jak osoby wskazane w ofercie,

    - Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością,

uległ  likwidacji doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą.

    - tekstu Umowy – jeżeli nie będą miały wpływu na treść ustalonych w Umowie

postanowień i  zobowiązań  Stron (nie będą wprowadzały istotnych zmian

postanowień Umowy, poza przypadkami przewidzianymi w § 14 ust. 2 a do 2d).

3.        Zmiana postanowień zawartej Umowy może wystąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie Aneksu, pod  rygorem nieważności.

4.         Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie przez stronę

inicjującą zmianę, wniosku  wraz z  opisem okoliczności stanowiących podstawę zmiany Umowy.

Projekt Umowy dostawy

- w § 2 ust. 1 dodaje się  zdanie o treści: „Zmiana terminu określonego w ust. 1 możliwa jest jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1b).

- § 3 ust. 4  - zapis bez zmian

- § 4 ust. 4  dodaje się zdanie o treści: „W przypadku, gdy zakres usterek  uniemożliwia ich usunięcie w w/w terminie, Wykonawca w  ciągu 2 (dwóch) dni uzgodni z Zamawiającym nowy termin na ich usunięcie”.

- § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Dostawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do  wymiany wadliwego zespołu lub podzespołu na nowy,  w przypadku wystąpienia jego trzech  istotnych  awarii  oraz niemożności dokonania naprawy w terminie określonym w § 4 ust. 4, bez dodatkowych opłat”

- § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto

umowy za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- za zwłokę w niezrealizowaniu czynności określonych w § 4 pkt. 2, 3, 4 i 5 w

wysokości 0,2 % wartości brutto umowy, licząc za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w wymianie wadliwego zespołu lub podzespołu aparatu w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy, licząc za każdy dzień zwłoki,

- § 6 ust. 2 a) i b) – zapis bez zmian

- § 6 ust. 2c) otrzymuje brzmienie: „Dostawca pomimo wezwania złożonego na piśmie nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w wezwaniu terminie”

- w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Dostawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie wykonuje swych umownych zobowiązań, w szczególności nie udostępnia Dostawcy miejsca, w którym nastąpić ma wykonanie przedmiotu umowy. Odstąpienie od umowy możliwe jest po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zaniechania naruszeń umowy w wyznaczonym terminie. W takim przypadku Dostawcy przysługuje od Zamawiającego roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.”

- nie wyrażamy zgody na dodanie w  w § 6 ust. 4 o treści podanej w pytaniu j.w.

- dodaje się § 8 „Zmiana Umowy” w brzmieniu:

1.     W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Dostawcy  Strony dopuszczają możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy,  w następującym zakresie:

a)	wysokości wynagrodzenia :

-	w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

b)	terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest on spowodowany:

-          następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak:

przerwy, utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu, a

których przy zachowaniu   wszelkich należytych środków nie można uniknąć

ani im zapobiec,

-          wystąpieniem „siły wyższej” uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy,

przy czym jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności

nadzwyczajne,  nieprzewidywalne,  niezależne od dobrej woli i intencji

którejkolwiek ze Stron  Umowy.  W takim przypadku okres wydłużenia

terminu  realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż okres trwania

„siły wyższej”   oraz  jej skutków,

c)        zmiany nazwy oferowanego produktu bądź numeru katalogowego – przy

niezmienionych parametrach produktu,

d)        tekstu Umowy – jeżeli nie będą miały wpływu na treść ustalonych w Umowie

postanowień i  zobowiązań  Stron (nie będą wprowadzały istotnych zmian

postanowień Umowy, poza przypadkami przewidzianymi w § 8 ust. 1a do 1c).

2.      Zmiana postanowień zawartej umowy może wystąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie Aneksu, pod rygorem nieważności.

3.       Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie przez stronę  inicjującą zmianę, wniosku  wraz z  opisem okoliczności stanowiących podstawę zmiany Umowy.