Sosnowiec 2012-07-11

Pytanie nr 1
Dotyczy

Oprogramowanie (system) RIS/PACS

Czy Zamawiający posiada sprzęt na którym ma być zainstalowany system PACS/RIS? Czy też Wykonawca ma dostarczyć sprzęt niezbędny do działania wyżej wymienionego systemu?

Odp. Dostarczenie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Zgodnie z AIT.

Pytanie nr 2

Dotyczy

Oprogramowanie (system) RIS/PACS

Prosimy o podanie wielkości archiwum jakie Zamawiający wymaga. Bez tej informacji nie możliwe jest przygotowanie oferty.

Odp. Zamawiający planuje archiwizowanie ok. 20 tys. zdjęć rocznie.

Pytanie nr 3

Dotyczy

Oprogramowanie (system) RIS/PACS

Prosimy o podanie ilości licencji użytkowników dla systemów PACS, Dystrybucji obrazów na oddziały oraz systemu RIS. Bez tej informacji nie możliwe jest przygotowanie oferty.

Odp. System ma działać w obrębie jednej pracowni rtg.

Pytanie nr 4

Dotyczy

Oprogramowanie (system) RIS/PACS

Czy Zamawiający wymaga podłączenia innych urządzeń diagnostycznych do systemu PACS oprócz dostarczanych w niniejszym postępowaniu? Jeśli tak prosimy o podanie ilości tych urządzeń, nazw oraz producentów . Informacja ta jest niezbędna do przygotowania oferty.

Odp. Nie.

Pytanie nr 5

Dotyczy

Oprogramowanie (system) RIS/PACS

Prosimy o podanie zakresu dopasowania systemu do potrzeb Zamawiającego. Warunek w aktualnym brzmieniu nie spełnia ustawowego wymogu szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia. Ponadto system PACS jest wyrobem medycznym nie tworzonym na zamówienia w związku możliwość ingerencji oraz modyfikacji jest ograniczona.

Czy Zamawiający dopuści wymianę posiadanego systemu PACS na nowy o nie gorszej funkcjonalności zintegrowany z dostarczanym systemem?

Odp. Zamawiający nie posiada systemu PACS. Zamawiający określił minimalne warunki jakie jego zdaniem powinien spełniać system obsługujący pracownię rtg Zamawiającego.

Pytanie nr 6

Dotyczy

Oprogramowanie (system) RIS/PACS

| 12.16 | Współpraca z urządzeniami typu „duplikator” lub „CD Robot” do automatycznego nagrywania badań na płytach CD/DVD |
| --- | --- |

Czy Zamawiający jest w posiadaniu duplikatora płyt czy też wymaga dostarczenia takiego urządzenia.

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia takiego urządzenia.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści monitor diagnostyczny o kontraście 900:1? Różnica jest niewielka a ponadto proponowana wartość parametru znacząco przewyższa wielkość wymaganą prawnie. Dodatkowo z naszej wiedzy wynika, że nie żaden z wiodących producentów monitorów diagnostycznych (NEC, EIZO, BARCO, WIDE, TOTOKU) nie posiada monitora o wymaganych parametrach.

Odp. Tak. Zamawiający zmienił ten parametr na 500:1