Sosnowiec 2012-07-11

Zapytanie do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/2/2012

Pytanie dot. punktu 9.1.

Czy Zamawiający dopuści monitor diagnostyczny o kontraście 700:1 spełniający pozostałe parametry podane w SIWZ.

Odp. Tak. Zamawiający zmienia ten parametr w punkcie 9.1 na 500:1.