Sosnowiec 16.07.2012

Zamawiający pragnie doprecyzować, iż w punkcie 13.3 AIT

| 13.3 | Jeden zbiorczy certyfikat CE obejmujący cały aparat RTG (generator, kołpak, kolumna kołpaka, ścianka, stół, konsola technika rtg – jednego producenta) | Tak, załączyć |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

miał na myśli sam kołpak, bez lampy rtg, która zresztą nie została świadomie przez Zamawiającego wymieniona.

Zamawiający prosi tylko o podanie w punkcie 3.1 producenta i typu lampy rtg.

Tym samym, Zamawiający nie wymaga by lampa rtg pochodziła od producenta aparatu.