Sosnowiec 2012-07-30

Odpowiedź nr 1 na pytanie do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/3/2012

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg z kolumną podłogową lampy rtg zapewniającą zakres wysokości promienia centralnego wynoszący 40-195 cm (zakres ruchu 155cm), skoro w punkcie 5.2 Zamawiający dopuścił minimalna wysokość kratki Bucky od podłogi w stojaku do zdjęć odległościowych w granicach 30-41 cm, a zakres ruchu pionowego kratki Bucky (punkt 5.1) określony jest na minimum 130 cm?

Odp. Tak.

Pytanie 2

Dotyczy: Generator wysokiego napięcia punkt 1.6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG w którym częstotliwość generatora wynosi 25kHz?

Odp. Nie.

Pytanie 3

Dotyczy: Kolumna podłogowa lampy RTG punkt 2.5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG w którym najniższa wysokość położenia promienia centralnego wynosi 40cm?

Odp. Tak.

Pytanie 4

Dotyczy SIWZ warunków udziału w postępowaniu – wiedza i doświadczenie

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu oferenta który posiada jedną dostawę na dwa cyfrowe system radiologiczne na łączną kwotę przekraczającą 3 000 000 zł lub jedną dostawę cyfrowego sytemu, a drugą systemu z radiografią pośrednią CR ?

Odp. Tak.