Sosnowiec 2012-08-02

Odpowiedzi nr 4

## Dotyczy: 	przetargu nieograniczonego na „dostawa, montaż,  uruchomienie i przekazanie do użytkowania aparatu cyfrowego RTG ze ścianką do zdjęć płucnych i stołem kostnym oraz  zaprojektowanie i wykonanie robót modernizacyjnych w pomieszczeniu istniejącej Pracowni RTG. Oznaczenie sprawy: PN/Z/3/2012”.

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej Ustawą PZP, proszę o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w podanym poniżej zakresie.

- Dotyczy Arkusza Informacji Technicznej.

- Zamawiający w pkt. 12.5 podał opis: „Oprogramowanie w języku polskim z polskimi znakami diakrytycznymi”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie oprogramowaniem ikonograficznym i ogólnie znanymi zwrotami angielskimi typu „Ready”, „On”. „Off”, itp oraz z programami anatomicznymi w języku polskim. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie takiego oprogramowania.

Odp. Tak. Zamawiający miał głównie na myśli prawidłową pisownię nazwisk pacjentów.

- Dotyczy Arkusza Informacji Technicznej.

- Zamawiający w pkt. 12.4 podał opis: „Dokument potwierdzający wpis (zgłoszenie) aparatu rtg do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”. Zgodnie obecnie obowiązującą ustawą z dnia 20 maja 2010r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm) wymagane jest od dystrybutora, którym jesteśmy, powiadomienie a nie zgłoszenie ani nie wpis. Zgodnie z art. 58 ust. 3 w/w ustawy o treści „dystrybutor i importer mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium, niezwłocznie powiadamiają o tym Prezesa Urzędu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, powiadomienia dokonuje się dopiero po pierwszym wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu. Pragniemy zaoferować nowy produkt nieobecny jeszcze w Polsce i dlatego  wnioskujmy o wyjaśnienie i dopuszczenie legitymowania się deklaracją zgodności producenta lub certyfikatem CE jednostki notyfikowanej (dokumenty wymagane w pkt. 12.3 „Certyfikaty CE obejmujące poszczególne elementy aparatu rtg”) oraz dokonaniem powiadomienia Prezesa URPLWMiPB po przekazaniu tego wyrobu do użytku oraz zmianę parametru pkt. 12.4. na: „Zgodność przedmiotu Zamówienia z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm)”.

Pragniemy zauważyć, że zgodnie z art. 11, ust. 1 „Do obrotu i używania dopuszczone są  wyroby medyczne oznakowane znakiem CE” i „jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się numer identyfikacyjny tej jednostki” (art. 11, ust.7). Dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu, użyte w pkt. 12.2  „Dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu na rynku polskim zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r.”jest bardziej rezultatem stosowania potocznego słownictwa medycznego, niż słownictwa ustawowego.

Odp. Zamawiający przyjmuje i akceptuje wyjaśnienia Wykonawcy.

Pytanie 3

Pkt.1.1

Zamawiający wymaga: „Moc wyjściowa 50 – 60 kW”.

Czy Zamawiający dopuści generator o mocy 50kW?

Do badań kostno-płucnych nie ma konieczności wymogu generatora o dużej mocy.

Odp. Tak.

Pytanie 4

Pkt.2.5

Zamawiający wymaga: „Wysokość promienia centralnego w granicach 35 do 195cm”.

Czy Zamawiający dopuści kolumnę podłogową lampy rtg z zakresem wysokości promienia centralnego 35-189 cm?

Powyższy zakresem umożliwia wykonywanie badań pacjentom  o wzroście ok. 210cm.Średnia populacji mieszkańców jest zdecydowanie niższa.

Odp. Tak.

Pytanie 5

Pkt.5.2

Zamawiający wymaga: „Minimalna wysokość kratki Bucky od podłogi 30 do 41cm”.

Czy Zamawiający dopuści stojak do zdjęć odległościowych o minimalnej wysokości kratki Bucky od podłogi wynoszącej 35cm?

Powyższy zakres znajduje się w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

Odp. Tak.

Ad. punkt IV. 1b).

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wykonawcę, który wykaże realizację trzech zadań, których przedmiotem była dostawa aparatów rtg z komputerowym systemem cyfrowego zapisu badań rentgenowskich, w okresie od miesiąca lutego 2009 r oraz o wartościach 440.000 zł, 485.000zł i powyżej 500.000 zł?

Odp. Tak